Odpowiedzi na pytania

udzielone przez Zamawiającego na zebraniu wykonawców

Nr sprawy: AZZP-S.24-90/2013

Na spotkaniu wykonawców w postępowaniu o zamówienie publiczne na zaprojektowanie i wykonanie parkingów i chodników z wygrodzeniem drogi pożarowej przy Domach Studenta 1F i 2F w al. Kaliskiego 12-14, które miało miejsce w dniu 5 czerwca 2013r o godz.. 10:00 wykonawcy przybyli na zebranie zadali pytania dotyczące postępowania:

- W jakiej linii i na jaki odcinku ma przebiegać wygrodzenie części terenu parkingu i wydzielonej drogi pożarowej

- Z którego miejsca można prowadzić zasilanie do szlabanów zamykających drogę pożarową

- Czy termin wykonania zadania przetargowego może być przedłużony o okres min. 40 dni roboczych

- Jakie parametry techniczne założono dla barier zamykających wjazd na drogę pożarową

- Jakie zastosować elementy wygrodzenia części terenu parkingu i odcinków drogi pożarowej, w jakiej kolorystyce mają być malowane te elementy

- Jakie zastosować typy lamp oświetleniowych dla terenu parkingu

- Która ze stron ponosi obowiązek pozyskania podkładów i map do celu projektowania

Ad 1. Wygrodzenie terenu wzdłuż ul. Prof. S. Kaliskiego i przyległego chodnika na granicy działki (znaki G-H), dalej wzdłuż drogi pożarowej (znaki F-G) i dalej do budynku trafostacji z pozostawionym wjazdem na teren połączonych parkingów istniejącego i nowoprojektowanego. Za budynkiem trafostacji wzdłuż dalszego odcinka drogi pożarowej i przyległych do niej stanowisk parkingowych. Wygrodzenie powinno uniemożliwić przejazd z terenu połączonych parkingów na drogę pożarową. Za budynkiem trafostacji wygrodzenie winno być tak usytuowane aby została zachowana wymagana szerokość drogi pożarowej oraz możliwy promień skrętu dla wozów bojowych straży pożarnej.

Ad 2. Zasilanie szlabanów zamykających drogę pożarową może być prowadzone z rozdzielnic zlokalizowanych w pomieszczeniach nr 9 w DS.-1F oraz z pomieszczenia bufetu w DS.-2F. Zasilanie oświetlenia zewnętrznego z rozdzielnicy znajdującej się w portierni DS.-2F.

Ad 3. Termin wykonania zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie parkingów i chodników z wygrodzeniem drogi pożarowej przy Domach Studenta 1F i 2F w al. Kaliskiego 12-14 zostaje przedłużony do dnia 31 października 2013r

Ad 4. Szlaban o długości ramienia do 6,0 m przeznaczony do pracy intensywnej o wysokim natężeniu ruchu, z dołączoną: lampą ostrzegawczą, podporą stałą, piloty zdalnego sterowania.

Charakterystyka ogólna:

- Elektromechaniczna konstrukcja szlabanu.

- Wbudowana centrala sterująca.

- System wykrywania przeszkód podczas ruchu ramienia.

- Regulacja szybkości ruchu.

- Wysprzęglenie siłownika w przypadku braku prądu. Odblokowanie przy pomocy klucza.

- Modułowa budowa: technologicznie przygotowane otwory w obudowie do instalacji klawiatur, zamków kluczykowych, fotokomórek oraz lampy ostrzegawczej.

Dane techniczne:

- Zasilanie: 230V

- Zasilanie silnika: 24V

- Moc maksymalna silnika: 300 W

- Czas otwarcia: 4-8 s

- Przeznaczenie: praca intensywna

- Obudowa: ocynkowana, lakierowana RAL 2004 (pomarańczowy)

- Sterowanie radiowe:

  - piloty

  - odbiornik radiowy

  - antena

- Sterowanie:

  - przycisk w budynku (np. w portierni)

  - przycisk z potwierdzeniem stanu szlabanu (otwarty/zamknięty)

  - stacyjka kluczykowa na szlabanie.

Ad 5.  Wygrodzenie terenu parkingu i odcinków drogi pożarowej wykonać z barierek drogowych zaokrąglonych z poprzeczką wzmacniającą np. typu U12a 200x140 cm malowane farbami odblaskowymi w pasy biało-czerwone

Ad 6. Lampy dla oświetlenia terenu zewnętrznego typu parkowego

Ad 7. Wykonawca uzyska aktualna mapę sytuacyjno – wysokościową do celów

projektowych, oraz inne dokumenty i uzgodnienia niezbędne dla opracowania dokumentacji i uzyskania niezbędnych zezwoleń.

Zastępca Kanclerza

/Marian Dahms/