Bydgoszcz, dnia 25.01.2019 r.

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Al. prof. S. Kaliskiego 7

85-796 Bydgoszcz

tel. 52 374 92 06

MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: 	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa aparatury do badań termodesorpcji z powierzchni próbki” (AZZP.243.2.2019)

Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty), Zadanie nr 1: Dostawa kwadrupolowego spektrometru masowego – 1 sztuka

Skreśla się zapis:

| Lp. | Parametr techniczny | Czy oferowane urządzenie spełnia parametr (wpisać TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | możliwość rejestracji mas w zakresie co najmniej od 1 do 500 amu |  |
| 2 | czułość detekcji 10-15 mbar lub poniżej |  |
| 3 | możliwość przeprowadzenia programowanej termodesorpcji |  |
| 4 | możliwość rejestracji analogowego sygnału z termopary jednocześnie z pomiarem |  |
| 5 | możliwość pracy (w trybie SEM) w ciśnieniu 1∙10-5 mbar lub wyższym |  |
| 6 | możliwość pompowania różnicowego urządzenia |  |
| 7 | zabezpieczenie urządzenia (w tym powielacza) przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia |  |

Wprowadza się zapis:

| Lp. | Parametr techniczny | Czy oferowane urządzenie spełnia parametr (wpisać TAK lub NIE) |
| --- | --- | --- |
| 1 | możliwość rejestracji mas w zakresie co najmniej od 1 do 500 amu |  |
| 2 | czułość detekcji 10-15 mbar lub poniżej |  |
| 3 | możliwość rejestracji analogowego sygnału z termopary jednocześnie z pomiarem |  |
| 4 | możliwość pracy (w trybie SEM) w podwyższonym ciśnieniu: 1 x 10-5 mbar lub wyższym |  |
| 5 | zabezpieczenie urządzenia (w tym powielacza) przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia |  |

Zamawiający

(-)