Załącznik nr 1			Projekt Techniczny

SZCZEGÓŁOWY OPIS

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.  Opis stanu istniejącego

Działka znajduje się w Fordonie na terenach kompleksu obiektów Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego.

Obszar, na którym usytuowano obiekt jest płaski, z pojedynczymi drzewami (patrz inwentaryzacja zieleni).

W sąsiedztwie przebiegają sieci elektroenergetyczne, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągowe, ciepłownicze i telefoniczne.

Wjazd na teren prowadzi z al. Prof. Sylwestra Kaliskiego.

2.  Opis projektowanego zagospodarowania

W celu polepszenia obsługi komunikacyjnej budynku należy:

- wykonać chodnik łączący istniejący układ komunikacyjny RCI z istniejącym układem komunikacyjnym Audytorium Novum w ilości około 95 m2;

- zasadzić żywopłot z krzewów liściastych (Jaśminowiec wonny odmiana przydatna na żywopłot nieformowany) w ilości około 460 szt.;

- ustawić ławki parkowe - 7 sztuk;

- wykonać pylon reklamowy (podświetlany dwustronny) na terenie trawnika w obrębie półkolistego placu, z wychodzącymi z niego promieniście ciągami pieszymi prowadzącymi do akademików, którego schemat ideowy przedstawia załącznik nr  ( Wykonawca po zawarciu umowy przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia projekt wizualny);

- wykonać neon podświetlany, na dachu, od strony wschodniej, o treści -„UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY” o literach wysokości ok.60 cm (rodzaj liternictwa Wykonawca uzgodni z Zamawiającym);

- wykonać na elewacji frontowe napis oświetlany reflektorkami, z liter o wysokości wynikającej z wymiarów elewacji o treści: „REGIONALNE CENTRUM INNOWACYJNOŚCI” (rodzaj liternictwa oraz wymiary napisu Wykonawca uzgodni z Zamawiającym).

W załączeniu przedmiary robót, które są elementem pomocniczym.

Zakres opracowania pokazano na mapie w skali 1:1000 . Przyłącza wykraczające poza zakres opracowania, zgodnie z określonymi punktami podłączenia do mediów, w ofercie należy ująć w całości.