Książka Przedmiarów Zmieniona

| 1 | KNR 00-19 0928-11-050 Demontaż okien drewnianych i montaż okien z PCV rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzonych na kotwach stalowych | 65,18 m2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | KNR 4-01 0535-08-050 Rozebranie obróbek blacharskich parapetów z blachy nie nadającej się do użytku | 7,65 m2 |
| 3 | AW-090 Dostawa okna o wymiarach 3400 x 2130 - 9 kpl. (WYKONANIE OKNA WG WZORU I INWENTARYZACJI NA MIEJSCU ORAZ DOWÓZ NA MIEJSCE BUDOWY) | 9,00 kpl |
| 4 | KNR 2-02 0506-0201-050 Różne obróbki z blachy stalowej powlekanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm. - parapety | 7,65 m2 |
| 5 | KNR 2-02 0808-06-050 Tynki cementowe III kategorii,na ościeżach o szerokości, wykonywane ręcznie. | 10,34 m2 |
| 6 | KNR 2-02 0815-04-050 Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ościeżach | 10,34 m2 |
| 7 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem ościeży okiennych farbą emulsyjną | 10,34 m2 |