Książka przedmiarów

| 1 | KNR 00-19 0928-08-050 Demontaż okien drewnianych i montaż okien drewnianych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 1,5 m2,obsadzonych na kotwach stalowych - okno TYP B | 6,19 m2 |
| --- | --- | --- |
| 2 | KNR 00-19 0928-10-050 Demontaż okien drewnianych i montaż okien drewnianych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni do 2,5 m2,obsadzonych na kotwach stalowych - okno TYP E | 2,13 m2 |
| 3 | KNR 00-19 0928-11-050 Demontaż okien drewnianych i montaż okien drewnianych rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o powierzchni ponad 2,5 m2,obsadzonych na kotwach stalowych - okno TYP A, D, F | 46,35 m2 |
| 4 | AW-090 Wykonanie i dostawa okna drewnianego TYP A z zachowaniem podziału geometrycznego i odwzorawania, jak w starej stolarce (wykonanie w konsultacji z konserwatorem zabytków); wymiar 1230 x 2330 - 10 kpl. | 10,00 kpl |
| 5 | AW-090 Wykonanie i dostawa okna drewnianego TYP B z zachowaniem podziału geometrycznego i odwzorawania, jak w starej stolarce (wykonanie w konsultacji z konserwatorem zabytków); wymiar 545 x 1420 - 8 kpl. | 8,00 kpl |
| 6 | AW-090 Wykonanie i dostawa okna drewnianego TYP D z zachowaniem podziału geometrycznego i odwzorawania, jak w starej stolarce (wykonanie w konsultacji z konserwatorem zabytków); wymiar 1925 x 2300 - 2 kpl. | 2,00 kpl |
| 7 | AW-090 Wykonanie i dostawa okna drewnianego TYP E z zachowaniem podziału geometrycznego i odwzorawania, jak w starej stolarce (wykonanie w konsultacji z konserwatorem zabytków); wymiar 1080 x 1970 - 1 kpl. | 1,00 kpl |
| 8 | AW-090 Wykonanie i dostawa okna drewnianego TYP F z zachowaniem podziału geometrycznego i odwzorawania, jak w starej stolarce (wykonanie w konsultacji z konserwatorem zabytków); wymiar 1700 x 2600 - 2 kpl. | 2,00 kpl |
| 9 | KNR 2-02 0808-06-050 Tynki cementowe III kategorii,na ościeżach o szerokości, wykonywane ręcznie. | 14,46 m2 |
| 10 | KNR 2-02 0815-04-050 Gładź gipsowa dwuwarstwowa,na ościeżach | 14,46 m2 |
| 11 | KNR 2-02 1505-03-050 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem ościeży okiennych farbą emulsyjną | 14,46 m2 |
| 12 | AW-090 Naprawa i renowacja istniejących parapetów wewnętrznych i zewnętrznych z zachowaniem istniejącego odwzorowania historycznego | 1,00 kpl |
| 13 | AW-090 Wymiana istniejących parapetów wewnętrznych na nowe z zachowaniem istniejącego odwzorowania historycznego | 1,00 kpl |