Bydgoszcz 6.12.2012

Wykonawcy

w postępowaniu o zamówienie publiczne

na dostawę mebli laboratoryjnych

Nr sprawy : AZZP – D.24- 292/2012

Informujemy  , że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Poniżej przedstawiamy

pytania wraz z odpowiedziami.

1.Czy Zamawiający  dopuści do zaoferowania stoły laboratoryjne o konstrukcji wykonanej ze

sali nierdzewnej

Odpowiedź: 1.  Nie , ponieważ stoły laboratoryjne mają być wykonane z litego PCV.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania regał z półkami wykonany ze stali nierdzewnej

Odpowiedź: 2  Nie, ponieważ  regał z półkami ma być wykonany z litego PCV.

Zamawiający  ( - )