UNIWERSYTET

TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

w BYDGOSZCZY

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

85-789 Bydgoszcz al. Prof. S. Kaliskiego 7

tel. 52 3749332, 52 3749206 fax 52 3749332

Bydgoszcz  23.05.2014 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego.

Nr postępowania: AZZP.243.67.2014

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zmianami) zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w w/w postępowaniu w dniu  22.05.2014 r.

Pytanie nr 1

Zadanie nr 3.4

Prosimy o podanie głębokości posiadanej szafy RACK.

Odpowiedź Zamawiającego:

Posiadana szafa RACK ma głębokość  liczona między ścianą tylną a drzwiami 1000mm; przy czym odległość między przednim a tylnym stelażem RACK wynosi 770mm   głębokości.

/Zamawiający/