UNIWERSYTET

TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

w BYDGOSZCZY

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

85-789 Bydgoszcz al. Prof. S. Kaliskiego 7

tel. 52 3749332, 52 3749206 fax 52 3749332

Bydgoszcz  29.05.2013 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego.

Nr postępowania: AZZP-K.24-80/2013

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w w/w postępowaniu w dniu  28.05.2013 r.

Dotyczy zadania nr 1: Dostawa biurety cyfrowej.

Pytanie nr 1

Dot. zadania nr 1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 14 dni do 28 od dnia podpisania umowy.

Na sprowadzenie określonego w SIWZ przedmiotu zamówienia od producenta potrzeba około 28 dni kalendarzowych licząc od dnia otrzymania zamówienia. Za opóźnienia w dostawie Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną: 0,2% należnego wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia (wzór umowy §6 ust.1 pkt 1.1). Biorąc pod uwagę powyższe fakty podpisanie umowy na ww. warunkach związane jest z wysokim ryzykiem utraty rentowności kontraktu przez wykonawcę.

Wydłużenie terminu dostawy umożliwi udział w w/w postępowaniu Wykonawcom, którzy sprowadzają przedmiot zamówienia od producentów zagranicznych, a tym samym spowoduję większą różnorodność ofert przetargowych.

Wobec powyższego proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający jest w stanie zaakceptować 28 dniowy termin dostawy zamówień częściowych dla części 1 i wprowadzić odpowiednie zmiany do SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie zamówienia w terminie 28 dni od daty podpisania umowy

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za niedotrzymanie terminu dostawy z 0,2% do 0,1 % wysokości wynagrodzenia zamówienia za każdy dzień opóźnienia. Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnego opóźnienia, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych do 0,1 % za każdy dzień opóźnienia  w wykonaniu zamówienia.

Pytanie nr 3

Dot. zadania nr 1. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby objętość titranta była pobierana w jednym kroku dozowania do 10 ml czy do 20 ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga dozowania 10 lub 20 ml  w jednej dawce. Wymienione objętości maja być dozowane z krokiem od 2 μl wzwyż.

Pytanie nr 4

Dot. zadania nr 1. Czy Zamawiający nie popełnił omyłki pisarskiej w opisie parametrów biurety cyfrowej, umieszczając w przedostatnim zdaniu słowo pehamter, zamiast biureta: „wszystkie część pehametru będące w kontakcie z medium chemicznie obojętne”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający popełnił omyłkę pisarską umieszczając słowo pehametr.

Dotyczy zadania nr 4: Dostawa młynka laboratoryjnego

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie młynka laboratoryjnego wyposażonego w ostrze z wysokogatunkowej stali nierdzewnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie młynka laboratoryjnego wyposażonego w ostrze z wysokogatunkowej stali nierdzewnej.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie młynka laboratoryjnego o pojemności całkowitej zbiornika 1000 ml z wkładką redukcyjną umożliwiającą mielenie wsadu o objętości 300 ml? Rozwiązanie takie daje w razie potrzeby możliwość mielenia materiału w szerokim zakresie objętości wejściowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgadza się na zaoferowanie młynka laboratoryjnego o pojemności całkowitej zbiornika 1000 ml z wkładką redukcyjną umożliwiającą mielenie wsadu o objętości 300 ml

Pytanie nr 3

W przypadku zapisu “możliwość sterowania automatycznego (1, 5, 10 sek.) oraz ręcznego (ciągłe, pulsacyjne)”, proszę o doprecyzowanie, czy młynek z możliwością elektronicznego ustawiania czasu mielenia w zakresie od 1 sekundy do 3 minut oraz możliwością pracy ciągłej i z interwałem będzie dla Zamawiającego wystarczający?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający zgadza się na zaoferowanie młynka laboratoryjnego z możliwością elektronicznego ustawiania czasu mielenia w zakresie od 1 sekundy do 3 minut oraz możliwością pracy ciągłej i z interwałem.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający wymaga, aby młynek posiadał możliwość zapisu do trzech standardowych procedur operacyjnych?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiające nie stawia wymogu aby młynek posiadał możliwość zapisu do trzech standardowych procedur operacyjnych.

Pytanie nr 5

Czy zamawiający dopuszcza 12 miesięczną gwarancję dla zadania nr 4 – dostawa młynka laboratoryjnego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza 12-miesięczną gwarancję dla młynka laboratoryjnego

/Zamawiający/