UNIWERSYTET

TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

w BYDGOSZCZY

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

85-789 Bydgoszcz al. Prof. S. Kaliskiego 7

tel. 52 3749332, 52 3749206 fax 52 3749332

Bydgoszcz  08.03.2013 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wzmacniacza pomiarowego przeznaczonego  do współpracy z tensometrycznymi czujnikami siły, tensometrami elektrooporowymi, ekstensometrami oraz czujnikami indukcyjnymi.

Nr postępowania: AZZP-K.24-28/2013

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w w/w postępowaniu w dniu  08.03.2013 r.

Pytanie nr 1

Czy dopuszcza się by licencja na oprogramowanie użytkowe wzmacniacza była dla systemów MS Windows XP i MS Windows 7 wraz z przewidywaną aktualizacją oprogramowania do MS Windows 8?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na licencję na oprogramowanie użytkowego  wzmacniacza  dla systemów MS Windows XP i MS Windows 7 wraz z przewidywaną aktualizacją oprogramowania do MS Windows 8

Pytanie nr 2

Czy dopuszcza się język angielski w menu wyświetlacza LCD?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza język angielski w menu wyświetlacza LCD.

Pytanie nr 3

Czy dopuszcza się  by zakres temperatury pracy wzmacniacza zawierał się w przedziale od -10oC  do 55oC ?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza zakres temperatury pracy wzmacniacza zawierał się w przedziale od -10oC  do 55oC.

Pytanie nr 4

Czy dopuszcza się zapisywanie wyników pomiaru do pamięci podręcznej lub do pamięci podłączonego ze wzmacniaczem komputera osobistego?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zapisywanie wyników pomiaru do pamięci podręcznej lub do pamięci podłączonego ze wzmacniaczem komputera osobistego ?

/Zamawiający/