UNIWERSYTET

TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

w BYDGOSZCZY

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

85-789 Bydgoszcz al. Prof. S. Kaliskiego 7

tel. 52 3749332, 52 3749206 fax 52 3749332

Bydgoszcz  31.10.2014 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stanowiska pomiarowego do badań wolt amperometrycznych.

Nr postępowania: AZZP.243.172.2014

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zmianami) zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęło w w/w postępowaniu w dniu  31.10.2014 r.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający  dopuszcza podłączenie analizatora elektrochemicznego do jednostki sterującej z pomocą łącza USB?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza podłączenie analizatora elektrochemicznego do jednostki sterującej przez łącze USB.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający rozpatruje udzielenie dodatkowych punktów za wydłużony okres gwarancji powyżej wymaganych 12 miesięcy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie rozpatruje udzielenie dodatkowych punktów za wydłużony okres gwarancji powyżej wymaganych 12 miesięcy.

Pytanie nr 3

Co Zamawiający rozumie przez „kolumnę do obsługi elektrod” w p.2 opisu stanowiska do badań wolt amperometrycznych  i czy jest to równoznaczne z podłączeniem elektrod wtyczką typu „banan” lub „krokodyl”?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza podłączenie elektrod wtyczką typu "banan" lub "krokodyl".

/Zamawiający/