UNIWERSYTET

TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

w BYDGOSZCZY

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

85-789 Bydgoszcz al. Prof. S. Kaliskiego 7

tel. 52 3749332, 52 3749206 fax 52 3749332

Bydgoszcz  25.03.2014 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 10 szt. mikroskopów biologiczno-laboratoryjnych.

Nr postępowania: AZZP.243.42.2014

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zmianami) zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w w/w postępowaniu w dniu  25.03.2014 r.

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający zgodzi się na usunięcie z formularza oferty słów „zgodnie z dyrektywą maszynową MD 206/42/WE”. Mikroskop biologiczno-laboratoryjny nie jest maszyną.

Mikroskopy posiadają oznaczenia CE zgodnie z różnymi dyrektywami np. niskonapięciową 2006//95/EC. Obecny zapis w ofercie ogranicza możliwość składania ofert wyłącznie do mikroskopów zgodnych z dyrektywą maszynową.

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający wyraża na usunięcie z formularza oferty słów „zgodnie z dyrektywą maszynową MD 206/42/WE”.

W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje zapisy SIWZ.

/  Zamawiający/