UNIWERSYTET

TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

w BYDGOSZCZY

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

85-789 Bydgoszcz al. Prof. S. Kaliskiego 7

tel. 52 3749332, 52 3749206 fax 52 3749332

Bydgoszcz  22.04.2014 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 4 szt. mikroskopów prostych prześwietleniowych oraz kamery do mikroskopów USB.

Nr postępowania: AZZP.243.58.2014

Zgodnie z art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź. zmianami) zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, które wpłynęło w w/w postępowaniu w dniu  18.04.2014 r.

Do zad. Nr 1 i 2

Pytanie nr 1

Jakiej jakości powinny być pokrowce na mikroskopy – standardowe plastikowe czy szyte, z jakiego materiału ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Pokrowce na mikroskopy powinny być uszyte z tkaniny poliestrowej.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby okulary były zabezpieczone  ( przy pomocy wkrętów ) przed nieuprawnionym ich wyjęciem z tubusów okularowych? Na życzenie użytkowników wykonujemy tego typu zabezpieczenia ( nie wpływa to na cenę końcową).

Odpowiedź Zamawiającego:

Mikroskopy stanowiące przedmiot zamówienia przeznaczone są do pracowni studenckiej, stąd Zamawiający wymaga, aby okulary były zabezpieczone przed nieuprawnionym wyjęciem z tubusów okularowych.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga, aby w zestawie każdego mikroskopu było szkiełko mikrometryczne 0,01 mm i okular mikrometryczny z krzyżem i podziałką?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby w zestawie każdego mikroskopu było szkiełko mikrometryczne 1mm/100 i okular mikrometryczny z podziałką 10mm/100.

Do zad. Nr 3

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza parametr 2,5fps dla pełnej rozdzielczości?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuszcza kamerę mikroskopową z parametrem odświeżania dla pełnej rozdzielczości mniejszym niż 3,5 fps pod warunkiem, że pozostałe parametry wymienione w SIWZ zostaną dotrzymane.

Pytanie nr 2

Jakie funkcje powinna posiadać kamera mikroskopowa?

Odpowiedź Zamawiającego:

Minimalne wymagania, które powinna spełniać kamera mikroskopowa i oprogramowanie do niej:

- podgląd obrazu na żywo, zamrażane obrazu, dopasowanie do okna, podgląd pełnoekranowy,

- oprogramowanie w języku polskim,

- rejestracja obrazów statycznych w formacie *.jpg i *.bmp,

- rejestracja video w formacie *.avi,

- automatyczna rejestracja obrazów (multicapture) w podanych odstępach czasu (timer),

- regulacja jasności, nasycenia, kontrastu, gamma, wzmocnienie ostrości, regulacja balansu barw RGB, balans bieli (automatyczna i manualna),

- regulacja czasu ekspozycji (automatyczna i manualna),

- baza danych kolorów, zapamiętywanie schematów,

- podstawowe operacje na obrazach: obracanie, odbijanie w poziomie, w pionie,

- możliwość stosowania filtrów na obrazach (odwracanie kolorów, uśrednianie, mediana, wyostrzanie, wytłoczenie/płaskorzeźba, korekcja jasności, korekcja ostrości, korekcja nasycenia),

- kalibracja pomiarów mikroskopowych względem wzorca,

- proste pomiary: długość odcinka, okrąg (promień, pole powierzchni), prostokąt (pole powierzchni), kąt.

/Zamawiający/