Bydgoszcz, dnia 09.11. 2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Ks. A. Kordeckiego 20

Tel./fax: (052) 374-93-19 / 374 92 73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę  termostatów, wanny i odkurzacz

Nr postępowania:   AZZP-R.24-184/2010;

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 05.11.2010r. o następującej treści:

Pytanie1 do zadania nr 4:

Wnosimy o podanie powierzchni filtracyjnej filtra w jednostkach (m² ),ponieważ w SIWZ jest podane w ( cm³ ), co jest pomyłką.

Odpowiedź:

Powierzchnia filtracyjna filtra powinna mieścić się w zakresie od 9000 – 10000 (cm ²) lub  0,9 – 1 (m²)

Pytanie 2 do zadania nr 4:

Wnosimy o zmianę parametru powierzchni filtracyjnej na min. 0,6 m²

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza  zmiany powierzchni filtracyjnej na min. 0,6 m²