Bydgoszcz, dnia 10.11.2010.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Ks. A. Kordeckiego 20

Tel./fax: (052) 374-93-19 / 374 92 73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę  mieszadła  magnetycznego, mieszadła mechanicznego, łaźni cylindrycznej i pH-metru.

Nr postępowania:   AZZP-D.24-183/2010;

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 08.11.2010r. o następującej treści:

Pytania do zadania nr 4:

- Czy zakres temperatury pH-  metru musi wynosić -5 do +150 0C ? Czy można zaproponować zakres -20 do + 120 0C?

Odp. Tak można zaproponować taki zakres

- Ile ma być ogólnie elektrod pH?

Odp. 2 komplety elektrod.

- Czy wzorce pH mogą posiadać certyfikat analizy producenta wg standardów UE? Czy musi to być świadectwo wzorcowania Laboratorium w Polsce?

Odp. Tak, wzorce pH mogą posiadać certyfikat analizy producenta wg standardów UE.