# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Dostawa dygestoriów i mebli laboratoryjnych

Nr postępowania AZZP-S.24-197/2013

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

…………………………………

zatwierdzam

Bydgoszcz, dnia 15 października 2013 r.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz,

NIP: 554-031-31-07.

- TRYB POSTĘPOWANIA

  - Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  - Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp)

  - Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż dwóch dygestoriów i mebli laboratoryjnych dla Zakładu Chemii Organicznej Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy ul. Seminaryjnej 3 opisanych poniżej w pięciu zadaniach.

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia bezpośrednio do wskazanej przez zamawiającego jednostki organizacyjnej.

- Sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy. Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu.

- Wykonawca załączy do oferty - w celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego – następujące dokumenty:

Dygestoria:

- Certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 9001:2008) dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i montowania oraz serwisowania mebli oraz sprzętu laboratoryjnego, wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z późn. zm.);

- Certyfikat systemu zarządzania środowiskiem, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 14000) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzętu laboratoryjnego";

- Atest PZH na armaturę laboratoryjną z przeznaczeniem do montażu w instalacjach wodociągowych oraz gazowych w stołach laboratoryjnych oraz dygestoriach wydany przez Państwowy Zakład Higieny w Warszawie lub jednostkę równoważną;

- Atest higieniczny dla ceramiki technicznej wielkogabarytowej wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH lub jednostkę równoważną;

- Karta katalogowa produktu potwierdzająca zgodność z treścią SIWZ;

- Wizualizacja proponowanych dygestoriów;

- Certyfikat lub zaświadczenie wydane przez niezależną od producenta instytucję badawczą, potwierdzające, że zaoferowany przez Wykonawcę materiał jest litym spiekiem ceramicznym o parametrach użytkowych gwarantujących, co najmniej, zgodność z normami:	 a) EN 122,

b) EN 101,

c) EN ISO 10545-14,

d) EN ISO 10545-13,

e) EN ISO 10545-4,

f) EN ISO 10545-3.

Pozostałe meble

  - Producent mebli musi posiadać certyfikat systemu jakości, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 9001:2008) dotyczącej systemów zapewniania jakości w zakresie projektowania, produkcji, dostarczania i montowania oraz serwisowania mebli oraz sprzętu laboratoryjnego, wydany przez jednostkę akredytowaną w Polsce i uprawnioną do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania jakością w rozumieniu Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 nr 204 poz. 2087 z późn. zm.) – ważny certyfikat należy dołączyć do oferty.

  - Producent mebli musi posiadać certyfikat systemu zarządzania środowiskiem, czyli certyfikat spełniania wymagań odpowiedniej Polskiej Normy (np. PN-EN ISO 14000) w zakresie "Projektowanie produkcja i serwis mebli oraz sprzętu laboratoryjnego".

  - Certyfikat ma zgodność z normą PN EN 13150 – Stoły robocze dla laboratoriów –wymiary, wymagania bezpieczeństwa i metody badań wydany przez akredytowaną i upoważnioną do tego jednostkę wraz z kartą oceny wyników badań wyboru, w zakresie stołu laboratoryjnego na stelażu stalowym.

Zadanie 1. Dygestorium szczelinowe o wymiarach: [1800x900x2400]

Wymagane parametry i wyposażenie:

- ceramiczny blat roboczy wykonany powinien być z ceramiki litej – lity spiek ceramiczny ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem z czterech stron, przednia część blatu wyprofilowana w sposób poprawiający aerodynamikę przy zasysaniu powietrza z blatu;

- w blacie osadzony powinien być zlewik ceramiczny o wymiarach 280 x 80 mm – podklejony od spodu, krawędź blatu w miejscu łączenia się ze zlewem glazurowana;

- ściany boczne komory manipulacyjnej wyłożone są techniczną ceramiką wielkogabarytową, ściany zewnętrzne wykonane są z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm;

- podblatowa listwa armaturowa wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną wyposażona w 3 x zawór wody, 1 x zawór próżni, 2 x gniazdo prądowe (2x16A~230V w wykonaniu IP 44);

- wylewki wody powlekane chemoodpornym poliamidem;

- sterowanie oświetleniem z panelu czujnika przepływu powietrza,

- oświetlenie komory poza obrębem komory roboczej;

- w suficie powinna znajdować się klapa umożliwiająca redukcję nadmiernego ciśnienia z godnie z PN EN 14175;

- dolna szafka, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, laminowana wyłożona w całości płytami z PCW twardego, z dwoma dodatkowymi kuwetami polipropylenowymi,

- kanał wentylacyjny tworzy system podwójnej tylnej ściany wykonany technicznej ceramiki wielkogabarytowej;

- odprowadzenie ścieków instalacją 50 mm PP;

- instalacja wodna powinna być wykonana z komponentów miedzianych o średnicach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego;

- gniazda i wyłączniki elektryczne – hermetyczne;

- szczelność zaworów wodnych określone są odpowiednio normami DIN – 12898;

- Okno wykonane w ramie z systemem AFP– zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna;

- okno przesuwne za pomocą przeciwwagi prowadzonej na linkach stalowych w osłonie z tworzywa chemoodpornego;

- Dygestorium zgodnie z normą PN EN 14175 wyposażone jest w czujnik przepływu powietrza.

System kontroli przepływu powietrza w dygestorium powinien zapewnić:

- kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej,

- alarm zbyt wysoko podniesionego okna,

- wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/h na cyfrowym wyświetlaczu LED,

- kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych,

- rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania,

- funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu.

- zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem wynikającym z całkowitego rozładowania w przypadku zbyt długiego zaniku napięcia zasilania,

- kontrolę przepływu powietrza podczas pracy w trybie zredukowanego przepływu.

- możliwość sterowania zewnętrzną sygnalizacją stanów alarmowych,

- sterowanie oświetleniem dygestorium,

- sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po upływie określonego – zadawanego z klawiatury przez użytkownika czasu (minutnik),

- możliwość sterowania zasilaniem gniazdka z możliwością ustawienia timera - zadanego czasu, po którym napięcie w gniazdku zostanie odłączone,

- możliwość sterowania pracą wentylatora (wł/wył).

Zadanie 2.  Dygestorium szczelinowe o wymiarach [1280 x 940 x 2325/2575]

Wymagane parametry i wyposażenie:

- cała konstrukcja dygestorium musi być wykonana bez użycia materiałów drewnopochodnych, palnych;

- ceramiczny blat roboczy wykonany musi być z ceramiki litej – lity spiek ceramiczny ze zintegrowanym podniesionym obrzeżem z czterech stron, przednia część blatu wyprofilowana w sposób poprawiający aerodynamikę przy zasysaniu powietrza z blatu, powierzchnia robocza;

- w blacie osadzony powinien być zlewik ceramiczny o wymiarach 280 x 80 mm – podklejony od spodu, krawędź blatu w miejscu łączenia się ze zlewem glazurowana;

- ściany boczne wewnętrzne komory manipulacyjnej wyłożone ceramiką wielkogabarytową, ściany zewnętrzne wykonane są ze stali ocynkowanej malowanej powłoką epoksydową chemoodporną;

- podblatowa listwa armaturowa znajdująca się pod blatem i jest wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo farbą epoksydową chemoodporną wyposażona w 2 x zawór wody oraz 2 x gniazdo prądowe (2x16A~230V w wykonaniu IP 44), 2 x zawór gazu;

- wylewki wody powlekane chemoodpornym poliamidem;

- sterowanie oświetleniem odbywa się z panelu czujnika przepływu powietrza;

- oświetlenie komory wykonane powinno być w wersji IP 44 – i znajdować się poza obrębem komory roboczej,

- w suficie znajdować się powinna klapa umożliwiająca redukcję nadmiernego ciśnienia z godnie z PN EN 14175,

- dolna szafka umieszczona w stelażu stalowym, wentylowana o podwyższonej odporności chemicznej do podręcznego i krótkotrwałego przechowywania niebezpiecznych substancji, metalowa malowana farbą proszkową chemoodporną z kuwetą z PP,

- kanał wentylacyjny tworzy system podwójnej tylnej ściany wykonany z ceramiki wielkogabarytowej;

- odprowadzenie ścieków instalacją 50 mm PP,

- instalacja wodna powinna być wykonana z komponentów miedzianych o średnicach dostosowanych do potrzeb Zamawiającego,

- gniazda i wyłączniki elektryczne – hermetyczne,

- szczelność zaworów wodnych określone są odpowiednio normami DIN – 12898,

- okno wykonane w ramie ze stali z systemem AFP– zapobiegającym przed niekontrolowanym spadkiem okna,

- okno przesuwne za pomocą przeciwwagi prowadzonej na linkach stalowych w osłonie z tworzywa chemoodpornego,

- Dygestorium zgodnie z normą PN EN 14175 musi być wyposażone jest w czujnik przepływu powietrza:

System kontroli przepływu powietrza w dygestorium powinien zapewnić:

- kontrolę wraz z sygnalizacją optyczną i akustyczną stanu alarmowego w przypadku spadku przepływu powietrza przez dygestorium poniżej minimalnej wartości zadanej,

- alarm zbyt wysoko podniesionego okna,

- wskazanie bieżącego przepływu powietrza w m3/h na cyfrowym wyświetlaczu LED,

- kontrolę i sygnalizację stanów awaryjnych,

- rozpoznanie i optyczną sygnalizację stanu zaniku napięcia zasilania,

- funkcję ciągłej pracy nawet po zaniku napięcia zasilania dzięki wbudowanemu akumulatorowi buforowemu.

- zabezpieczenie akumulatora przed uszkodzeniem wynikającym z całkowitego rozładowania w przypadku zbyt długiego zaniku napięcia zasilania,

- kontrolę przepływu powietrza podczas pracy w trybie zredukowanego przepływu.

- możliwość sterowania zewnętrzną sygnalizacją stanów alarmowych,

- sterowanie oświetleniem dygestorium,

- sygnalizację dźwiękową oraz optyczną po upływie określonego – zadawanego z klawiatury przez użytkownika czasu (minutnik),

- możliwość sterowania zasilaniem gniazdka z możliwością ustawienia timera - zadanego czasu, po którym napięcie w gniazdku zostanie odłączone,

- możliwość sterowania pracą wentylatora.

Parametry wymagane dla materiałów, z których mają być wykonane dygestoria

Ceramika wielkogabarytowa - Ceramika lita wielkogabarytowa wykonana z płyty ceramicznej z powłoką szkliwioną oraz płyty bazowej. Powierzchnia płyty z zewnątrz szkliwiona. Wymiary max. 1200x1200 mm Opcja z podwyższonym obrzeżem wykonywana za pomocą płytek brzegowych ryglowych o długości 294 mm.

Lity spiek ceramiczny z podniesionym obrzeżem: spiek ceramiczny jednorodny w całym przekroju poprzecznym i podłużnym. Materiał musi być wolny od rozpuszczalników i wszelkich związków toksycznych, odporny na uderzenia i ścieranie, niepalny, odporny na promienie UV. Materiał musi być odporny na wszelkie kwasy, zasady, rozpuszczalniki i barwniki we wszelkich stężeniach i temperaturach stosowanych w laboratoriach (za wyjątkiem kwasu fluorowodorowego), odporny na wybarwienie oraz odporny chemicznie. Wszelkie zanieczyszczenia muszą być całkowicie usuwalne z powierzchni, włącznie z zabrudzeniami po barwnikach chemicznych.

Blaty na całej grubości wykonane bez użycia płyt bazowych i do szerokości 1800mm bez łączeń za pomocą fug epoksydowych. Powierzchnia blatu oraz wszystkie dostępne krawędzie blatu szkliwione. Nie dopuszcza się technologii malowania któregokolwiek z obrzeży blatów. Podwyższone obrzeże jako jednolity spiek z resztą blatu, bez używania jakichkolwiek łączeń. Blat z podwyższonym obrzeżem musi mieć grubość powyżej37mm (+/- 1mm).

- skala twardości Mohs’a: 6 wg normy EN 101,

- odporne na wybarwienia wg normy EN ISO 1545-14,

- odporne chemicznie wg normy EN ISO 1545-13,

- odporne chemicznie wg normy EN 122,

- wytrzymałość ceramiki na rozciąganie i przerywanie wg normy 10545-4,

- nasiąkliwość wodna wg normy 10545-3.

Zadanie 3: Szafy na odczynniki chemiczne:

Ilość: 1 sztuka

Wymagane parametry i wyposażenie:

- wymiary: 1990x1000x450mm (wys. x szer. x gł.),

- waga szafy maksymalnie 150 kg,

- stalowa konstrukcja o podniesionej odporności ogniowej,

  - korpus szafy- konstrukcja dwupłaszczowa, wykonana z blachy stalowej o grubości 1 mm, wypełniona wewnątrz niepalną wełną mineralną,

- wewnątrz korpusu wbudowany trójkątny kanał wentylacyjny z umieszczonymi w górnej i dolnej części szafy anemostatami,

- na górze szafy na wysokości kanału wentylacyjnego znajduje się kruciec metalowy o średnicy 100 mm,

- drzwi prawe i lewe osadzone na zawiasach skrzydełkowych,

- cztery regulowane stopki do poziomowania szafy,

- drzwi wykonane z blachy stalowej 1,0-0,8 mm, dwupłaszczowe,

- zamek typu klamka osadzony na drzwiach prawych, blokuje oba skrzydła drzwi,

- na styku korpusu i drzwi na korpusie naklejona niepalna uszczelka z włókien szklanych,

- korpus i drzwi malowane farbą proszkową RAL 7035,

- wyposażenie:

-	4 szczelne półko-wanienki o wysokości ok. 25 mm przestawne co 20mm, malowane farbą proszkową, nośność pólko-wanienki 50kg;

-	wentylator kanałowy do szaf na odczynniki obudowa z polipropylenu, zasilanie 230V, dwubiegowy, pobór mocy Pmax=25W, maksymalna wydajność 160 m3/h.

Ilość: 2 sztuki

Wymagane parametry i wyposażenie:

- wymiary: 1990x1000x450mm ( wys x szer. x gł.)

- waga szafy maksymalnie 150 kg

- stalowa konstrukcja o podniesionej odporności ogniowej

- korpus szafy- konstrukcja dwupłaszczowa, wykonana z blachy stalowej o grubości 1 mm, wypełniona wewnątrz niepalną wełną mineralną

- wewnątrz korpusu wbudowany trójkątny kanał wentylacyjny z umieszczonymi w gór	nej i dolnej części szafy anemostatami

- na górze szafy na wysokości kanału wentylacyjnego znajduje się kruciec metalowy o 	średnicy 100 mm

- drzwi prawe i lewe osadzone na zawiasach skrzydełkowych

- cztery regulowane stopki do poziomowania szafy

- drzwi wykonane z blachy stalowej 1,0-0,8 mm, dwupłaszczowe,

- zamek typu klamka osadzony na drzwiach prawych, blokuje oba skrzydła drzwi,

- na styku korpusu i drzwi na korpusie naklejona niepalna uszczelka z włókien szklanych,

- korpus i drzwi malowane farbą proszkową RAL 7035,

- wyposażenie: 	4 szczelne półko-wanienki o wysokości ok. 25 mm przestawne co 20mm, malowane farbą proszkową, nośność pólko-wanienki 50kg.

Ilość: 1 sztuka

Wymagane parametry i wyposażenie:

- wymiary: 895x1000x450mm ( wys x szer. x gł.),

- waga szafy maksymalnie 80 kg ,

- stalowa konstrukcja o podniesionej odporności ogniowej,

- korpus szafy- konstrukcja dwupłaszczowa, wykonana z blachy stalowej o grubości 1 mm, wypełniona wewnątrz niepalną wełną mineralną,

- wewnątrz korpusu wbudowany trójkątny kanał wentylacyjny z umieszczonymi w górnej i dolnej części szafy anemostatami,

- na górze szafy na wysokości kanału wentylacyjnego znajduje się kruciec metalowy o średnicy 100 mm,

- drzwi prawe i lewe osadzone na zawiasach skrzydełkowych,

- cztery regulowane stopki do poziomowania szafy,

- drzwi wykonane z blachy stalowej 1,0-0,8 mm, dwupłaszczowe,

- zamek typu klamka osadzony na drzwiach prawych, blokuje oba skrzydła drzwi,

- na styku korpusu i drzwi na korpusie naklejona niepalna uszczelka z włókien szklanych

- korpus i drzwi malowane farbą proszkową RAL 7035,

- wyposażenie: 2 szczelne półko-wanienki o wysokości ok. 25 mm przestawne co 20mm, malowane farbą proszkową, nośność pólko-wanienki 50kg.

Zadanie 4. Szafki laboratoryjne pod konsolę

Szafa laminowana, ilość: 4 sztuki o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1000 x 500 x 800 mm:

Szafa wykonana z płyty o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2 mm. Szafa wyposażona w dwie półki.

Szafa laminowana, ilość: 4 sztuki o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1210 x 500 x 800 mm:

Szafa wykonana z płyty o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2 mm Szafa wyposażona w dwie półki oraz zamek.

Szafa laminowana, ilość: 1 sztuka o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 500 x 500 x 800 mm:

Szafa wykonana z płyty o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2 mm Szafa posiada na wyposażeniu 3 szuflady.

Szafa laminowana, ilość: 1 sztuka o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 900 x 500 x 800 mm:

Szafa wykonana z płyty o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2 mm Szafa wyposażona w dwie półki.

Szafa laminowana, ilość: 1 sztuka o wymiarach (szer. x gł. x wys.) 1050 x 500 x 800 mm:

Szafa wykonana z płyty o grubości 18 mm o zagęszczonej strukturze pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2 mm Szafa wyposażona w dwie półki.

Parametry wymagane dla materiałów, z których mają być wykonane blaty:

Laminat postforming – Blaty firmy EGGER lub równoważny. Blat grubości 38mm wykonany z płyty postforming będącą płyty wiórową powlekaną wysokiej jakości laminatem z zawinięciem laminatu pod spód blatu celem zapobiegania zamakaniu. Powierzchnia musi być łatwa do utrzymania w czystości, a ich konserwacja nie powinna sprawić żadnych trudności. Wyrób musi spełniać normy EN 13150:2001,EN 1730:2000.

Szafki mebli laboratoryjnych

Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami (ilość i rodzaj ujęty w wykazie przy każdym ze stołów) w technologii ( korpus, półka, plecy) wykonane z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze o grubości minimum 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach. Drzwiczki i fronty szuflad winny być wykonane z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze o grubości minimum 18 mm pokrytej dwustronnie laminatem, zabezpieczone okleiną PCV o grubości 2 mm na wszystkich docinanych krawędziach. Uchwyty monolityczne, gładkie wykonane z pręta ze stali nierdzewnej (lub wykonane w formie profilowanej listwy z anodowanego aluminium licowanej z frontem drzwi). Fronty szuflad oraz drzwi wykonane w systemie nakładanym na korpus skrzyniowy. Drzwi montowane na zawiasach puszkowych o średnicy 35 mm ze stali kwasoodpornej lub w powłoce chemoodpornej, o kącie otwarcia min. 135 st. Szuflady osadzone na prowadnicach rolkowych samodomykających (grawitacyjnie) typu Metabox – metalowe boki szuflad, o długości 50 cm (wysokość ok. 9 cm dla standardowych szuflad oraz ok. 15 cm dla szuflad wysokich), wymagana grubość blachy wraz z lakierem – min. 1,5 mm Maksymalna strata wysuwu szuflady - ok. 20%, obciążenie dynamiczne 25 kg.

Zadanie 5. Meble różne

Stanowisko do mycia, ilość 1 sztuka o wymiarach: (szer. x gł. x wys.) 900 x 750 x 900 mm.

Blat wykonany z konglomeratu kwarcowo granitowego z domieszką żywic poliestrowych z podniesionym obrzeżem. W blacie osadzony ceramiczny zlew o wymiarach 450x450. Z blatu przy zlewie wyprowadzona armatura laboratoryjna pokryta epoksydową powłoką. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkowo farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafką instalacyjną oraz szafką dwudrzwiową 800. Szafki wykonane są z laminatu z doklejką PCV gr. 2mm. Stanowisko wyposażone w ociekacz o wymiarach 450x63x110 z 72 kołkami i oczomyjkę.

Stół Laboratoryjny, ilość 1 sztuka	 o wymiarach: (szer. x gł. X wys.) 2100 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą epoksydową z zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości – typoszereg A. Przestrzeń pod blatem zabudowana szafkami jednoskrzydłowymi. Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Pozostała przestrzeń z przeznaczeniem na 1 miejsce siedzące.

Stół wagowy dwu stanowiskowy, ilość 1 sztuka	o wymiarach 1500 x 750 x 800 mm.

Blat wykonany jest z laminatu o zagęszczonej strukturze o grubości 38 mm z wywinięciem laminatu pod spód celem zapobiegania zamakaniu. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażu stalowym malowanym proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, obudowa stołu wykonana z płyty laminowanej o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. W blacie umieszczone są dwie płyty antywibracyjne wykonane z granitu o wymiarach 400 x 400 mm. Płyty umieszczone są na plastycznych elastomerach powodujących tłumienie drgań.

Krzesło laboratoryjne, ilość 2 sztuki

Krzesło obrotowe z podłokietnikami, siedzisko i oparcie wykonane z poliuretanu odpornego na działanie słabych kwasów i zasad.

Podstawa krzesła o średnicy 580mm z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym.

Regulację wysokości siedziska umożliwia podnośnik pneumatyczny o skoku 130mm.

Podłokietniki wykonane z tworzywa sztucznego (polipropylen)

Taboret laboratoryjny, ilość 2 sztuki

Wysoki taboret laboratoryjny z podnóżkiem, siedzisko z czarnego poliuretanu antypoślizgowego, zakres regulacji wysokości 56-69cm. Odporne na działanie słabych.

Podstawa taboretu o średnicy 580mm z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym.

Regulacja wysokości siedziska, skok 130mm.

Chromowany podnóżek o średnicy 450mm na wysokości 250mm od powierzchni ziemi.

Siedzisko o średnicy 340mm wykonane z czarnego poliuretanu.

Krzesło biurowe, ilość 2 sztuki

ustawienie oparcia ze stałym kontaktem, 
tapicerka: 100 % plusz,
krzesło z czarnymi plastikowymi podłokietnikami,
ustawienie wysokości krzesła 96 - 114cm,
czarny plastikowy krzyż,
twarde kółeczka, na miękkie podłogi, średnica 50 mm, średnica kółka 11 mm, 
nośność 100 kg.

(CPV: 39180000-7, 42520000-7).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu opisanego szczegółowo w rozdziale III SIWZ w okresie 24 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia.

- Uprawnionym do świadczeń gwarancyjnych jest Zamawiający bądź wskazane przez Zamawiającego osoby w tym każdy następny posiadacz Sprzętu.

- Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu instalacji Sprzętu.

- Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot (Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli wada jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu.

- Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 4 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 2 naprawy Sprzętu, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 2 napraw Sprzętu decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana uszkodzonego elementu na nowy.

- Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 1, o ile ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.

- Naprawa bądź wymiana Sprzętu w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w terminie 40 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie, faxem, telefonicznie bądź przez e-mail.

- Gwarancja oraz świadczenia gwarancyjne Gwaranta zostały skalkulowane jako element oferty i w związku z udzieleniem gwarancji i wykonaniem obowiązków gwarancyjnych, Gwarantowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów w tym kosztów naprawy przejazdu, pracy i zakwaterowania serwisantów a także, o ile wymaga tego rodzaj świadczeń gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i dostarczeniem przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego naprawie.

- Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem ze Sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz uszkodzeń w wyniku działania sił zewnętrznych.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje rzecz będącą przedmiotem zamówienia oraz jej przynależności.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie do dnia 20 grudnia 2013 r.

### OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2.	W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 Pzp.

### OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - Spełnianie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale V pkt 1 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczeń złożonych wraz z ofertą (wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2).

  - Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 Pzp jest oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 3).

  - Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 2 pkt.5 Pzp jest informacja o przynależności do grupy kapitałowej złożona wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 4).

  - Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdziale VII SIWZ powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania nie później niż na dzień składania ofert.

  - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia / nie spełnia”.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2 do SIWZ);

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ);

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Informację o tym, ze nie należy do grupy kapitałowej albo listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp;

  - Pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania w niniejszym postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony);

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW; OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej.

  - Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:

a)	na adres:	Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-789 Bydgoszcz, al. S. Kaliskiego 7, Bud. 3.1, pokój 142;

b)	na faks nr:	0-52 37 49 332,	e-mail:		slomko@utp.edu.pl

3.	Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Romuald Słomko

tel. 0-52 37 49 332, w godz. 8:30 – 15:00.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

  - Oferta oraz jej załączniki powinny być czytelne. W tym celu zaleca się jej sporządzenie pismem maszynowym, na komputerze lub czytelnym pismem odręcznym.

  - Ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty).

  - Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Za podpisanie uważa się własnoręczny czytelny podpis, bądź podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

  - Zamawiający zaleca, aby:

- każda strona oferty (w tym także dokumenty złożone wraz z ofertą) powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę

- wszystkie strony oferty były ze sobą trwale złączone (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.) i kolejno ponumerowane.

5.	Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie powinno być zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane: 	Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-789 Bydgoszcz, al. S. Kaliskiego 7, Bud. 3.1, pokój 142;

oraz opisane:	„Dostawa dygestoriów i mebli laboratoryjnych ”

6.	Na ofertę składają się:

- wypełniony formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1);

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 2);

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór – załącznik nr 3);

- aktualny odpis z właściwego rejestru – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej albo lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp (wzór – załącznik nr 4);

- szczegółowy opis oferowanego urządzenia /np. karta katalogowa/ – w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenia odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - w języku polskim;

- dokumenty potwierdzające, że oferowany sprzęt odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego;

- kalkulację ceny oferty wskazującą ceny jednostkowe każdego z urządzeń i ceny poszczególnych zadań;

- informację wskazującą części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom lub oświadczenie, że całość zamówienia wykona bez udziału podwykonawców.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego u specjalisty ds. zamówień publicznych –Bydgoszcz, al. Kaliskiego 7, budynek 3.1, pokój 142 lub przesłać na adres Zamawiającego.

  - Termin składania ofert: do 23.10.2013 r., do godz. 11:00.

  - Publiczne otwarcie ofert nastąpi 23.10.2013 r., o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy al. Kaliskiego 7 – budynek 3.1 pokój 142.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) jest całkowitym wynagrodzeniem za zrealizowanie całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wraz z podatkiem od towarów i usług.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

### Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z Nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych, przysługuje odwołanie.

  - W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia Odwołującego z postępowania,

- odrzucenia oferty Odwołującego.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji stanowiącej podstawę jego wniesienia faksem. Jeżeli informacja ta została przekazana pisemnie – termin na wniesienie odwołania wynosi 10 dni.

Załączniki:

- Formularz oferty,

- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

- Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej

- Wzór umowy

Załącznik nr 1 do SIWZ

# F O R M U L A R Z  O F E R T Y

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Nazwa Wykonawcy:......................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

NIP .......................................Nr telefonu ................................ Nr faksu .....................................

(UWAGA-w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy)

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na dostawę dygestoriów i mebli laboratoryjnych

SKŁADAMY OFERTĘ

na wykonanie przedmiotu zamówienia

w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach: tj

cena: …………………………….................... (słownie: …………………………………………. …………………………………………………………………………………………………......)

Cena netto: ……………………………….

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług.

Oświadczamy, że:

    - powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,

    - posiadamy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,

    - zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

……………………….., dn. ………………….. r.	………………………………………

podpis osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy)

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

oświadczamy, że:

  - znana nam jest treść art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  - w stosunku do nas nie zachodzi żadna przesłanka wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określona w w/w przepisie.

………………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

Oświadczamy, że Wykonawca ………………………………………………………………….

* należy / nie należy do grupy kapitałowej.

W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, CO WYKONAWCA

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

*Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5 do SIWZ

- UMOWA nr AZZP-S.24-197/2013

zawarta w Bydgoszczy w dniu ……………….. 2013 r pomiędzy:

- Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich z siedzibą w Bydgoszczy

- przy ul. Ks. Kordeckiego 20, zwanym „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

………………………………………….,

a

…………………………………………… zwanym „Wykonawcą”, reprezentowanym przez

………………………………………….,

§ 1

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę dygestoriów i mebli laboratoryjnych Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest ………………

§ 2

- Umowa zostanie wykonana w terminie do dnia 20 grudnia 2013 r.

- Należyte wykonanie zamówienia będzie potwierdzone protokolarnie przez umocowanych przedstawicieli Stron.

§ 3

- Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy zostało ustalone na kwotę ………….. zł (słownie: ………………………………………….)

- Faktura wystawiona przez Wykonawcą płacona będzie przez Zamawiającego przelewem z jego rachunku bankowego w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia jej Zamawiającemu.

§ 4

Wykonawca udziela gwarancji sprawnego działania sprzętu na warunkach określonych w SIWZ i opisanych w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym integralną część umowy.

§ 5

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

a) 0,2 % należnego mu wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dostawy,

b) 20 % należnego mu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 6

- Zmiany umowy są dopuszczalne wyłącznie na warunkach określonych przez przepisy prawa oraz postanowienia SIWZ.

- Ewentualne zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 7

W sprawach nieokreślonych w umowie, mają zastosowanie zapisy SIWZ, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907) i Kodeksu Cywilnego.

§ 8

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 otrzymuje Zamawiający i 1 Wykonawca.

§ 9

- Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd w Bydgoszczy.

Zamawiający								Wykonawca