# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Wykonanie projektu, dostawa i montaż laboratoryjnej instalacji pompy ciepła

z pionowym wymiennikiem gruntowym w Laboratorium Inżynierii OŹE

Nr postępowania AZZP.243.178.2014

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

…………………………………

zatwierdzam

Bydgoszcz, dnia 4 listopada 2014 r.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz

NIP: 554-031-31-07.

- TRYB POSTĘPOWANIA

  - Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  - Do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

  - Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu wykonawczego, dostawa i montaż laboratoryjnej instalacji pompy ciepła z pionowym wymiennikiem gruntowym w Laboratorium Inżynierii OŹE.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Projekt robót geologicznych: (BYDGOSZCZ - Fordon, działka nr 86/5, ul. Prof. S. Kaliskiego 7), złożony przez UTP w Bydgoszczy do Urzędu Miasta Bydgoszczy - Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, stanowiący załącznik do SIWZ.

- W skład zamawianej aparatury powinny wchodzić następujące elementy:

- Pompa ciepła do celów badawczych

## Wymagane elementy i ich cechy:

- moc: minimum 6,3 kW ;

- dostosowanie pompy do celów pomiarowych i ewentualnie rozbudowy w tym zakresie;

- przeznaczenie tylko na cele badawcze;

- zrzut ciepła na centralne ogrzewanie pomieszczenia laboratoryjnego ew. dodatkową nagrzewnicę (konieczna weryfikacja na miejscu - po uprzednim powiadomieniu telefonicznym, o terminie wizji w godzinach pracy od 8,00-15,00 w sekretariacie Instytutu Technik Wytwarzania Wydziału Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy w budynku 3.2 - pom. 102, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy;

- pompa obiegowa dolnego i górnego źródła;

- grupa bezpieczeństwa;

- zawory odcinające;

- manometry - z możliwością rejestracji danych;

- dodatkowa grzałka - min. 3kW;

- możliwość podpięcia do odbiornika ciepła oraz systemu dolnego źródła;

- system odpowietrzania;

- zawór przełączający c. o. / c. w. u. ;

- Dolne źródło ciepła z układem pomiarowym (pomiar temperatury)

Wymagane elementy i ich cechy:

## kompleksowe wykonanie dolnego źródła ciepła tzn. kończąc na rozdzielaczu z rotametrami w pomieszczeniu Laboratorium Inżynierii OŹE - w budynku 3.2 - pom. 101A, Al. Prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy, gdzie będzie funkcjonować pompa ciepła;

## wykonanie wykopów, podejścia do laboratorium;

## wykonanie 2 otworów wiertniczych o gł. min. 80 mb każdy;

## zamontowanie 2 opomiarowanych sond różnego typu w wykonanych odwiertach w gruncie: termopary co max 5 metrów, dokładność pomiarowa max 0,1 C0

## zamocowanie termopar powinno zapewniać pomiar rzeczywistej temperatury sondy na określonej wysokości i jej trwałość podczas montażu;

## wykonanie dobiegów poziomych;

## wypełnienie otworów termo-cementem;

## użycie sprzętu budowlanego tj. koparki, odnowienie terenu na roboczo, usuniecie i ponowne posadowienie płyt betonowych przed wejściem do laboratorium 101A - bud. 3.2 Al. Prof. S. Kaliskiego 7 w Bydgoszczy;

## w przypadku konieczności połączenia sond z rozdzielaczem oraz rurami poziomymi zastosowanie muf elektrooporowych;

## zalanie instalacji płynem niezamarzającym i odpowietrzenie .

## Dodatkowe wymagania

- czas reakcji serwisu dla wykonanej instalacji: 48 godzin w celu postawienia diagnozy oraz 14 dni na usunięcie usterki.

- dostawca powinien zapewnić: dokumentację instalacji w języku polskim oraz instrukcję obsługi instalacji pomp ciepła w języku polskim,

- przeprowadzenie, w miejscu wskazanym przez zamawiającego, uruchomienia funkcjonalnego całego systemu wraz ze sprawdzeniem poprawności działania,

- instalacja oprogramowania oraz zapoznanie użytkownika z funkcjonalnością oprogramowania urządzeń wchodzących w skład instalacji jeśli takie wystąpi,

- kompleksowy instruktaż i przeszkolenie personelu (4 osoby) w zakresie całego systemu instalacji pompy ciepła w siedzibie zamawiającego - koszt wliczony w cenę systemu,

- Gwarancja w okresie 24 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia

- Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego Sprzętu - w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego (w języku polskim).

- Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

Warunki gwarancji na Sprzęt

- Wykonawca udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu opisanego szczegółowo w rozdziale III SIWZ w okresie 24 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia.

- Uprawnionym do świadczeń gwarancyjnych jest Zamawiający bądź wskazane przez Zamawiającego osoby w tym każdy następny posiadacz Sprzętu.

- Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu instalacji Sprzętu.

- Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot (Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli wada jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu.

- Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 4 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 2 naprawy Sprzętu, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 2 napraw Sprzętu decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana uszkodzonego elementu na nowy.

- Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 1, o ile ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.

- Naprawa bądź wymiana Sprzętu w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w terminie 30 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie, faxem, telefonicznie bądź przez e-mail.

- Gwarancja oraz świadczenia gwarancyjne Gwaranta zostały skalkulowane jako element oferty i w związku z udzieleniem gwarancji i wykonaniem obowiązków gwarancyjnych, Gwarantowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów w tym kosztów naprawy przejazdu, pracy i zakwaterowania serwisantów a także, o ile wymaga tego rodzaj świadczeń gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i dostarczeniem przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego naprawie.

- Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem ze Sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz uszkodzeń w wyniku działania sił zewnętrznych.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje rzecz będącą przedmiotem zamówienia oraz jej przynależności.

Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień

CPV: 38424000-3 Urządzenia pomiarowo – sterujące, 71331000-7 Wiertnicze usługi inżynieryjne

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

- TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno być wykonane w terminie do dnia 20 grudnia 2014 r.

- UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

### OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 3 roboty tego samego rodzaju co przedmiot niniejszego zamówienia.

1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi właściwe uprawnienia do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi:

1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

- Ponadto, wykonawcy zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 Pzp.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (wzory oświadczeń – załącznik nr 2 do SIWZ oraz załącznik nr 3 do SIWZ).

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Wykaz głównych prac geologicznych, o których mowa w rozdziale VI pkt.1.1.2 SIWZ z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania.

  - Dowody potwierdzające, że roboty wykazane w dokumencie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki geologicznej i prawidłowo ukończone

  - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie pracami geologicznymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (wzór oświadczenia – załącznik nr 5 do SIWZ).

  - Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 PZP ust. 1 jest oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 3) oraz dokument, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 2 SIWZ.

  - Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdziale VIII SIWZ powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania nie później niż na dzień składania ofert.

  - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia/nie spełnia”. Niewykazanie spełniania któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu, jak również braku podstaw do wykluczenia obliguje Zamawiającego do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW; OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej i telefaksu.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje faksem, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:

- na adres:	Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-789 Bydgoszcz, al. S. Kaliskiego 7, Bud. 3.1, pokój 142;

- na e-mail: 	slomko@utp.edu.pl;

- faks nr:	0-52 37 49 332

  - Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Romuald Słomko

tel. 0-52 37 49 332, w godz. 8:30 – 15:00

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

  - Oferta oraz jej załączniki powinny być czytelne. W tym celu zaleca się jej sporządzenie pismem maszynowym, na komputerze lub czytelnym pismem odręcznym.

  - Ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty).

  - Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Za podpisanie uważa się własnoręczny czytelny podpis, bądź podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

  - Każda poprawka w treści oferty (w tym m.in. przekreślenie, nadpisanie, uzupełnienie itp.) powinna być parafowana przez Wykonawcę.

  - Zamawiający zaleca, aby:

- każda strona oferty (w tym także dokumenty złożone wraz z ofertą) powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę

- wszystkie strony oferty były ze sobą trwale złączone (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.) i kolejno ponumerowane.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie powinno być zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane: 	Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-789 Bydgoszcz, al. S. Kaliskiego 7, Bud. 3.1, pokój 142;

oraz opisane: „PRZETARG NA WYKONANIE POMPY CIEPŁA”

  - Na ofertę składają się:

- wypełniony formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1),

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 2),

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór – załącznik nr 3),

- aktualny odpis z właściwego rejestru – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ,

- wykaz głównych prac geologicznych, o których mowa w rozdziale VI pkt.1.1.2 SIWZ z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – (wzór oświadczenia – załącznik nr 4 do SIWZ).

- dowody potwierdzające, że prace wykazane w dokumencie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki geologicznej i prawidłowo ukończone

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia odpowiedzialnych za kierowanie pracami geologicznymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – (wzór oświadczenia – załącznik nr 5 do SIWZ).

- informacja wskazująca części zamówienia, które wykonają podwykonawcy,

- kalkulacja ceny oferty.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego u specjalisty ds. zamówień publicznych – Bydgoszcz, al. Kaliskiego 7, budynek 3.1, pokój 142 lub przesłać na adres Zamawiającego.

  - Termin składania ofert: do 14.11.2014 r., do godz. 11:00.

  - Publiczne otwarcie ofert nastąpi 14.11.2014 r., o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy al. S. Kaliskiego 7 Bud. 3.1, pokój 142.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) jest całkowitym wynagrodzeniem za zrealizowanie całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wraz z podatkiem od towarów i usług.

  - Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie kosztorysu ofertowego wskazującego cenę poszczególnych urządzeń, koszty prac geologicznych i montażu urządzeń.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

### Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z Nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

Załączniki:

- Formularz ofertowy,

- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

- Wykaz głównych prac geologicznych

- Wykaz osób uczestniczących w realizacji zadania

- Wzór umowy,

- Projekt robót geologicznych.

Załącznik nr 1 do SIWZ

# F O R M U L A R Z    O F E R T Y

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Nazwa Wykonawcy:........................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

NIP .................................. Nr telefonu  ............................

Nr faksu (do celów korespondencji z Zamawiającym) ..................................

Adres do korespondencji z Zamawiającym (jeżeli inny niż podany wyżej) ...................................

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na dostawę i montaż laboratoryjnej instalacji pompy ciepła

SKŁADAMY OFERTĘ

na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

cena: ……………………………. (słownie: ………………………………………)

cena netto……………………… (słownie: ………………………………………….)

    - powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,

    - posiadamy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,

    - zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

……………………….., dn. ………………….. r.	………………………………………

podpis osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy)

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

oświadczamy, że:

  - znana nam jest treść art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

  - w stosunku do nas nie zachodzi żadna przesłanka wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określona w w/w przepisie.

………………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ GŁÓWNYCH PRAC GEOLOGICZNYCH

(SPEŁNIANIE WARUNKU POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA)

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): .......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

| Lp. | Odbiorca i miejsce wykonania | Nazwa zadania | Data rozpoczęcia i zakończenia | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu:

Dokumenty potwierdzające (odbiorca, wartość, datę i miejsce wykonania), że roboty budowlane przedstawione w wykazie zostały wykonane należycie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

…………………………., dnia …………………2014 r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI ZADANIA

(SPEŁNIANIE WARUNKU DYSPONOWANIA OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA)

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): .......................................................................................................................................................

Adres ...............................................................................................................................................

| Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie: | Zakres wykonywanych czynności (rola) w realizacji zamówienia | Podstawa dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia o ile przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

- Załącznik nr 6 do SIWZ

- UMOWA nr AZZP.244.178.2014

zawarta w Bydgoszczy w dniu ……………… 2013 r pomiędzy:

- Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich z siedzibą w Bydgoszczy

- przy ul. Ks. Kordeckiego 20, zwanym „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

…………………………………………….

przy kontrasygnacie

mgr inż. Renaty Zalewskiej - Kwestora

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

………………………………………………………….

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, zgodnie ze złożoną ofertą wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego……………………..

- Szczegółowy zakres prac określają: projekt robót geologicznych i opis przedmiotu zamówienia (rozdz. III SIWZ).

- Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca otrzymał od Zamawiającego Specyfikację istotnych warunków zamówienia, i że zawarte w niej postanowienia i zobowiązania są integralną częścią umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

§ 2

- 1.	Umowa zostanie wykonana w terminie do dnia 20 grudnia 2014 r..

  - Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie 7 dni przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu umowy,

  - Roboty będą prowadzone zgodnie z zatwierdzonym przez strony harmonogramem rzeczowo-finansowym, dostarczonym przez Wykonawcę w dniu przekazania placu budowy.

- Zaistnienie przeszkód w wykonaniu robót powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

§ 3

- Wykonawca na własny koszt:

  - zorganizuje i zabezpieczy, a po zakończeniu robót zdemontuje zaplecze budowy, jak również będzie ponosił koszty jego utrzymania oraz konserwacji wszystkich urządzeń i obiektów tymczasowych, dróg dojazdowych i montażowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy,

  - zapewni sobie własne zaplecze socjalne i zaplecze magazynowe.

- Wykonawca będzie utrzymywać na placu budowy porządek, a szczególności będzie należycie składował i usuwał wszelkie zbędne materiały, odpady, śmieci oraz urządzenia prowizoryczne.

- Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na swój koszt pojemnik na odpady budowlane oraz obsługę związaną z wywozem odpadów budowlanych (miejsce ustawienia pojemnika wskaże Zamawiający).

§ 4

- Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca odpowiada za szkody spowodowane prowadzonymi, w trakcie realizacji zadania, robotami budowlanymi wyrządzone osobom trzecim i Zamawiającemu.

- Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed kradzieżą i innymi ujemnymi dla Zamawiającego oddziaływaniami, przejmując skutki finansowe z tego tytułu.

- Wykonawca oświadcza, iż przez cały okres realizacji zamówienia będzie ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonych robót budowlanych.

- Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno – techniczne stosowane na placu budowy.

§ 5

- Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia przez Wykonawcę podwykonawców.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

- Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać zmiany Podwykonawcy.

- Wykonawca w pełni odpowiada za wykonanie całości zamówienia oraz za jakość i terminowość prac wykonywanych przez Podwykonawców.

§ 6

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za zrealizowany zakres robót uwzględniający wszystkie składniki zadania zostało ustalone na kwotę ………….. zł (słownie: ………………………………… złotych).

- Odbiór prac dokonany będzie protokolarnie przez umocowanych przedstawicieli stron umowy w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Rozliczenie nastąpi na podstawie faktury sporządzonej po zakończeniu całości zadania wynikającego z umowy i przyjęciu ich przez Zamawiającego protokołem odbioru.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę płacona będzie przez Zamawiającego z jego rachunku w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek zwłoki w wysokości ustawowej.

§ 7

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu odbioru w ciągu 3 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu nie przyjmuje naprawy;

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia albo gdy z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła usunąć w odpowiednim czasie, Zamawiający może:

- od umowy odstąpić, jeżeli wady są istotne,

- żądać obniżenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku jeżeli wady nie są istotne. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczególności:

  - oznaczenie miejsca sporządzenia protokółu,

  - datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,

  - oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności,

  - wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych Zamawiającemu przy odbiorze,

  - wynik dokonanego sprawdzenia ilości i jakości robót podlegających odbiorowi, a w szczególności zgodności ich wykonania z umową, dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno – budowlanymi,

  - wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek nie mających charakteru wad istotnych,

  - decyzje Zamawiającego co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, które Zamawiający uznał jako nie nadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania robót,

  - oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze,

  - podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących.

- Ujawnienie wady lub drobnej usterki przy odbiorze uzgodnionego przedmiotu umowy wstrzymuje podpisanie protokółu odbioru końcowego.

- Protokół odbioru końcowego podpisany przez strony Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru – dzień ten stanowi datę odbioru.

- Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu na dzień przez wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności odbiorowych wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do czasu usunięcia tych wad.

§ 8

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 pkt 1.2.

  - za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji – w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a w części przewyższającej wartość zabezpieczenia – z przysługującego mu wynagrodzenia.

- § 9

  - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego – bezusterkowego z wyłączeniem urządzeń i materiałów objętych gwarancją producenta.

  - Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną, estetyczną wykonanych robót i wbudowanych urządzeń.

  - Jeżeli w wykonaniu swoich obowiązków Wykonawca dokonał istotnych napraw przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odebrania przedmiotu umowy wolnego od wad. W razie gdy Wykonawca wymienił części przedmiotu umowy, zasadę tę stosuje się odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu umowy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej skorzystać.

  - W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek 
w terminie 14 dni od dnia pisemnego zawiadomienia lub w innym terminie uzgodnionym przez strony pod rygorem zlecenia ich usunięcia podmiotom trzecim na koszt Wykonawcy za wynagrodzeniem ustalonym pomiędzy Zamawiającym i podmiotem trzecim.

  - Usunięcie wad potwierdzone zostanie pisemnym protokołem.

§ 10

W przypadku przeszkód w wykonaniu robót niezależnych od Wykonawcy, zobowiązany jest on do niezwłocznego zawiadomienia o tym zdarzeniu Zamawiającego.

§ 11

- Zmiany w treści umowy są dopuszczalne wyłącznie na warunkach określonych przez przepisy prawa oraz postanowienia SIWZ.

- Ewentualne zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 12

- W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane i Kodeksu Cywilnego.

- Wszelkie sprawy sporne związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo Sąd w Bydgoszczy.

§ 13

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający i 1 Wykonawca.

§ 14

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zamawiający								Wykonawca