# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Wykonanie przeglądów i konserwacji stacji transformatorowych, rozdzielni średniego i niskiego napięcia w obiektach

Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Nr postępowania AZZP-S.24-145/2012

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

…………………………………

zatwierdzam

Bydgoszcz, dnia 19 lipca 2012 r.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz

- TRYB POSTĘPOWANIA

  - Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  - Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP)

  - Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu i konserwacji stacji transformatorowych i rozdzielni niskiego i średniego napięcia znajdujących się na terenie uczelni.

Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 
(CPV: 50532200-5,).

2.	Zakres prac obejmuje:

    - Wykonanie pomiarów,

-	Wykonanie usług konserwacyjnych,

    - Wykonanie prac uzupełniających i porządkowych.

3.	Zestawienie transformatorów objętych przeglądem i konserwacją:

1) Transformator nr 1 Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt ul. Mazowiecka 28,

2) Transformator nr 2 Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej ul. Seminaryjna 3,

3) Transformator nr 3 Wydział Rolniczy i Biotechnologii ul. Bernardyńska 6,

4) Transformatory nr 4 do nr 8 Wydział Telekomunikacji i Elektrotechniki al. Kaliskiego 7,

5) Transformator nr 9 Hala Laboratoryjna al. Kaliskiego 7,

6) Transformator nr 10 Regionalne Centrum Innowacyjności, al. Kaliskiego 7.

4.	Dane Techniczne transformatorów objętych przeglądem i konserwacją

1) Transformator nr 1 -  630 kVA, typ TAOa 630/15,75;

2) Transformator nr 2 – 630 kVA, typ TOON-600;

3) Transformator nr 3 – 630 kVA, typ TNOSCF 630/20 PNS;

4) Transformator nr 4 – 400 kVA, typ TO 400/15;

5) Transformator nr 5 – 400 kVA, typ TO 400/15;

6) Transformator nr 6 – 630 kVA, typ TAO 56 30/15;

7) Transformator nr 7 – 400 kVA, typ TO 400/15;

8) Transformator nr 8 – 630 kVA, typ TOA 66 30/15;

9) Transformator nr 9 – 250 kVA, typ TO 250/15;

10) Transformator nr 10 -400 kVA, typ TAB 400.

5.	Ogólne wymagania dotyczące wykonywania usług

- Przed przystąpieniem do robót należy zabezpieczyć pomieszczenia przed możliwością wejścia osób trzecich,. Przestrzegać obowiązujące przepisy BHP obowiązujące przy pracach w stacjach transformatorowych i rozdzielniach średniego i niskiego napięcia;

- Prace mogą prowadzić osoby z wymaganymi uprawnieniami energetycznymi;

- Prace mogą być wykonywane na polecenie pisemne;

- Wyłączenia mogą być wykonane po uprzednim zgłoszeniu do Zakładu Energetycznego zgodnie z instrukcją Eksploatacyjno-Ruchową;

- Wyłączenia mogą być dokonywane po uprzednim uzgodnieniu z Dziekanem wydziału lub kierownikiem jednostki organizacyjnej, którego dotyczy wyłączenie;

- Wyłączenia muszą być uzgodnione z dysponentami wież przekaźnikowych znajdujących się na budynkach UTP;

- Niezbędne obwody muszą być podłączone do agregatu prądotwórczego;

-	Urządzenia oraz mierniki używane powinny odpowiadać normom PN oraz posiadać aktualne legalizacje.

6.	Szczegółowe czynności pomiarowe i konserwacyjne transformatorów:

- Wyłączenie transformatora na polecenie pisemne po uprzednim uzgodnieniu z dziekanem wydziału oraz powiadomieniu Zakładu Energetycznego zgodnie z Instrukcją Eksploatacyjno-Ruchową;

- Wykonanie pomiarów rezystancji uzwojeń oraz wyznaczenie wskaźnika R60/R15;

- Wykonanie próby oleju w zakresie skróconym obejmującym wyznaczenie zawartości wody, napięcie przebicia oraz rezystywności;

- Sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających automatyki i sterowania;

- Sprawdzenie szczelności kadzi transformatora, usunięcie ewentualnych nieszczelności oraz uzupełnienie poziomu oleju;

- Sprawdzenie działania przełącznika zaczepów;

- Sprawdzenie działania urządzeń chłodzących oraz urządzeń pomiaru temperatury;

- Usunięcie zauważonych usterek.

7.	Szczegółowy zakres prac uzupełniających i porządkowych w stacjach transformatorowych

a)	Prace porządkowe komory transformatora:

- Prace porządkowe wykonywać odkurzaczem przemysłowym;

- Wykonać czyszczenie izolatorów;

- Wykonać konserwacje połączeń szyn transformatora;

- Wykonać konserwacje wyłącznika transformatora.

b) 	Rozdzielnia Niskiego:

- Wykonać pomiary izolacji przewodów wychodzących ze stacji do poszczególnych podstacji;

- Wykonać konserwację szyn zasilających;

- Wykonać przegląd i konserwacje odłączników;

- Wykonać przegląd przekładników prądowych;

- Wykonać pomiary uziemienia transformatora;

- Wykonać czyszczenie izolatorów;

- Wykonać prace porządkowe odkurzaczem przemysłowym.

c)	Prace uzupełniające:

- Podłączyć zasilanie niezbędnych obwodów agregatem prądotwórczym;

- Uzgodnić wyłączenia z operatorami przekaźników telefonii cyfrowej;

- Po załączeniu sprawdzenie poprawności działania wszystkich obwodów.

8.	Usługa winna spełniać warunki wynikające z właściwych norm i przepisów prawa:

Normy

Numer normy polskiej i odpowiadającej jej normy europejskiej i międzynarodowej

Tytuł normy

PN-IEC-60364-3 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenia ogólnych charakterystyk.

PN-IEC-60364-4-41 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa.

PN-IEC-60364-4-45 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia.

PN-IEC-60346-4-46 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączenie izolacyjne i łączenie.

PN-IEC-4-47 2001 Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zastosowanie środków zapewniających bezpieczeństwo.

Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.

PN-IOEC-60364-5-54 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC-60364-5-523 2001 Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór, montaż i wyposażenie elektryczne. Obciążalność długotrwała przewodów.

PN-IEC-60354-6-61 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie odbiorcze

PN-91/EN 60076-1 2001/A1 Transformatory

PN-E-05033 1999 Wytyczne do instalacji elektrycznych.

Inne przepisy

Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych

Rozporządzenie Min. Gosp. z 25 września 2000 /Dz. U. Nr 85

Rozporządzenie Min. Gosp. z dn. 17 września 1999r w sprawie zasad bezp. i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych

9.	Wykonawca wskaże w ofercie, które części zamówienia powierzy do wykonania podwykonawcom.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno być wykonane w terminie do dnia 14.09.2012 r.

- UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

### OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  - posiadania wiedzy i doświadczenia,

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ponadto, wykonawcy zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 1 a PZP.

### OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - Spełnianie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VI pkt 1, i 4 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczeń złożonych wraz z ofertą (wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2).

  - Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia (rozdział VI pkt. 2 SIWZ) będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę przeglądu i konserwacji w zakresie urządzeń energetycznych. Spełnianie przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia – stanowi załącznik nr 2) oraz dokumentów dołączonych do oferty, o których mowa w rozdziale VIII pkt 3 i 4 SIWZ.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. W takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu dysponowanie zasobami innych podmiotów przy wykonywaniu zamówienia. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określone w pkt VIII.1-4.

  - Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony wówczas, gdy wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, legitymującymi się właściwymi świadectwami kwalifikacyjnymi uprawniającymi do zajmowania się eksploatacją i dozorowaniem urządzeń, instalacji i sieci na stanowiskach w grupach 1-2. Spełnianie przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia – stanowi załącznik nr 2) oraz dokumentów dołączonych do oferty, o których mowa w rozdziale VIII pkt 5 SIWZ.

  - Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 PZP ust. 1 i 1a jest oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 3) oraz dokument, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 2 SIWZ.

  - Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdziale VIII SIWZ powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania nie później niż na dzień składania ofert.

  - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia / nie spełnia”. Niewykazanie spełniania któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu, jak również braku podstaw do wykluczenia obliguje Zamawiającego do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Oferta takiego Wykonawcy zostanie odrzucona.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (wzory oświadczeń – załącznik nr 2 do SIWZ oraz załącznik nr 3 do SIWZ);

  - aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - wykaz usług, o których mowa w rozdziale VII pkt 2 SIWZ z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców (wzór dokumentu – załącznik nr 5 do SIWZ).

  - dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały lub są wykonywane należycie;

  - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór dokumentu – załącznik nr 6 do SIWZ),

  - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW; OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej i telefaksu.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje faksem, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:

- na adres:	Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bud. RCI,

Zamówienia Publiczne, pokój B 111;

- na e-mail: 	slomko@utp.edu.pl;

- faks nr:	0-52 37 49 332

  - Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Romuald Słomko

tel. 0-52 37 49 332, w godz. 8:30 – 15:00

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

  - Oferta oraz jej załączniki powinny być czytelne. W tym celu zaleca się jej sporządzenie pismem maszynowym, na komputerze lub czytelnym pismem odręcznym.

  - Ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty).

  - Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Za podpisanie uważa się własnoręczny czytelny podpis, bądź podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

  - Każda poprawka w treści oferty (w tym m.in. przekreślenie, nadpisanie, uzupełnienie itp.) powinna być parafowana przez Wykonawcę.

  - Zamawiający zaleca, aby:

- każda strona oferty (w tym także dokumenty złożone wraz z ofertą) powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę

- wszystkie strony oferty były ze sobą trwale złączone (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.) i kolejno ponumerowane.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie powinno być zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane: 	Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7, Bud. RCI,

Zamówienia Publiczne, pokój B 111;

oraz opisane:

„PRZETARG NA PRZEGLĄD I KONSERWACJĘ STACJI TRANSFORMATOROWYCH”

  - Na ofertę składają się:

- wypełniony formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1),

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 2),

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór – załącznik nr 3),

- aktualny odpis z właściwego rejestru – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ,

- wykaz usług (wg wzoru zał. nr 5 do SIWZ),

- dokumenty potwierdzające, że wykazane usługi zostały lub są wykonywane należycie,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (wzór dokumentu – załącznik nr 6 do SIWZ),

- informacja wskazującą części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom,

- kalkulacja ceny oferty,

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego u specjalisty ds. zamówień publicznych – Bydgoszcz, al. Kaliskiego 7, budynek RCI, pokój B 111 lub przesłać na adres Zamawiającego.

  - Termin składania ofert: do 27.07.2012 r., do godz. 11:00.

  - Publiczne otwarcie ofert nastąpi 27.07.2012 r., o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy al. Prof. S. Kaliskiego 7 Bud. RCI, Zamówienia Publiczne, pokój B 111.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) jest całkowitym wynagrodzeniem za zrealizowanie całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wraz z podatkiem od towarów i usług.

  - Wynagrodzenie Wykonawczy ma charakter ryczałtowy. Cena podana w ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

  - Cena oferty winna wynikać z kalkulacji wykonanej na podstawie szacunków własnych i wykazywać ceny netto i brutto wszystkich elementów zadania.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych, przysługuje odwołanie.

  - W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia Odwołującego z postępowania,

- odrzucenia oferty Odwołującego.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji stanowiącej podstawę jego wniesienia faksem. Jeżeli informacja ta została przekazana pisemnie – termin na wniesienie odwołania wynosi 10 dni.

Załączniki:

- Formularz ofertowy,

- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

- Wzór umowy,

- Wykaz wykonanych usług,

- Wykaz osób uczestniczących w realizacji zadania.

Załącznik nr 1 do SIWZ

# F O R M U L A R Z    O F E R T Y

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Nazwa Wykonawcy:........................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

NIP .................................. Nr telefonu  ............................

Nr faksu (do celów korespondencji z Zamawiającym) ..................................

Adres do korespondencji z Zamawiającym (jeżeli inny niż podany wyżej) ...................................

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na wykonanie przeglądów i konserwacji stacji transformatorowych

SKŁADAMY OFERTĘ

na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

cena: ……………………………. (słownie: ………………………………………)

cena netto……………………… (słownie: ………………………………………….)

Oświadczamy, że:

    - powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,

    - zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,

    - posiadamy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,

    - zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

………………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy)

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

oświadczamy, że:

  - znana nam jest treść art. 24 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

  - w stosunku do nas nie zachodzi żadna przesłanka wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określona w w/w przepisie.

………………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

- UMOWA nr AZZP-S.24-145/2012

zawarta w Bydgoszczy w dniu …………………. r pomiędzy:

- Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich z siedzibą w Bydgoszczy

- przy ul. Ks. Kordeckiego 20, zwanym „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

- …………………………………

- przy kontrasygnacie

- mgr inż. Renaty Zalewskiej - Kwestora

a

Przedsiębiorcą …………………………………………,

zwanym „Wykonawcą”

§ 1

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest…………………………..

- Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy opisany został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr AZZP-S.24-145/2021 z dnia 19 lipca 2012 r.

§ 2

- Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 21 września 2012 r.

§ 3

- Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy zostało ustalone na kwotę ……………. zł (słownie: ………………………………….złotych)

- Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru usługi potwierdzony przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego..

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę płacona będzie przez Zamawiającego przelewem z jego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy, w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia jej Zamawiającemu.

§ 4

- 1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

a) 0,2 % należnego mu wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu usług,

b) 20 % należnego mu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- 2.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

3.	Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. § 5 ust. 2 niniejszej umowy stosuje się odpowiednio.

§ 5

- Zmiany umowy są dopuszczalne wyłącznie na warunkach określonych przez przepisy prawa oraz postanowienia SIWZ.

- Ewentualne zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 6

W sprawach nieokreślonych w umowie, mają zastosowanie zapisy SIWZ, przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego.

§ 7

- Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których po 1 dla każdej ze stron umowy.

§ 8

- Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd w Bydgoszczy.

Zamawiający									Wykonawca

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ WYKONANYCH USŁUG

(SPEŁNIANIE WARUNKU POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA)

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

| Lp. | Odbiorca i miejsce wykonania | Nazwa zadania | Data rozpoczęcia i zakończenia | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu:

Dokumenty potwierdzające (odbiorca, wartość, datę i miejsce wykonania), że usługi przedstawione w wykazie zostały wykonane należycie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI ZADANIA

(SPEŁNIANIE WARUNKU DYSPONOWANIA OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA)

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

| Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe: | Zakres wykonywanych czynności (rola) w realizacji zamówienia | Podstawa dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia o ile przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy