# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Zakup sprzętu medycznego

na potrzeby projektu „Kierunek przyszłości – Inżynieria Biomedyczna”

Nr postępowania AZZP.243.48.2014

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

…………………………………

zatwierdzam

Bydgoszcz, dnia 27 marca 2014 r.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz

NIP: 554-031-31-07.

- TRYB POSTĘPOWANIA

  - Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  - Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: PZP)

  - Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu medycznego dla Wydziału Inżynierii Mechanicznej na potrzeby projektu „Kierunek przyszłości – Inżynieria Biomedyczna” o poniżej określonych parametrach technicznych:

- Termometry bezdotykowe – pirometry – 3 szt.

| Lp. | Cecha/funkcja | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Zakres temperatury w podczerwieni: Rozdzielczość: Błąd podstawowy: | - -40˚C do 600˚C - 0,1˚C - ±2˚C |
|  | Warunki użytkowania Pracy Przechowywania Wilgotność | - 0˚C do 50˚C - -20˚C do 60˚C - Względna 10% do 90% |
|  | Wyświetlacz | LCD z podświetleniem |
|  | Wskazania przekroczenia zakresu | Tak |
|  | Regulacja emisyjności | Tak, od 0,1 do 1 |
|  | Dioda laserowa | Klasa II, Wbudowany 2-punktowy wskaźnik laserowy |
|  | Zasilanie | Baterie alkaliczne |
|  | Automatyczne wyłączanie urządzenia | Tak |
|  | Blokad wykonania pomiaru | Tak |
|  | Czas pomiaru | 300ms |
|  | Waga | 350g |
|  | Złącza zewnętrzne / interface | USB 2.0, gniazdo do pomiaru temperatury sondą typu K |
|  | Pamięć wewnętrzna ostatnich pomiarów oraz cechy | Tak, - Zapis minimalny (MIN) - Maksymalny (MAX) - Średni (AVG) |
|  | Spełnienie warunków dla kompatybilności elektromagnetycznej „CE” | Tak |
|  | Świadectwo wzorcowania | Tak |

- Termometr bezkontaktowy medyczny – 1 szt.

| Lp. | Cecha/funkcja | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Zakres temperatury w podczerwieni: Rozdzielczość: Błąd podstawowy: | - -20˚C do 200˚C - 0,2˚C - ±2˚C |
|  | Warunki użytkowania - Pracy - Przechowywania - Wilgotność | - 0˚C do 40˚C - 0˚C do 60˚C - Względna 10% do 90% |
|  | Wyświetlacz | LCD z podświetleniem |
|  | Wskazania przekroczenia zakresu | Tak |
|  | Dioda laserowa | Klasa II Wbudowany 2-punktowy wskaźnik laserowy |
|  | Zasilanie | Baterie alkaliczne |
|  | Automatyczne wyłączanie urządzenia | Tak |
|  | Blokad wykonania pomiaru | Tak |
|  | Czas pomiaru | Do 1 sekundy |
|  | Waga | 350g |
|  | Pamięć wewnętrzna ostatnich pomiarów oraz cechy | Tak, - Zapis minimalny (MIN) - Maksymalny (MAX) - Średni (AVG) |
|  | Spełnienie warunków dla kompatybilności elektromagnetycznej „CE” | Tak |
|  | Świadectwo wzorcowania | Tak |

- Ciśnieniomierze elektryczne – 1 szt.

| Lp. | Cecha/funkcja | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki pracy: Warunki przechowywania: | +10˚C do 40˚C, wilgotność do 85% - 5˚C do 50˚C wilgotność do 85%, |
|  | Użytkowanie | Automatyczne, Ręczne |
|  | Pomiar | Ciśnienia krwi, Tętna |
|  | Miejsce pomiaru | Ramie |
|  | Zakres i dokładność pomiaru | 0-300 mmHg, ±3 mmHg rozdzielczością 1 mmHg |
|  | Wyświetlacz | LCD z podświetleniem |
|  | Przebadany klinicznie | Tak, zatwierdzony przez ESH Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego |
|  | Zasilanie | Akumulatorowe, z zasilaczem zewnętrznym |
|  | Automatyczne wyłączanie urządzenia | Tak |
|  | Złącza zewnętrzne / interface | USB 2.0, Kabel do podłączenia z PC |
|  | Pamięć wewnętrzna ostatnich pomiarów oraz cechy | Tak, Możliwość zaprogramowania średniej z kilku pomiarów. |
|  | Wskaźnik nieregularnej pracy serca. | Tak |
|  | Spełnienie warunków dla kompatybilności elektromagnetycznej „CE” | Tak |
|  | Świadectwo wzorcowania | Tak |
|  | Wyposażone w ETUI | Tak |

- Pulsoksymetry – 3 szt

| Lp. | Cecha/funkcja | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki pracy: Warunki przechowywania: | +10˚C do 40˚C, wilgotność do 85% - 5˚C do 50˚C wilgotność do 85%, |
|  | Użytkowanie | Automatyczne |
|  | Pomiar | Saturacji, Fali, Tętna |
|  | Miejsce pomiaru | Palce |
|  | Zakres i dokładność i rozdzielczość pomiaru Tętno Saturacja | 30-240 bpm, ±3 bpm, 1 bpm 0% - 99% SpO2, ±3% SpO2, 1% SpO2 |
|  | Wyświetlacz | LCD |
|  | Przebadany klinicznie | Tak, zatwierdzony przez ESH Europejskie Towarzystwo Nadciśnienia Tętniczego |
|  | Zasilanie | Akumulatorowe, z zasilaczem zewnętrznym |
|  | Automatyczne wyłączanie urządzenia | Tak |
|  | Złącza zewnętrzne / interface | USB 2.0, Kabel do podłączenia z PC |
|  | Pamięć wewnętrzna ostatnich pomiarów oraz cechy | Tak |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności, Powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | Tak |
|  | Świadectwo wzorcowania | Tak |
|  | Wyposażone w ETUI | Tak |

- Pulsoksymetr - 1 szt.

| Lp. | Cecha/funkcja | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki pracy: Warunki przechowywania: | +10˚C do 40˚C, wilgotność do 85% - 5˚C do 50˚C wilgotność do 85%, |
|  | Użytkowanie | Automatyczne |
|  | Pomiar | Saturacji, Tętna |
|  | Miejsce pomiaru | Palce |
|  | Zakres i dokładność i rozdzielczość pomiaru: - Tętno - Saturacja | - 30-240 bpm, ±3 bpm, 1 bpm - 0% - 99% SpO2, ±3% SpO2, 1% SpO2 |
|  | Wyświetlacz | LCD kolorowy |
|  | Zasilanie | Akumulatorowo-bateryjne |
|  | Automatyczne wyłączanie urządzenia | Tak |
|  | Złącza zewnętrzne / interface | USB 2.0, Kabel do podłączenia z PC |
|  | Pamięć wewnętrzna ostatnich pomiarów oraz cechy | Tak |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności, Powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | Tak |
|  | Wyposażone w ETUI | Tak |

- Spirometry - 1 szt.

| Lp. | Cecha/funkcja | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki pracy: Warunki przechowywania: | +10˚C do 40˚C, wilgotność do 85% - 5˚C do 50˚C wilgotność do 85%, |
|  | Użytkowanie | Automatyczne |
|  | Pomiar | - FVC, - FEV1, - FEV1/FVC%, - FEV6, - PEF, - FEF 25-75, - ELA. |
|  | Złącza zewnętrzne / interface | USB 2.0, Kabel do podłączenia z PC |
|  | Pamięć wewnętrzna ostatnich pomiarów oraz cechy | Tak |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności, Powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | Tak |
|  | Materiały eksploatacyjne | Tak, ustniki 30 sztuk |
|  | Świadectwo wzorcowania | Tak |
|  | Wyposażone w ETUI | Tak |

- Elektrokardiografy – 1 szt.

| Lp. | Cecha/funkcja | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki pracy: Warunki przechowywania: | +10˚C do 40˚C, wilgotność do 85% - 5˚C do 50˚C wilgotność do 85%, |
|  | Użytkowanie | - Automatyczne - Manulanie |
|  | Pomiar | - 12 odprowadzeń standardowych lub odprowadzenia Cabrera - czułość: 2,5/5/10/20 mm/mV - prędkość zapisu: 5/10/25/50 mm/s |
|  | Ekran LCD | Kolorowy ekran dotykowy,7" |
|  | Filtr zakłóceń sieciowych: 50Hz/60Hz, | Tak |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych | Tak |
|  | Detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału, | Tak |
|  | Zasilanie | sieciowo-akumulatorowe, sygnalizacja stanu naładowania akumulatora |
|  | Złącza zewnętrzne / interface | - USB 2.0, - Kabel do podłączenia z PC - Drukarki - Pamięcią USB - interfejs komunikacyjny LAN |
|  | Pamięć wewnętrzna ostatnich pomiarów oraz cechy | Tak |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności, Powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | Tak |
|  | Świadectwo wzorcowania | Tak |
|  | Wyposażone w ETUI | Tak |
|  | Oprogramowanie | Tak, dla PC |

- Rejestrator holterowski – 1 szt.

| Lp. | Cecha/funkcja | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki pracy: Warunki przechowywania: | +10˚C do 40˚C, wilgotność do 85% - 5˚C do 50˚C wilgotność do 85%, |
|  | Użytkowanie | Automatyczne |
|  | Czas rejestracji | Od 3 dni |
|  | Pomiar | 3 kanały zakres mierzonego ciśnienia 0 do 300 mm H |
|  | Ekran LCD | Tak |
|  | Filtr zakłóceń mięśniowych | Tak |
|  | Zasilanie | bateryjno-akumulatorowe, sygnalizacja stanu naładowania baterii |
|  | Złącza zewnętrzne / interface | Zapis danych na karcie SD bez kompresji |
|  | Bezprzewodowa komunikacja z systemem komputerowym umożliwiająca testowanie jakości podłączenia elektrod do pacjenta | Tak |
|  | Pamięć ostatnich pomiarów oraz cechy | Tak |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności, Powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | Tak |
|  | Świadectwo wzorcowania | Tak |
|  | Ocena jakości przygotowania pacjenta | Tak |
|  | Wyposażone w ETUI | Tak |
|  | Oprogramowanie | Tak, dla PC |

- Glukozymetry komplet z materiałami eksploatacyjnymi – 3 szt.

| Lp. | Cecha/funkcja | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki pracy: Warunki przechowywania: | +20˚C do 30˚C, wilgotność do 85% - 5˚C do 50˚C wilgotność do 85%, |
|  | Użytkowanie | Automatyczne |
|  | Pomiar - Glukoza - Cholesterol - Triglicerydy - Kwas mlekowy | - 20 - 300 mg/dl (1,1 – 33,3 mmol/l) - 50 - 200 mg/dl (3,88 – 7,76 mmol/l) - 70 – 300 mg/dl (0,80 – 6,86 mmol/l) - 0,8 – 21,7 mmol/l (krew pełna), 0,7 – 26 mmol/l (osocze) |
|  | Ekran LCD | Tak |
|  | Zasilanie | bateryjno-akumulatorowe, sygnalizacja stanu naładowania baterii |
|  | Automatyczne wyłączenie | Tak |
|  | Złącza zewnętrzne / interface | USB, kabel do podłączenia z PC |
|  | Pamięć ostatnich pomiarów oraz cechy | Tak |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności, Powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | Tak |
|  | Materiały eksploatacyjne | Tak |
|  | Świadectwo wzorcowania | Tak |
|  | Wyposażone w ETUI | Tak |
|  | Pudełko pasków do pomiaru glukozy | Tak, 30 pasków |
|  | Oprogramowanie | Tak, dla PC |

- Audiometr 1 szt.

| Lp. | Cecha/funkcja | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki pracy: Warunki przechowywania: | +20˚C do 30˚C, wilgotność do 85% - 5˚C do 50˚C wilgotność do 85%, |
|  | Użytkowanie | Automatyczne badanie |
|  | Pomiar - Zakres częstotliwości - Zakres natężenia dźwięku - Sygnał | - 125 – 8000 Hz - od – 10 do 90 dB w krokach co 5 dB - sygnał pulsacyjny, sygnał modulowany |
|  | Ekran LCD | Tak |
|  | Zasilanie | Sieciowe |
|  | Automatyczne wyłączenie | Tak |
|  | Złącza zewnętrzne / interface | USB, kabel do podłączenia z PC |
|  | Pamięć ostatnich pomiarów oraz cechy | Tak |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności, Powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | Tak |
|  | Świadectwo certyfikacji kalibracji | Tak |
|  | Wyposażone w ETUI | Tak |
|  | Oprogramowanie | Tak, dla PC |
|  | Podłączenie do PC | Tak |

- Detektor przepływu – 2 szt.

| Lp. | Cecha/funkcja | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki pracy: Warunki przechowywania: | 0˚C do 30˚C, wilgotność do 85% - 5˚C do 50˚C wilgotność do 85%, |
|  | Użytkowanie | Automatyczne badanie |
|  | Diagnostyki naczyń | - Szyjnych - Zewnątrzczaszkowych - Kończyn dolnych i górnych. |
|  | Głowica aparatu | 5 MHz |
|  | Wyświetlacz | Tak |
|  | Pamięć ostatnich pomiarów oraz cechy | Tak |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności, Powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | Tak |
|  | Zasilanie | akumulatorowe |

- Waga ze wzrostomierzem – 2 szt.

| Lp. | Cecha/funkcja | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki pracy: Warunki przechowywania: | 0˚C do 30˚C, wilgotność do 85% - 5˚C do 50˚C wilgotność do 85%, |
|  | Użytkowanie | Automatyczne badanie |
|  | Pomiar - Masy ciała, dokładność - Wzrostu, dokładność | - Do 200kg, 100g - 200 cm, 0,1cm |
|  | Tarowanie | Tak |
|  | Wyświetlacz | Tak |
|  | Automatyczne wyłączenie | Tak |
|  | Pamięć ostatnich pomiarów oraz cechy | Tak |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności, Powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | Tak |
|  | Zasilanie | Sieciowe (230V AC, 50Hz / 11V AC) i akumulatorowe |
|  | Waga legalizowana | Tak |
|  | Klasa dokładności | III |

- EEg-metry – 1 szt.

| Lp | Cecha/funkcja | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki pracy: Warunki przechowywania: | +10˚C do 40˚C, wilgotność do 85% - 5˚C do 50˚C wilgotność do 85%, |
|  | Użytkowanie | Automatyczne |
|  | Pomiar | - 18 kanałowy cyfrowy system do badań EEG - Automatyczna kalibracja - Pomiar impedancji elektrod |
|  | Ekran LCD | Tak |
|  | Automatyczne rozpoznawanie artefaktów | Tak |
|  | Odporność na zakłócenia zewnętrzne | Filtr zakłóceń sieciowych |
|  | Detekcja odpięcia elektrody niezależna dla każdego kanału, | Tak |
|  | Zasilanie | sieciowe |
|  | Złącza zewnętrzne / interface | - USB 2.0, - Kabel do podłączenia z PC - Drukarki - Pamięcią USB - interfejs komunikacyjny LAN |
|  | Pamięć wewnętrzna ostatnich pomiarów oraz cechy | Tak |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności, Powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | Tak |
|  | Oprogramowanie | Tak, dla PC |

- Kamera mikroskopowa – 1 szt.

| Lp. | Cecha/funkcja | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Przeznaczenie | do mikroskopu laboratoryjnego PRECOPTIC typ PROLAB model MSZ |
|  | Warunki pracy: Warunki przechowywania: | +10˚C do 40˚C, wilgotność do 85% - 5˚C do 50˚C wilgotność do 85%, |
|  | Użytkowanie | Automatyczne |
|  | Uchwyt do mocowania |  |
|  | Pomiar | - Rozdzielczość 3.2 MPix - rozmiary pojedynczego pixela - 2,2 x 2,2μm - Powiększenie 10x - szybkość przechwytu: 3 FPS (2592 x 1944), 12 FPS (1296x972) - czułość: 1.0v @ 550 µm (lux/s) |
|  | Podgląd obrazu | - na żywo, - zamrażane obrazu, - dopasowanie do okna, - podgląd pełnoekranowy |
|  | Kalibracja do wymiarów rzeczywistych | Tak |
|  | Zasilanie | Akumulatorowo-bateryjne |
|  | Złącza zewnętrzne / interface | - USB 2.0, - Kabel do podłączenia z PC |
|  | Pamięć wewnętrzna ostatnich pomiarów oraz cechy | Tak |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności, | Tak |
|  | Wyposażone w ETUI | Tak |

- Kieszonkowe EKG – 1 szt

| Lp. | Cecha/funkcja | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
|  | Warunki pracy: Warunki przechowywania: | +10˚C do 40˚C, wilgotność do 85% - 5˚C do 50˚C wilgotność do 85%, |
|  | Użytkowanie | Automatyczne |
|  | Pomiar | 3 odprowadzeń standardowych |
|  | Ekran LCD | Tak |
|  | Zasilanie | akumulatorowe, sygnalizacja stanu naładowania akumulatora |
|  | Złącza zewnętrzne / interface | - USB 2.0, - Kabel do podłączenia z PC |
|  | Możliwe użycie elektrod zewnętrznych | Tak |
|  | Pamięć wewnętrzna ostatnich pomiarów oraz cechy | Tak |
|  | Certyfikat CE, Deklaracja Zgodności, Powiadomienie do Rejestru Wyrobów Medycznych. | Tak |
|  | Wyposażone w ETUI | Tak |
|  | Oprogramowanie | Tak, dla PC |

- Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia bezpośrednio do Zakładu Inżynierii Biomedycznej przy al. Kaliskiego 7, budynek 2.5.

- Sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy. Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu.

- Wykonawca załączy do oferty opis techniczny oferowanego sprzętu - w celu potwierdzenia, że odpowiada on wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom.

Kod dotyczący przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień

(CPV: 33190000-8).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu opisanego szczegółowo w rozdziale III SIWZ w okresie 12 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia.

- Uprawnionym do świadczeń gwarancyjnych jest Zamawiający bądź wskazane przez Zamawiającego osoby w tym każdy następny posiadacz Sprzętu.

- Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot (Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli wada jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu.

- Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 4 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 2 naprawy Sprzętu, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 2 napraw Sprzętu decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana uszkodzonego elementu na nowy.

- Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 1, o ile ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.

- Naprawa bądź wymiana Sprzętu w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w terminie 40 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie, faxem, telefonicznie bądź przez e-mail.

- Gwarancja oraz świadczenia gwarancyjne Gwaranta zostały skalkulowane jako element oferty i w związku z udzieleniem gwarancji i wykonaniem obowiązków gwarancyjnych, Gwarantowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów w tym kosztów naprawy przejazdu, pracy i zakwaterowania serwisantów a także, o ile wymaga tego rodzaj świadczeń gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i dostarczeniem przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego naprawie.

- Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem ze Sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz uszkodzeń w wyniku działania sił zewnętrznych.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje rzecz będącą przedmiotem zamówienia oraz jej przynależności.

- TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno być wykonane w terminie 21 dni od zawarcia umowy.

- UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

### OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

  - posiadania wiedzy i doświadczenia,

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Ponadto, wykonawcy zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 pkt. 5 Pzp.

### OPIS SPOSOBU OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - Spełnianie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczeń złożonych wraz z ofertą (wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2).

  - Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 Pzp jest oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 3).

  - Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 2 pkt.5 Pzp jest informacja o przynależności do grupy kapitałowej złożona wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 4).

  - Oświadczenia oraz dokumenty wymienione w rozdziale VII SIWZ powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania nie później niż na dzień składania ofert.

  - Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia / nie spełnia”.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia (wzory oświadczeń – załącznik nr 3 do SIWZ oraz załącznik nr 4 do SIWZ);

  - aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW; OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują za pomocą poczty elektronicznej i telefaksu.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje faksem, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:

- na adres:	Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-789 Bydgoszcz, al. S. Kaliskiego 7, Bud. 3.1, pokój 142;

- na e-mail: 	slomko@utp.edu.pl;

- faks nr:	0-52 37 49 332

  - Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest Romuald Słomko

tel. 0-52 37 49 332, w godz. 8:30 – 15:00

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

  - Oferta oraz jej załączniki powinny być czytelne. W tym celu zaleca się jej sporządzenie pismem maszynowym, na komputerze lub czytelnym pismem odręcznym.

  - Ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty).

  - Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Za podpisanie uważa się własnoręczny czytelny podpis, bądź podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

  - Każda poprawka w treści oferty (w tym m.in. przekreślenie, nadpisanie, uzupełnienie itp.) powinna być parafowana przez Wykonawcę.

  - Zamawiający zaleca, aby:

- każda strona oferty (w tym także dokumenty złożone wraz z ofertą) powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę

- wszystkie strony oferty były ze sobą trwale złączone (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.) i kolejno ponumerowane.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie powinno być zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane: 	Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-789 Bydgoszcz, al. S. Kaliskiego 7, Bud. 3.1, pokój 142;

oraz opisane: „PRZETARG NA ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO”

  - Na ofertę składają się:

- wypełniony formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2),

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr3),

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór – załącznik nr 4),

- aktualny odpis z właściwego rejestru – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę ,

- informacja dotycząca przynależności do grupy kapitałowej,

- opis techniczny zaoferowanego sprzętu - w celu potwierdzenia, że odpowiada on wymaganiom określonym przez Zamawiającego,

- informacja wskazująca części zamówienia, które wykonają podwykonawcy,

- formularz cenowy.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego u specjalisty ds. zamówień publicznych – Bydgoszcz, al. Kaliskiego 7, budynek 3.1, pokój 142 lub przesłać na adres Zamawiającego.

  - Termin składania ofert: do 4.04.2014 r., do godz. 11:00.

  - Publiczne otwarcie ofert nastąpi 4.04.2014 r., o godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy przy al. S. Kaliskiego 7 Bud. 3.1, pokój 142.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) jest całkowitym wynagrodzeniem za zrealizowanie całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wraz z podatkiem od towarów i usług.

- Cenę oferty należy wyliczyć na podstawie formularza cenowego, który stanowi załącznik nr 5 do SIWZ

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych, przysługuje odwołanie.

  - W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia Odwołującego z postępowania,

- odrzucenia oferty Odwołującego.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji stanowiącej podstawę jego wniesienia faksem. Jeżeli informacja ta została przekazana pisemnie – termin na wniesienie odwołania wynosi 10 dni.

Załączniki:

- Formularz ofertowy,

- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

- Wzór informacji o przynależności do grupy kapitałowej

- Formularz cenowy

- Wzór umowy,

Załącznik nr 1 do SIWZ

# F O R M U L A R Z    O F E R T Y

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Nazwa Wykonawcy:........................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

NIP ............................. Nr telefonu ............................Nr faksu ..............................

Adres do korespondencji z Zamawiającym (jeżeli inny niż podany wyżej) ...................................

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na zakup sprzętu medycznego

SKŁADAMY OFERTĘ

na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

cena: ……………………………. (słownie: ………………………………………)

cena netto……………………… (słownie: ………………………………………….)

Oświadczamy, że:

    - powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,

    - zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,

    - posiadamy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,

    - zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

………………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy)

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

………………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

oświadczamy, że:

  - znana nam jest treść art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

  - w stosunku do nas nie zachodzi żadna przesłanka wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określona w w/w przepisie.

………………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

Oświadczamy, że Wykonawca ………………………………………………………………….

* należy / nie należy do grupy kapitałowej.

W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, CO WYKONAWCA

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

*Niepotrzebne skreślić

- Załącznik nr 5 do SIWZ

- Formularz cenowy

|  | - Nazwa sprzętu | - Ilość | - Cena (netto) | - Wartość - (netto) | - VAT | - Cena |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Termometry bezdotykowe pirometry | 3 |  |  |  |  |
|  | Termometr bezkontaktowy medyczny | 1 |  |  |  |  |
|  | Ciśnieniomierze elektryczne | 3 |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetry | 3 |  |  |  |  |
|  | Pulsoksymetr | 1 |  |  |  |  |
|  | Spirometry + materiały eksploatacyjne | 1 |  |  |  |  |
|  | Elektrokardiografy | 1 |  |  |  |  |
|  | Rejestrator holterowski | 3 |  |  |  |  |
|  | Glukozymetry komplet z materiałami eksploatacyjnymi | 3 |  |  |  |  |
|  | Audiometr | 1 |  |  |  |  |
|  | Detektor przepływu | 2 |  |  |  |  |
|  | Waga ze wzrostomierzem | 2 |  |  |  |  |
|  | EEg-metry | 1 |  |  |  |  |
|  | Kamera mikroskopowa | 1 |  |  |  |  |
|  | Kieszonkowe EKG | 1 |  |  |  |  |
|  | Razem | * | - * |  |  |  |

- ………………………..

- (podpis Wykonawcy)

- Załącznik nr 6 do SIWZ

- UMOWA nr AZZP.243……2014

zawarta w Bydgoszczy w dniu ……………….. 2014 r pomiędzy:

- Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich z siedzibą w Bydgoszczy

- przy ul. Ks. Kordeckiego 20, zwanym „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

………………………………………….,

a

…………………………………………… zwanym „Wykonawcą”, reprezentowanym przez

………………………………………….,

§ 1

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup sprzętu medycznego Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę.

- Przedmiotem niniejszej umowy jest ………………

§ 2

- Umowa zostanie wykonana w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy

- Należyte wykonanie zamówienia będzie potwierdzone protokolarnie przez umocowanych przedstawicieli Stron.

§ 3

- Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy zostało ustalone na kwotę ………….. zł (słownie: ………………………………………….)

- Faktura wystawiona przez Wykonawcą płacona będzie przez Zamawiającego przelewem z jego rachunku bankowego w terminie 21 dni licząc od dnia dostarczenia jej Zamawiającemu, do siedziby Rolniczego Zakładu Doświadczalnego w Minikowie.

§ 4

Wykonawca udziela gwarancji sprawnego działania ………………. na warunkach określonych i opisanych w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym integralną część umowy.

§ 5

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

a) 0,2 % należnego mu wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu dostawy,

b) 20 % należnego mu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 6

- Zmiany umowy są dopuszczalne wyłącznie na warunkach określonych przez przepisy prawa oraz postanowienia SIWZ.

- Ewentualne zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 7

W sprawach nieokreślonych w umowie, mają zastosowanie zapisy SIWZ, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.907) i Kodeksu Cywilnego.

§ 8

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający i 1 Wykonawca.

§ 9

- Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd w Bydgoszczy.

Zamawiający								Wykonawca