# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Zaprojektowanie i wykonanie 2 dźwigów osobowych i wewnętrznej platformy schodowej

Nr postępowania AZZP-S.24-125/2011

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

…………………………………

zatwierdzam

Bydgoszcz, dnia 12 lipca 2011 r.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz

- TRYB POSTĘPOWANIA

  - Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  - Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: Pzp)

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów technicznych, dostawa i montaż:

- dźwigów platformowych zewnętrznych wraz z wykonaniem towarzyszących robót budowlanych w budynkach Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt przy ul. Mazowieckiej 28 i Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy ul. Seminaryjnej 3-5;

- wewnętrznej platformy schodowej w budynku Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii wpisanego do rejestru zabytków przy ul. Bernardyńskiej 6-8 (Zamawiający posiada zgodę Konserwatora zabytków na budowę dźwigu przy budynku zabytkowym).

Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień 
(CPV: 45233200-8, 45262690-4, 45311200-2, 45315300-1, 45400000-1, 33196200-2).

2.	Zakres prac obejmuje:
- wykonanie projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem przewidzianych prawem decyzji administracyjnych,

- dostawę i montaż nowych dźwigów osobowych wraz z osprzętem,

- uzyskanie decyzji pozwalającej na eksploatację dźwigów

3.	Szczegółowe warunki wykonania zadania

3.1. Ogólny opis przedmiotu zamówienia

Celem zamówienia jest likwidacja barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych w budynkach dydaktycznych UTP w Bydgoszczy.

3.2.1 Dostawa i montaż dźwigu platformowego wraz z wykonaniem towarzyszących robót budowlanych, zgodnie z pozwoleniem na budowę oraz:

- Projektem budowlano-wykonawczym

- Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót

Inwestor dostarczy warunki zabudowy, aktualne mapy i opracowanie badania gruntów

Opis techniczny

- prędkość przemieszczania ca 0,63 m/s,

- udźwig do 700 kg (8 osób),

- wysokość podnoszenia – liczba przystanków: dla dźwigu przy budynku WHiBZ – 4, WTiICh - 5.

- trzon windowy murowany, pełny z elementami żelbetowymi przy bud. Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt,

- trzon szybu dźwigu przy budynku WTiICh murowany lub betonowy, wybudowany w istniejącym obiekcie - dobudówce.

- trzon wyprowadzony ponad dach przybudówki (WTiICH) i obudowany szkłem bezpiecznym w kolorze nawiązującym do koloru elewacji (sugerowany kolor - brązowy) - z dwóch stron

- kabina dźwigu ze ścianami wykonanymi ze stali nierdzewnej szlifowanej, ze ścianami szklonymi szkłem bezpiecznym hartowanym, zaopatrzona w wentylator, alarm, oraz sygnalizator przeciążenia, wykładzinę antypoślizgową, oświetlenie stałe w suficie podwieszonym, panel sterowania z przyciskami z grafiką Brailla;

- system informacji głosowej o miejscu zatrzymania kabiny dźwigu;

- drzwi kabinowe i szybowe o szer. min. 0,90 m i wysokości 2,0 m, teleskopowe, 2-u panelowe wykonane ze stali nierdzewnej, szlifowanej;

- drzwi zaopatrzone w układ automatycznego, awaryjnego zjazdu i otwarcia oraz zjazd na najniższy przystanek w przypadku zaniku napięcia;

- zjazd p.poż. na najniższy przystanek na stałym zasilaniu.

Do obowiązków Wykonawcy należy rejestracja dźwigu platformowego w Urzędzie Dozoru Technicznego, uzyskanie decyzji na użytkowanie oraz pokrycie wszystkich kosztów z tym związanych,

W trakcie wykonywania robót należy zabezpieczyć folią ochronną posadzki oraz wszystkie inne elementy klatki schodowej i korytarzy, które mogą ulec zabrudzeniu,

W przypadku konieczności kucia bruzd pod przewody elektryczne, po zakończeniu robót instalacyjnych należy bruzdy zatynkować, pomalować naprawione fragmenty ścian,

Uwaga- uszczegółowienie opisu technicznego:

- panele  szybu przeszklone bezpiecznym szkłem hartowanym,

- zestaw szaf elektroenergetycznych w korytarzu poziomu parteru Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt należy umieścić w nowych szafkach montowanych w ścianie oraz przewody zewnętrzne zasilające stację bazową telefonii cyfrowej GSM zlokalizowaną na dachu, należy przesunąć odpowiednio poza obszar projektowanego dźwigu

3.2.2	Dostawa i montaż platformy schodowej wraz z robotami budowlanymi
towarzyszącymi - klatka schodowa WRiB przy ul. Bernardyńskiej 6-8
zgodnie z pozwoleniem na budowę

Opis techniczny

Dostawa i montaż platformy schodowej z torem jezdnym krzywoliniowym dla przewozu osób niepełnosprawnych:

- sterowanie automatyczne tj. opuszczanie i podnoszenie podestu oraz barierek a także sterowanie jazdą automatycznie z kaset sterowniczych,

- w przypadku braku prądu - możliwość automatycznego sprowadzenia platformy do przystanku,

- platforma powinna mieć płaskie rampy najazdowe na krawędziach platformy ułatwiające wjazd wózka inwalidzkiego i zabezpieczające przed zjechaniem wózka podczas jazdy platformy,

- platforma wykonana z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo - kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem,

- podłoga antypoślizgowa.

- udźwig - min. 225 kg

- prędkość jazdy – ca 0,15 m/s ( 9 m/min )

- podest platformy – o wym. nie mniejszych niż 680 x 840 mm

- zasilanie prądem przemiennym 230 V z napędem bateryjnym sterującym 24 V.

- tor jezdny może służyć jednocześnie jako poręcz.

- sterowanie za pomocą joystica lub przycisku na platformie i z przyciskiem wezwań na przystankach.

- wyposażenie dodatkowe w zabezpieczenie przed nieupoważnionym użyciem i składane krzesełko z pasem bezpieczeństwa.

Lokalizacja - bieg schodowy z piwnicy na poziom parteru. Mocowanie toru jezdnego do ściany.

Do obowiązków Wykonawcy należy rejestracja platformy jezdnej w Urzędzie Dozoru Technicznego, uzyskanie decyzji na użytkowanie oraz pokrycie wszystkich kosztów z tym związanych.

W trakcie wykonywania robót należy zabezpieczyć folią ochronną posadzki oraz wszystkie inne elementy klatek schodowych, które mogą ulec zabrudzeniu, w przypadku konieczności kucia bruzd pod przewody elektryczne; po zakończeniu robót instalacyjnych należy bruzdy zatynkować i pomalować naprawione fragmenty ścian.

Po wykonaniu instalacji należy dokonać pomiarów izolacji i skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.

3.2.3	Usunięcie, wywóz, utylizacja gruzu

Wszystkie materiały rozbiórkowe należy gromadzić w kontenerach dostarczonych przez Wykonawcę, które po napełnieniu wywożone będą sukcesywnie na wysypisko, koszt wywozu i utylizacji odpadów pokrywa w całości Wykonawca.

Wszystkie zastosowane materiały i wyroby winny posiadać wymagane certyfikaty i dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).

Prace montażowe i instalacyjne wykonywane będą w czynnym obiekcie, z uwagi na to należy prowadzić je w sposób bezpieczny, zgodnie z odpowiednimi przepisami odnośnie bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.	Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej obiektów przed złożeniem oferty. Wykonawca zobowiązany jest również do dokładnego sprawdzenia możliwości montażu dźwigów platformowych oraz platformy z torem krzywoliniowym, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, sposobu zasilania, rodzaju i zakresu prac budowlanych towarzyszących.

5.	Po wykonaniu robót budowlanych wykonawca zapewni 36 miesięczną konserwację urządzeń dźwigowych po uzyskaniu Decyzji pozwalającej na eksploatację wydanej przez UDT.

6.	Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji na wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonane w okresie do 10.12.2011 r.

### WARUNKI UDZIAŁU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

1.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2. Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę polegającą na wykonaniu montażu lub wymianie dźwigów osobowych o wartości nie mniejszej niż 400.000,- zł. (netto).

1.3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował osobami posiadającymi uprawnienia do wykonywania następujących funkcji:

- kierownika budowy,

- kierownika robót elektrycznych,

1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 500 000 zł.

Spełnianie przez Wykonawcę pozostałych warunków, o których mowa w rozdziale V pkt 1 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2).

2.	W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp.

Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 1 Pzp jest oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 3) oraz dokument, o którym mowa w rozdziale VI pkt 2 SIWZ.

3.	Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia / nie spełnia”.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć:

  - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2 do SIWZ);

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3 do SIWZ);

  - aktualny odpis z właściwego rejestru (jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru) wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.;

  - wykaz robót budowlanych, o których mowa w rozdziale V pkt. 1.1.2 SIWZ z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania;

  - dokumenty potwierdzające, że roboty wykazane w dokumencie, o którym mowa w punkcie poprzedzającym zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

  - wykaz osób, które będą kierowały wykonywaniem zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i informacją o podstawie dysponowania tymi osobami;

  - oświadczenie stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie pełniąc samodzielne funkcje techniczne w budownictwie posiadają właściwe uprawnienia budowlane;

  - informację wskazującą części zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom lub oświadczenie, że całość zamówienia wykona bez udziału podwykonawców.

  - opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW; OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

  - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:

- na adres: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Zamówienia Publiczne, pokój B107

- na faks nr: 0-52 37 49 332;

- e-mail: slomko@utp.edu.pl

  - Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Romuald Słomko

tel. 0-52 37 49 332, w godz. 8:30 – 15:00

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

  - Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 10 000,- zł (słownie: dziesięciu tysięcy złotych).

  - Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy nr 93 1240 3493 1111 0000 4279 1269.

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

  - Wadium wniesione w formie innej niż pieniądz powinno być ważne przez cały okres związania ofertą.

  - Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

  - Pod rygorem nieważności oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć razem z tłumaczeniem na język polski.

  - Oferta oraz jej załączniki powinny być czytelne. W tym celu zaleca się jej sporządzenie pismem maszynowym, na komputerze lub czytelnym pismem odręcznym.

  - Ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty).

  - Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa jako pełnomocnik Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony). Z przedstawionego pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać upoważnienie do podpisania oferty.

  - Zamawiający zaleca, aby:

- każda strona oferty (w tym także dokumenty złożone wraz z ofertą) powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę;

- wszystkie strony oferty były ze sobą trwale złączone (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.) i kolejno ponumerowane.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie powinno być zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane: 	Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Zamówienia Publiczne, pokój B107

oraz opisane:	„Przetarg na zaprojektowanie i wykonanie 2 dźwigów osobowych i wewnętrznej platformy schodowej”

  - Na ofertę składają się:

- wypełniony formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1);

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór – załącznik nr 2);

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (wzór – załącznik nr 3);

- aktualny odpis z właściwego rejestru– oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- pełnomocnictwo, jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik – oryginał lub odpis notarialnie poświadczony;

- wykaz robót budowlanych;

- dokumenty potwierdzające wykonanie robót wymienionych w wykazie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz ich prawidłowe ukończenie – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę;

- wykaz osób, które będą kierowały wykonywaniem zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych;

- oświadczenie stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie pełniąc samodzielne funkcje techniczne w budownictwie posiadają właściwe uprawnienia budowlane;

- informacja wskazująca części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom) lub oświadczenie, że wykona całość zamówienia bez udziału podwykonawcy;

- opłacona polisa OC;

- dowód wniesienia wadium;

- kalkulacja ceny oferty.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Oferty należy składać u specjalisty ds. zamówień publicznych – Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek RCI, pok. B107) lub przesłać na adres Zamawiającego.

  - Termin składania ofert: do 27.07.2010 r., do godz. 11:00.

  - Publiczne otwarcie ofert nastąpi 27.07.2010 r., o godz. 11:15 - Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7 (Fordon, budynek RCI, pok. B107).

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Wykonawca związany jest ofertą przez 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

  - Zgodnie z art. 85 ust. 2 Pzp Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, przy czym Zamawiający może tylko raz (co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą) zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

  - Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) jest całkowitym wynagrodzeniem za zrealizowanie całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wraz z podatkiem od towarów i usług.

  - Wynagrodzenie Wykonawczy ma charakter ryczałtowy. Cena podana w ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy.

  - Cena oferty winna wynikać z kalkulacji wykonanej na podstawie szacunków własnych i wykazywać ceny netto i brutto wszystkich elementów zadania.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, którego oferta nie podlega odrzuceniu i, którego oferta została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert podane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ.

- Umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 5 dni od przekazania Wykonawcom informacji o wyborze oferty.

- Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum (oferta wspólna), Zamawiający zażąda (jeszcze przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego) umowy regulującej współpracę Wykonawców.

- Przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

  - Wykonawca wniesie przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej: zabezpieczenie) w wysokości 5% całkowitej ceny podanej w ofercie.

  - Zabezpieczenie może być wniesione (według wyboru Wykonawcy) w jednej lub kilku następujących formach:

      - pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy nr 93 1240 3493 1111 0000 4279 1269,

      - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

      - gwarancjach bankowych,

      - gwarancjach ubezpieczeniowych,

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

  - Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

      - 70 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

      - 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona najpóźniej 15. dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

### 1.	Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z Nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.

2.	Umowa o udzielenie zamówienia publicznego będzie określała zakres robót, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców.

3.	Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy. Zamiana podwykonawcy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu tego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych, przysługuje odwołanie.

  - W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia Odwołującego z postępowania,

- odrzucenia oferty Odwołującego

Załączniki:

- Formularz ofertowy,

- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

- Wykaz robót budowlanych,

- Wykaz osób uczestniczących w realizacji zadania,

- Wzór umowy,

Załącznik nr 1 do SIWZ

# F O R M U L A R Z     O F E R T Y

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

NIP ........................................................ Nr telefonu  ........................................................

Nr faksu (do celów korespondencji z Zamawiającym) ...................................................................

Adres do korespondencji z Zamawiającym (jeżeli inny niż podany wyżej) ...................................

(UWAGA-w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy)

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na zaprojektowanie i wykonanie 2 dźwigów osobowych i wewnętrznej platformy schodowej

SKŁADAMY OFERTĘ

na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach:

cena: ……………………………................... (słownie: ….………………………......)

cena (netto): ……………………………...................

Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz z podatkiem od towarów i usług.

Oświadczamy, że:

    - zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,

    - posiadamy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,

    - zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w  specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

………………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis osoby uprawnionej 
do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy)

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej

………………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy lub podmiotu trzeciego, na którego zasobach Wykonawca polega i, który będzie brał udział w realizacji zamówienia)

oświadczamy, że:

  - znana nam jest treść art. 24 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

  - w stosunku do nas nie zachodzi żadna przesłanka wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określona w w/w przepisie.

………………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

(SPEŁNIANIE WARUNKU POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA)

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia):  .......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

| Lp. | Odbiorca i miejsce wykonania | Nazwa zadania | Data rozpoczęcia i zakończenia | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- |

W załączeniu:

Dokumenty potwierdzające (odbiorca, wartość, datę i miejsce wykonania), że roboty budowlane przedstawione w wykazie zostały wykonane należycie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę).

…………………………., dnia …………………2011r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIW

WYKAZ OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI ZADANIA

(SPEŁNIANIE WARUNKU DYSPONOWANIA OSOBAMI ZDOLNYMI DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA)

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): .......................................................................................................................................................

Adres ...............................................................................................................................................

| Imię i nazwisko | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie: | Zakres wykonywanych czynności (rola) w realizacji zamówienia | Podstawa dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- |

Oświadczam, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia o ile przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

- Załącznik nr 6 do SIWZ

- UMOWA nr AZZP- S.24-125/2011

zawarta w Bydgoszczy w dniu …………..2011 r pomiędzy:

- Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich z siedzibą w Bydgoszczy

- przy ul. Ks. Kordeckiego 20, zwanym „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

prof. dr. hab. inż. Janusza Prusińskiego – Prorektora ds. Dydaktycznych i Studenckich,

przy kontrasygnacie

………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………..,

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, zgodnie ze złożoną ofertą wykonawca zobowiązuje się wykonać na rzecz Zamawiającego projekty techniczne, dostawę i montaż:

- dźwigów platformowych zewnętrznych wraz z wykonaniem towarzyszących robót budowlanych w budynkach Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt przy ul. Mazowieckiej 28 i Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy ul. Seminaryjnej 3-5:

- wewnętrznej platformy schodowej w budynku Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii wpisanego do rejestru zabytków przy ul. Bernardyńskiej 6-8,

- Szczegółowy zakres robót określa opis do projektu wykonawczego.

§ 2

- Umowa zostanie wykonana w terminie do dnia 10 grudnia 2011 r.

§ 3

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za zrealizowany zakres robót uwzględniający wszystkie składniki zadania zostało ustalone na kwotę …………….. zł (słownie: ……………………………………..)

- Zamawiający dopuszcza płatność częściową, po wykonaniu co najmniej 50% zadania w ujęciu wartościowym, do kwoty nieprzekraczającej 30% wartości umowy.

- Odbiór robót dokonany będzie protokolarnie przez umocowanych przedstawicieli stron umowy w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcą płacona będzie przez Zamawiającego z jego rachunku w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia na rachunek Wykonawcy.

- W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek zwłoki w wysokości ustawowej.

§ 4

- Zamawiający dopuszcza zlecenie części robót, o których mowa w ust. 1 wyłącznie podwykonawcom wymienionym w ofercie wykonawcy.

- Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez wykonawcę z innym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego.

- Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników.

§ 5

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny umowy tj w kwocie ………………… zł (słownie:………) w formie …………………...

- Zabezpieczenie, o którym mowa w pkt. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

- 70 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane

- 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi – kwota ta zostanie zwrócona najpóźniej 15. dnia po upływie okresu rękojmi.

§ 6

- Wykonawca przygotuje sobie własne zaplecze socjalne i zaplecze magazynowe.

- Zamawiający zapewni pobór wody i energii elektrycznej z ujęć wskazanych przez Zamawiającego.

§ 7

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji na wszystkie wykonane roboty i wbudowane materiały.

- Termin gwarancji wynosi 36 miesięcy licząc od daty odbioru.

- Warunki gwarancji stanowią załącznik do niniejszej umowy.

- Po wykonaniu robót budowlanych wykonawca zapewni 36 miesięczną konserwację urządzeń dźwigowych po uzyskaniu Decyzji pozwalającej na eksploatację, wydanej przez UDT.

§ 8

- 1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości:

a) 0,2 % należnego mu wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy,

b) 0,2 % należnego mu wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w usunięciu wad i usterek określonych w protokole odbioru,

c) 20,0 % należnego mu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego.

2.	Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

3.	Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 9

W przypadku przeszkód w wykonaniu robót niezależnych od Wykonawcy, zobowiązany jest on do zawiadomienia o tym zdarzeniu telefonicznie Zamawiającego.

§ 10

Strony zgodnie ustalają, że treść zobowiązań i uprawnień wynika z niniejszej umowy, ale także ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dn. 12.07 2011 r (nr postępowania AZZP-S.24-125/2011).

§ 11

- Zmiany w treści umowy są dopuszczalne wyłącznie na warunkach określonych przez przepisy prawa oraz postanowienia SIWZ.

- Ewentualne zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 12

  - W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego.

  - Wszelkie sprawy sporne związane z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy będzie rozstrzygał właściwy rzeczowo Sąd w Bydgoszczy.

§ 13

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający i 1 Wykonawca.

§ 14

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zamawiający								Wykonawca