Bydgoszcz, dnia 2 października 2007 r.

## Zatwierdzam:

( - ) mgr inż. Lesław Biliński, Kanclerz UTP

Nr postępowania AZZP-48/S/07

# Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia

Zamawiający:	Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20

Zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym

na wykonanie dokumentacji technicznej adaptacji i modernizacji systemu wentylacji

przy ul. Seminaryjnej 3

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 211 000 Euro

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji i modernizacji systemu wentylacji mechanicznej, nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach laboratoryjnych Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej przy ul. Seminaryjnej. Wspólny słownik zamówień: CPV 74 23 20 00-4.

1.	Założenia projektowe:

Projektowana instalacja winna obejmować dygestoria określone w „Zestawieniu dygestoriów” stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ.

Projekt należy opracować na podstawie inwentaryzacji przygotowanej w wyniku wizji lokalnych, badania istniejącej instalacji wentylacyjnej poprzedzone rozmową z użytkownikami.

Założenia niewymienione, a wynikające z potrzeby realizacji należy uwzględnić w dokumentacji.

2.	Dokumentacja winna spełniać warunki wynikające z:

-	Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska,

-	Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane,

-	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – Użytkowym (Dz.U Nr 130, poz. 1389),

-	Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - Użytkowego (Dz.U. nr 202 poz. 2072).

UWAGA!

* Wykonawca zobowiązany jest do opracowania pełnej dokumentacji oraz do uzyskania niezbędnych uzgodnień, opinii i zatwierdzeń.

* Wykonawca jest zobowiązany do stosowania kryterium ekonomicznego przy doborze dygestoriów i wyborze technologii.

3.	Dokumentacja projektowa musi zawierać:

- kosztorys inwestorski z danymi niezbędnymi do wyceny kosztu każdego elementu, ze względu na koszt materiału, instalacji, wykonania niezbędnych prac budowlanych i malarskich, kosztów administracyjnych,

-  przedmiar robót uwzględniający niezbędne prace budowlane i malarskie,

4.	Dokumentację projektową należy wykonać w 4 egzemplarzach drukowanych oraz w 2 egz. w wersji elektronicznej ( pliki typu PDF i dwg), zawierających;

- projekt techniczny obejmujący opis stanu istniejącego i opis stanu projektowanego,

- szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,

- inne niewymienione a wymagane załączniki.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.12.2007 r.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKOW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

Spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych tj.:

1.	Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.	Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Warunek ten będzie spełniony, jeżeli:

- Wykonali w okresie ostatnich trzech lat, co najmniej 1 pracę projektową odpowiadającą swoim rodzajem i wartością pracom projektowym stanowiącym przedmiot zamówienia.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt. IV niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca warunki spełnia.

- OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY

Na ofertę składają się wymienione niżej dokumenty i załączniki:

1.	Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (druk „Oferta” - wg wzoru – załącznik nr 1).

2.	Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22, ust. 1 i nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24, ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych – wg wzoru – załącznika nr 2

3.	Aktualny odpis z właściwego organu rejestrowego oraz zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4.	Wykaz wykonanych samodzielnie w okresie ostatnich trzech lat prac projektowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom projektowym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca realizacji oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie,

5.	Wykaz osób, które będą brały udział w pracach projektowych wraz z uprawnieniami, potwierdzonymi zaświadczeniem z właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

6.	Kosztorys ofertowy

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTOW

Dopuszcza się porozumiewanie się wykonawców z zamawiającym za pomocą telefaksu i drogą elektroniczną. W przypadku przekazana oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów faksem lub drogą elektroniczną, fakt ten musi zostać potwierdzony pismem oryginalnym, przesłanym niezwłocznie na adres Zamawiającego.

- OSOBY UPRAWNIONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest Romuald Słomko – specjalista do spraw zamówień publicznych – pokój nr 1a, tel, (052) 374 93 32.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.	Wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany do dnia podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym, a wybranym Wykonawcą.

2. 	Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.	Oferta powinna być napisana pismem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym i podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu oferenta.

2.	Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zabezpieczonych przez opieczętowanie kopertach. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, 85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20 oraz oznakowana następująco:

»Przetarg na dokumentację projektową systemu wentylacji«

3.	Oferta winna zawierać jako pierwszą stronę wypełniony formularz ofertowy, którego wzór został dołączony do SIWZ.

Wymagane dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

Oferta, której treść nie spełnia wymagań specyfikacji lub nie zawiera któregokolwiek z wymienionych dokumentów, zostanie odrzucona.

4.	Zaleca się, aby oferta wraz z załączonymi do oferty oświadczeniami i dokumentami była zszyta lub spięta i posiadała ponumerowane strony. Wskazane jest, aby miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki, były parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1.	Termin składania ofert upływa dnia 11.10. 2007 roku o godz. 1100

2.	Oferty należy złożyć w Dziale Zakupów i Zamówień i Publicznych UTP w Bydgoszczy,

ul. Kordeckiego 20, Bud. B, w pokoju nr 1A.

3.	Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2007 r o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1A.

4.	Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu (art. 84, ust. 2).

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

1.	Podstawą wyliczenia ceny oferty jest kosztorys ofertowy wykazujący koszty wszystkich elementów wykonania zadania. Zamawiający nie narzuca sposobu i poziomu szczegółowości sporządzenia kosztorysu.

2.	Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania określonego w opisie przedmiotu zamówienia i załączonej dokumentacji.

- KRYTERIA I SPOSOBY DOKONYWANIA OCENY OFERT

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena oferty.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

1.	Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano i uzasadnienie jej wyboru;

- Wykonawcach, których oferty odrzucono, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

2.	Wynik postępowania zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczony na stronie internetowej.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE UMOWY

1.	Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta w formie pisemnej z uwzględnieniem postanowień wynikających z niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

2.	Istotne dla stron postanowienia dotyczące treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego znajdują się w „ Projekcie umowy”.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki :

1. Oferta - Załącznik nr 1;

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 2;

3. Projekt umowy - Załącznik nr 3;

4. Zestawienie dygestoriów – Załącznik nr 4.

Załącznik nr 1 do siwz

Nazwa i adres wykonawcy

# O F E R T A

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w przetargu nieograniczonym

na wykonanie dokumentacji projektowej adaptacji i modernizacji systemu wentylacji

przy ul. Seminaryjnej 3

oferujemy

wykonanie zamówienia za cenę ..............................................

słownie: (......................................................................................................................)

Wyżej podana cena uwzględnia wszystkie koszty związane z wykonaniem zadania, zawiera podatek VAT i jest ceną ostateczną.

Cena netto: ......................................... słownie: ................................................................

Podatek od towarów i usług: ..........................................................

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i posiadamy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty;

2. Nie wnosimy zastrzeżeń do postanowień do umowy zawartych w specyfikacji i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

(data).............................................						(podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2 do SIWZ

(miejscowość, data)

Oświadczenie

z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji telekomunikacyjnej oświadczam, że:

- Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania prac określonych w przedmiocie zamówienia,

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

..............................................				 W imieniu Wykonawcy

(nazwa wykonawcy)

(imię i nazwisko)

Załącznik nr 3 do SIWZ

# UMOWA nr AZZP –

zawarta w Bydgoszczy w dniu ............................. r pomiędzy:

Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ks. Kordeckiego 20, reprezentowanym przez :

…………………………………………..

zwanym dalej Zamawiającym

a

...................................

§ 1.

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, zgodnie z przedstawioną ofertą Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego prac projektowych dla………………………………..

- Szczegółowy zakres prac określają założenia projektowe.

- Strony zgodnie ustalają, że Wykonawca otrzymał od Zamawiającego Specyfikację istotnych warunków zamówienia, i że zawarte w niej postanowienia i zobowiązania są integralną częścią umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami.

§ 2

Strony zobowiązuję się wzajemnie powiadamiać na piśmie o zaistniałych przeszkodach w wypełnianiu zobowiązań umownych podczas wykonywania prac projektowych

§ 3

- 1.	Umowa zostanie wykonana w terminie do 31.12.2007 r

2. 	W przypadku decyzji organów i instytucji lub zachowania właścicieli terenów z przyczyn obiektywnie leżących poza Wykonawcą, w wyniku, których rozpoczęcie lub kontynuowanie robót będzie niemożliwe, (co zostanie należycie udowodnione przez Wykonawcę i potwierdzone i zaakceptowane przez Inwestora), termin zakończenia prac ulegnie przesunięciu o zaakceptowany na piśmie przez Inwestora czas niezbędny dla usunięcia tych przeszkód.)

- 3. 	Wykonawca przekaże Zamawiającemu kompletne i zgodne z umową opracowanie projektowe w 4 egzemplarzach w formie drukowanej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (pliki pdf i dwg) w siedzibie Zamawiającego w ww. terminie protokołem przekazania.

§ 4

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostało ustalone na łączną kwotę:......................................  zł.  (słownie:.....................................)

- Odbiór prac projektowych dokonany będzie protokolarnie przez umocowanych przedstawicieli stron umowy w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania dokumentacji projektowej protokołem przekazania.

- Rozliczenie nastąpi fakturą końcową sporządzoną po zakończeniu całości prac.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcą płacona będzie przez Zamawiającego przelewem

w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia. W przypadku zwłoki w zapłacie faktury Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek zwłoki w wysokości ustawowej.

§ 5

- Wykonawca udzieli na piśmie gwarancji na wykonaną dokumentację, dołączając dokument gwarancyjny do protokołu zdawczo-odbiorczego.

- Gwarancja jakości obowiązywać będzie Wykonawcę do upływu terminu rękojmi za wady robót wykonanych na podstawie dokumentacji stanowiącej przedmiot niniejszej umowy, lecz nie wcześniej niż 36 m-cy od daty przekazania opracowania.

§ 6

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 4 pkt.. 1 tj. w kwocie ……………………………………… zł (słownie:………………. zł).

- Zabezpieczenie wniesione zostanie najpóźniej w dniu podpisania umowy w formie ................................................................................... .

- Wymienione wyżej zabezpieczenie podlega zwrotowi Jednostce Projektowej w następujący sposób:

- 70 % kwoty zabezpieczenia w ciągu 30 dni od daty uznania dokumentacji za wykonaną należycie,

- 30 % kwoty zabezpieczenia w ciągu 15 dni po odbiorze końcowym robót objętych opracowaniem, nie później niż 24 m-ce od daty przekazania dokumentacji.

§ 7

- 1.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości :

a) 0,5 % należnego mu wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy,

b) 0,2 % należnego mu wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek określonych w protokole odbioru,

c) 10,0 % należnego mu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.

2.	W przypadku konieczności przerwania prac projektowych z powodu okoliczności, za które odpowiada Zleceniodawca, wysokość wynagrodzenia za wykonane prace zostanie ustalona na podstawie protokołu zaawansowania prac projektowych.

§ 8

Zmiany w treści umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 9

Wykonawca zastrzega sobie, w stosunku do wykonanego przedmiotu umowy wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 10

W sprawach nieokreślonych w umowie, a z niej wynikających mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu Cywilnego, a wynikłe z niej spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający i 1 Wykonawca.

§ 12

Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zamawiający									Wykonawca

Zestawienie dygestoriów 					Załącznik nr 4 do SIWZ

| Kondyg- nacja | Jednostka organizacyjna | Nr Pomiesz czenia | Dygestoria |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | K.o. szt. | Blacha szt. |  |
| piwnica | Zakład Technologii Powłok Ochronnych | 01 | 3 | - | - |
| parter | Zakład Technologii Powłok Ochronnych | 85 | 1 | - | - |
| parter | Katedra Chemii i Ochrony Środowiska | 2 | 3 | - | - |
| parter | Katedra Chemii i Ochrony Środowiska | 3 | 3 | - | - |
| parter | Katedra Chemii i Ochrony Środowiska | 4 | 1 | - | - |
| parter | Katedra Chemii i Ochrony Środowiska | 1 | 2 | - | - |
| parter | Katedra Chemii Organicznej | 28 | 5 | - | - |
| parter | Katedra Chemii Organicznej | 25 | 1 | - | - |
| parter | Katedra Chemii Organicznej | 29 | 5 | - | - |
| parter | Katedra Chemii Organicznej | 110 | 1 | - | - |
| parter | Katedra Chemii Organicznej | 47 | 1 | - | - |
| parter | Katedra Chemii Organicznej | 23 | 1 | - | - |
| parter | Katedra Chemii Organicznej | 22 | 1 | - | - |
| parter | Katedra Chemii Organicznej | 21 | 1 | - | - |
| parter | Zakład Badawczo Doświadczalny | 79 | 1 | - | - |
| I piętro | Katedra Chemii Nieorganicznej | 164 | 1 | - | - |
| I piętro | Katedra Chemii Nieorganicznej | 163 | 7 | - | - |
| I piętro | Katedra Chemii Nieorganicznej | 162 | 3 | - | - |
| I piętro | Zakład Chemii Fizycznej | 131 | 7 | - | - |
| I piętro | Zakład Chemii Fizycznej | 129 | 1 | - | - |
| I piętro | Zakład Chemii Fizycznej | 127/128 | 4 | - | - |
| I piętro | Zakład Chemii Fizycznej | 121 | 1 | - | - |
| I piętro | Zakład Chemii Fizycznej | 142 | - | 3 | - |
| I piętro | Zakład Chemii Ogólnej | 139 | 1 | - | - |
| I piętro | Zakład Chemii Ogólnej | 155 | 3 | - | - |
| I piętro | Zakład Chemii Ogólnej | 156 | 2 | - | - |
| I piętro | Katedra Inżynierii Chemicznej i Bioprocesowej | 114 | 2 | - | - |
| II piętro | Zakład Technologii Organicznej | 223 | 1 | - | - |
| II piętro | Zakład Technologii Organicznej | 224 | 1 | - | - |
| II piętro | Zakład Technologii Organicznej | 225 | 1 | - | - |
| II piętro | Zakład Technologii Organicznej | 227 | 2 | - | - |
| II piętro | Zakład Technologii Organicznej | 214 | 4 | - | - |
| II piętro | Zakład Technologii Organicznej | 217 | 3 | - | - |
| II piętro | Zakład Technologii Organicznej | 218 | 1 | - | - |
| II piętro | Zakład Technologii Organicznej | 213 | 4 | - | - |
| II piętro | Zakład Technologii Organicznej | 210 | 1 | - | - |
| II piętro | Zakład Technologii Polimerów | 1 | - | 1 | - |
| II piętro | Zakład Technologii Polimerów | 232 | - | 2 | - |
| II piętro | Zakład Technologii Polimerów | 3 | - | 1 | - |
| II piętro | Zakład Technologii Polimerów | 6 | 1 | 3 | - |
| II piętro | Zakład Technologii Polimerów | 237 | - | 1 | - |
| III piętro | Katedra Technologii i Aparatury | 302 | - | - | szt.1 (plastykowe) |
| III piętro | Katedra Technologii i Aparatury | 308 D | - | - | szt.1 (plastykowe) |