UNIWERSYTET

TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

w BYDGOSZCZY

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych

85-225 Bydgoszcz ul.Kordeckiego 20

tel. 52 3749348, 52 3749319, 52 3739332348 fax 52 3749348

Bydgoszcz dnia, 26.03.2010r.

Uczestnicy postępowania

o zamówienie publiczne

Nr postępowania AZZP-B.24-37/2010

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne  prowadzone  trybie przetargu nieograniczonego

zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

Dostawa urządzeń podtrzymujących zasilanie UPS dla potrzeb węzłów sieci komputerowej UTP wraz z ich wniesieniem, montażem oraz instruktażem stanowiskowym.

Zgodnie z art.38 ust. 1,2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) informuję ,że wpłynęło zapytanie dotyczące SIWZ.

Treść zapytania:

Czy wobec podtrzymania swojego stanowiska o dopuszczeniu CF 10:1 spodziewacie się Państwo złożenia oferty tylko od jednego dostawcy. Oferent zatem ponawia pytanie czy Zamawiający dopuszcza aby zasilacz UPS 40 kVA posiadał współczynnik szczytu 3:1, gdyż jest on rozwiązaniem standardowym powszechnie dostępnym i stosowanym w Polsce.

Odp.

Zamawiający dopuszcza aby zasilacz UPS 40kVA posiadał współczynnik  szczytu  5:1.