Bydgoszcz, dnia  07.09.2011r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na rozbudowę stanowiska ultra-wysokiej próżni (UHV) do analizy topografii i składu chemicznego próbek poprzez dostawę i montaż działa elektronowego z zasilaczem oraz działa jonowego z zasilaczem, układem pompowania różnicowego i układem dozowania gazu roboczego.

Nr postępowania:   AZZP-B.24-148/2011;

Ogłoszenie nr  2011/S 162-267569 dnia  25.08.2011 r. (DzUUE)

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 ) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło  w dniu 02.09.2011r. o następującej treści:

Pytanie 1:

Czy działo jonowe wyposażone w układ pompowania różnicowego oznacza, że oferta ma również obejmować pompy próżniowe ?

Odpowiedź:

Tak. Zapis "wyposażone w układ pompowania różnicowego [...]" oznacza, że oferta dotyczy źródła jonów z zasilaczem i układem pomp pozwalających na uzyskanie 10^-8 [mbar] lub poniżej.

Pytanie 2 :

Czy układ dozowania gazu roboczego do działa jonowego ma być automatyczny, czy też Zamawiający dopuszcza rozwiązanie manualne?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również rozwiązanie manualne.

Prorektor ds. nauki –

dr hab. inż. Dariusz Boroński

– prof. nadzw. UTP   (-)

...................................

zatwierdzam