Bydgoszcz, dnia 08.11.2011

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 73

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury pozwalającej na badanie temperatury mięknienia oraz temperatury ugięcia w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

Nr postępowania:   AZZP-B.24-200/2011

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) :

- W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale IV Opis przedmiotu zamówienia oraz miejsce dostawy, w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w pkt. 1:

skreśla się zapis :

- medium chłodzące: woda i sprężone powietrze,

w zamian wprowadza się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:

- medium chłodzące: woda i sprężone powietrze lub woda i niesprężone powietrze.

- W specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w rozdziale IV Opis przedmiotu zamówienia oraz miejsce dostawy, w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, w pkt. 2:

skreśla się zapis :

- odważniki: 12 sztuk 1000g, 3 sztuki 912g, 3 sztuki 500g, 6 sztuk 200g, 3 sztuki 100g, 3 sztuki 50g, 6 sztuk 20g, 3 sztuki 10g,

w zamian wprowadza się zapis, który otrzymuje następujące brzmienie:

- odważniki pozwalające na wykonywanie pomiarów temperatury mięknienia oraz temperatury ugięcia  w oparciu o normy PN-EN ISO 75 oraz PN-EN ISO 306

Zamawiający ( - )