Bydgoszcz, dnia 06.11.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 72/73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż zestawu stanowisk laboratoryjnych z zakresu sterowników przemysłowych i systemów sterowania i kontroli w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-BB.24-206/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniami  wniesionym przez Wykonawcę .o następującej treści:

Pytanie 1

.        Dotyczy punktu 1, podpunkt w:

Opis zawiera informacje techniczne dotyczące modułu sieci RS485 oraz przetwornicy częstotliwości.

Prosimy o podanie czy przedmiotem oferty mają być:

- moduł do sieci RS485 i przetwornica  częstotliwości?

Odpowiedź  Zamawiającego

Przedmiotem zamówienia powinno być:

Interfejs komunikacyjny RS485 oraz przetwornica częstotliwości,

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ

Pytanie 2

Czy oferta ma zawierać silniki elektryczne do oferowanych przetwornic częstotliwości ?

Odpowiedź  Zamawiającego

Oferta ma zawierać silniki elektryczne do oferowanych przetwornic częstotliwości

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ

Pytanie 3

Dotyczy punktu 3a:

Specyfikacja nie zawiera zasilacza do jednostki centralnej PLC.

Prosimy o odpowiedź czy oferta ma być uzupełniona o zasilacz jednostki centralnej PLC?

Odpowiedź  Zamawiającego

Jeżeli zaoferowana jednostka PLC powinna posiadać odrębny zasilacz to należy go uwzględnić w ofercie

Zamawiający ( - )