Bydgoszcz, dnia 09.11.2011

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 73

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dot. postępowania o zamówienie publiczne na wyposażenie Pracowni Histologicznej i Pracowni Oceny Wartości Biologicznej

Nr postępowania:   AZZP-B.24-210/2011;     Ogłoszenie nr 288951-20101z dnia  04.11.2011 r. (BZP)

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) :

ZADANIE NR 1

ZATAPIARKA – sztuk 1.

Modyfikacja  w punkcie 3 opisu przedmiotu zamówienia.

Przed zmianą:

Urządzenie powinno być wyposażone w zawór spustowy do parafiny.

Po zmianie:

Zamawiający wymaga elektromechanicznego zaworu spustu parafiny.

ZADANIE NR 2

PROCESOR TKANKOWY – sztuk 1.

Modyfikacja w punkcie 3  opisu przedmiotu zamówienia.

Przed zmianą:

Procesor powinien posiadać funkcję oczyszczania parafiny, dzięki czemu będzie ona optymalnie długo wykorzystywana oraz umożliwiać podgrzewanie odczynników w zakresie temperatur od co najmniej 30 do 50 ºC, a parafiny od co najmniej 45 do 70 ºC.

Po zmianie:

Procesor powinien posiadać funkcję podgrzewania parafiny w zakresie temperatur co najmniej od 45 do 70°C.

Zamawiający (-)