Bydgoszcz, dnia 08.11.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 141

Tel/Fax. 052 374 92 61/73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na  dostawę i uruchomienie urządzeń do badań analitycznych w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

Postępowanie  nr AZZP-BB.24-214/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniami wniesionym przez Wykonawcę. o następującej treści:

Poz.2 SIWZ. Przetwornik różnicy ciśnień :

Pyt.1. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę przetwornika  z interfejsem komunikacyjnym USB (wersja z RS-232 nie jest już produkowana )?

Odp. Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza dostawę przetwornika wyposażonego w interfejs komunikacyjny RS-232 lub USB.

Pyt.2. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę rurek Pitota o długości 400 i 500mm

Odp. Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza dostawę rurek Pitota o długościach 400 i 500 mm lub sond Prandtla 350 i 500 mm

Poz.3 SIWZ. Detektor gazów toksycznych i palnych

Pyt.3. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę przedmiotu zamówienia bez opcji  bezprzewodowego dostępu do odczytów stężeń i statusów alarmów w czasie rzeczywistym w dostarczonym urządzeniu.

Odp. Zamawiającego:  Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia miał możliwość rozbudowy o opcję bezprzewodowego dostępu do odczytów stężeń i statusów alarmów w czasie rzeczywistym. Zamawiający  dopuszcza dostawę przedmiotu zamówienia nie wyposażonego w ten moduł.

Pyt.4. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę przedmiotu zamówienia z gwarancją liczoną od daty wystawienia dokumentu gwarancyjnego przez producenta wyrobu.

Odp. Zamawiającego:  Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji na przedmiot zamówienia był liczony od daty należytego wykonania zamówienia potwierdzonego protokołem odbioru.

Warunki ogólne:

Pyt.5. Czy Zamawiający dopuszcza dostawę przedmiotu zamówienia bez wzniesienia, uruchomienia i szkolenia. (Przedmiot zamówienia  dostarczony byłby firmą kurierską).

Odp. Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza dostawę przedmiotu zamówienia przez firmę kurierską.

Pyt.6. Czy Zamawiający dopuszcza  wykonanie świadczeń gwarancyjnych w serwisie wykonawcy lub w miejscu przez niego wskazanym.

Odp. Zamawiającego:  Zamawiający dopuszcza wykonanie świadczeń gwarancyjnych w serwisie wykonawcy lub w miejscu przez niego wskazanym.

Pyt.7. Z uwagi na fakt, że termin produkcji przedmiotu zamówienia  może wynieść ok.4-6 tygodni  od podpisania umowy  czy Zamawiający dopuszcza dostawę do 31.12.2013

Odp. Zamawiającego:  Zamawiający wymaga, aby dostawa została zrealizowana w terminie do 18 grudnia 2013 r.

Pyt.8. Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku wiedzy i doświadczenia wykazanie dostawy sprzętu pomiarowo-badawczego ?

Odp. Zamawiającego:  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw sprzętu o podobnym charakterze. Zamawiana aparatura zalicza się do sprzętu pomiarowo-badawczego.

Zamawiający (-)

a