Bydgoszcz, dnia 25.11.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 141

Tel/Fax. 052 374 92 61/73

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż zestawu stanowisk laboratoryjnych z zakresu układów programowalnych i mikroprocesorowych wraz z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-BB.24-222/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ:

- Modyfikacja

Rozdział IV. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1

Przed zmianą

- Pakiet płytek prototypowych z procesorem ARM – 6 sztuk w następującej konfiguracji:

- Mikroprocesor rodziny ARM obsługujący listę rozkazów Tumb posiadający:

- rdzeń taktowany zegarem minimum 150 MHz

- minimum 1 MB pamięci wewnętrznej flash,

- minimum 128 KB pamięci wewnętrznej RAM,

- co najmniej 1 interfejs do obsługi wyświetlaczy LCD,

- co najmniej 1 kontroler MAC Ethernet,

- co najmniej 1 interfejs USB OTG, CAN,

- co najmniej 1 układów czasowo/licznikowych

- co najmniej 1 przetwornik analogowo/cyfrowy o wydajności nie miej niż 2 miliony próbek na sekundę

- co najmniej 1 przetwornik cyfrowo/analogowy,

- co najmniej 100 uniwersalnych linii wejścia/wyjścia

- złącze kart microSD,

- złącze USB,

- port Ethernet 10/100 Mbit/s

- złącze RS-232,

- Wyświetlacz LCD o rozdzielczości minimum 320x240 i przekątnej minimum 3,2 cala,

- Co najmniej 1 monipulator typu joystick,

- programator na USB.

Po zmianie

- Pakiet płytek prototypowych z procesorem ARM – 6 sztuk w następującej konfiguracji:

- Mikroprocesor rodziny ARM obsługujący listę rozkazów Tumb posiadający:

- rdzeń taktowany zegarem minimum 70 MHz

- minimum 250 KB pamięci wewnętrznej flash,

- minimum 40 KB pamięci wewnętrznej RAM,

- co najmniej 1 interfejs do obsługi wyświetlaczy LCD,

- co najmniej 1 kontroler MAC Ethernet,

- co najmniej 1 interfejs USB OTG, CAN,

- co najmniej 1 układów czasowo/licznikowych

- co najmniej 1 przetwornik analogowo/cyfrowy o wydajności nie miej niż 2 miliony próbek na sekundę

- co najmniej 1 przetwornik cyfrowo/analogowy,

- co najmniej 1 uniwersalna linia wejścia/wyjścia

- Wyświetlacz LCD o rozdzielczości minimum 320x240 i przekątnej minimum 3,2 cala

- Co najmniej 2 gniazda mini USB

- Płytka prototypowa z procesorem ARM – 1 sztuka w następującej konfiguracji:

- Mikroprocesor rodziny ARM obsługujący listę rozkazów Tumb posiadający:

  - rdzeń taktowany zegarem minimum 150 MHz

  - minimum 1 MB pamięci flash,

  - minimum 128 KB pamięci RAM,

  - interfejs do obsługi wyświetlaczy LCD,

  - MAC Ethernet,

  - interfejs USB OTG, CAN,

  - minimum 10 timerów,

  - przetworniki ACD (minimum 2 MSPS) i DAC,

  - co najmniej 1 uniwersalna linia wejścia/wyjścia

- złącze kart microSD,

- złącze USB,

- port Ethernet 10/100 Mbit/s

- złącze RS-232,

- Wyświetlacz LCD o rozdzielczości minimum 320x240 i przekątnej minimum 3,2 cala,

- Co najmniej 1 monipulator typu joystick,

- Co najmniej 1 zegarek czasu rzeczywistego z podtrzymaniem bateryjnym

- programator na USB.

Przed zmianą

- Stanowisko do badania układów programowalnych typu FPGA wraz z wyposażeniem:

  - Platforma bazowa FPGA w konfiguracji:

- Co najmniej dwie pamięci 72-bit DDR2 DIMMs (512 MB każda)

- Co najmniej 1 karta 512 MB CompactFlash (CF)

- Co najmniej 2 interejscy Eth 10/100/1000 z gniazdami RJ-45

- Co najmniej Dwa gniazda PCI Express

- Co najmniej Cztery gniazda 32-bit/33 MHz magistrali PCI (Dwa gnizada 3.3V oraz dwa 5V )

- Co najmniej 1 kontroler typu South Bridge

- Co najminej 2 porty USB

- Co najmniej 2 gniazda SATA

- Co najmniej 2 porty UART RS-232

- Co najmniej 1 Port JTAG oraz trace debug

- Co najmniej 1 port magistrali IIC/SMBus

- Co najmniej 8 linii uniwersalnych wejść/wyjść

- Co najmniej 1 port VGA

- Co najmniej 1 Sterownik wentylatora chłodzenia elementów płyty bazowej

- Co najmniej 1 port PS/2

  - Platforma rozszerzająca FPGA w konfiguracji:

- Co najmniej 256K x 32-bit współdzielony SRAM (1MB)

- Co najmniej 16M x 32-bit współdzielony SDRAM (64MB)

- Co najmniej 16M  x 16-bit współdzielona pamięć Flash (32MB)

- Co najmniej 256K x 16-bit niezależny Dwuportowy SRAM (512KB każdy)

- Co najmniej po 1 porcie magistral 1-Wire, SPI, I2C

- Ilość komórek logicznych układu FPGA nie mniej niż: 29000

- Ilość bramek systemowych układy FPGA nie mniej niż: 1500000

  - Płytka peryferyjna AUDIO/VIDEO do platformy FPGA o funkcjonalności:

- 24-bit Stereo Audio CODEC kompatybilny z interfejsem I2S

- Video in/out

- S-Video in/out

- Wyjście 24-bit RGB VGA

  - Płytka peryferyjna obsługi masowych pamięci do platformy FPGA o funkcjonalności:

- Czytnik kart pamięci Secure Digital (SD) memory card

- Czytnik kart pamięci Compact Flash (CF)

- 3 równoloegłe interfejsy ATA (IDE) – kompatybilne z dyskami HDD typu 1.8", 2.5" i 3.5"

  - Płytka peryferyjna obsługi magistral szeregowych do platformy FPGA o funkcjonalności:

- Co najmniej 1x Port Ethernet 10/100 Mbit/s

- Co najmniej 1 port USB 2.0 High-Speed

- Co najmniej 1 port IrDA®- prędkość do 4Mbps

- Co najmniej 1 port 1-Wire® (3-pin, 1.27mm)

- Czytnik kart pamięci Secure Digital (SD) memory card

Po zmianie

- Stanowisko do badania układów programowalnych typu FPGA wraz z wyposażeniem:

- Platforma bazowa FPGA w konfiguracji:

- Co najmniej 1GB pamięci RAM

- Co najmniej 128 MB pamięci Flash

- Co najmniej 16 MB szeregowej pamięci Flash

- Co najmniej 8 KB szeregowej pamięci EEPROM

- Co najmniej 1 interfejs Eth 10/100/1000

- Co najmniej 1 złącze PCI Express

- Co najminej 1 port USB / UART

- Co najmniej 1 Port JTAG oraz trace debug

- Co najmniej 1 port magistrali IIC

- Co najmniej 8 linii uniwersalnych wejść/wyjść

- Co najmniej 1 port HDMI

- Co najmniej 1 port PS/2

- Co najmniej po 1 porcie magistral 1-Wire, SPI, I2C

- Co najmniej 1 Sterownik wentylatora chłodzenia elementów płyty bazowej

- Co najmniej 1 wyświetlacz LCD

- Ilość komórek logicznych układu FPGA nie mniej niż: 29000

- Ilość bramek systemowych układy FPGA nie mniej niż: 1500000

- Płytka peryferyjna AUDIO/VIDEO do platformy FPGA o funkcjonalności:

- 24-bit Stereo Audio CODEC kompatybilny z interfejsem I2S

- Video in/out

- S-Video in/out

- Wyjście 24-bit RGB VGA

- Płytka peryferyjna obsługi masowych pamięci do platformy FPGA o funkcjonalności:

- Czytnik kart pamięci Secure Digital (SD) memory card

- Czytnik kart pamięci Compact Flash (CF)

- 3 równoloegłe interfejsy ATA (IDE) – kompatybilne z dyskami HDD typu 1.8", 2.5" i 3.5"

- Płytka peryferyjna obsługi magistral szeregowych do platformy FPGA o funkcjonalności:

- Co najmniej 1x Port Ethernet 10/100 Mbit/s

- Co najmniej 1 port USB 2.0 High-Speed

- Co najmniej 1 port IrDA®- prędkość do 4Mbps

- Co najmniej 1 port 1-Wire® (3-pin, 1.27mm)

- Czytnik kart pamięci Secure Digital (SD) memory card

Przed zmianą

- Stanowisko do badania układów programowalnych typu DSP wraz z wyposażeniem:

  - Platforma bazowa DSP w konfiguracji:

- Co najmniej 256 MB DDR2 SODIMM

- Co najmniej 1 MB pamięci SRAM o zerowym cyklu zmiany operacji zapisu/odczytu pamięci (ZBT)

- Co najmniej 32 MB pamięci Flash

- Co najmniej 1 portem CF (CompactFlash)

- Co najmniej 1 pamięcią SPI Flash

- Co najmniej 1 portem JTAG

- Co najmniej 2 generatorami sygnału zegarowego

- Co najmniej 2 portami USB

- Co najmniej 2 portami PS/2

- Co najmniej 1 portem Ethernet RJ-45 – 10/100/1000 Mbit/s

- Co najmniej 1 portem szeregowym RS-232

- Co najmniej 2 wejściami sygnałów Audio.

- Co najmniej 2 wyjściami sygnałów Audio

- Co najmniej 1 Enkoderem obrotowy

- Co najmniej 1 wejście Video

- Co najmniej 1 wyjście Video (DVI/VGA)

- Co najmniej 8 linii uniwersalnych wejść/wyjść zakończonych przełącznikiem typu DIP

- Co najmniej 8 linii uniwersalnych wejść/wyjść zakończonych diodami LED,

- Co najmniej 5 linii uniwersalnych wejść/wyjść zakończonych klawiszami typu przycisk zwierny

- Co najmniej 1 portem PCI Express®

- Co najmniej 1 portem SATA

  - Płytka peryferyjna rozszerzająca o funkcjonalności z:

- Co najmniej 1GB DDR3 SODIMM  800MHz / 1600Mbps

- Co najmniej 128MB (1024Mb) Liniowej pamięci Flash konfiguracyjnej magistrali PCIexpress

- Co najmniej 16MB pamięci SPI Flash

- Co najmniej 8Kb pamięci I2C EEPROM

- Co najmniej 1 port kart pamięci SD

- Co najmniej 1 port Gigabit Ethernet w standardach GMII, RGMII oraz SGMII

- Co najmniej 1 port SFP

- Co najmniej 1 port PCI Express x8

- Co najmniej 1 port HDMI

- Co najmniej 1 port obsługi wyświetlacza alfanumerycznego LCD 2x16

- Co najmniej 8 linii niezależnie sterowanych diod LED

  - Płytka peryferyjna rozszerzająca o funkcjonalności z:

- Co najmniej 1 Port GTX (TX, RX) wyposażony w konektory typu SMA

- Co najmniej 1 konwerter UART to USB

- Co najmniej 1 linii diod LED

- Co najmniej 1 linia wejścia zakończona przełącznikiem typu DIP

  - Płytka peryferyjna rozszerzająca o funkcjonalności z:

- Co najmniej 1 portem Ethernet 10/100 Mbps

- Co najmniej 1 portem Ethernet 1000 Mbps

- Co najmniej 1 wyświetlacza LCD

  - Płytka peryferyjna rozszerzająca o funkcjonalności z:

- Co najmniej 1 portem PCIe

- Co najmniej 2 portami SFP

- Co najmniej 1 portem magistrali SATA

- Co najmniej 1 portem SMA

- Co najmniej 1 portem USB 2.0

- Co najmniej 1 portem równoległym PCI 32bit / PCI 64 bit w standardzie 3.3 V

- Co najmniej 1 gniazdem do podłączenia pamięci w standardzie 200-pin 1.8V SODIMM

- Co najmniej 1 modułem pamięci DDR2 SDRAM o pojemności co najmniej 256 MB

Po zmianie

- Stanowisko do badania układów programowalnych typu DSP wraz z wyposażeniem:

- Platforma bazowa DSP w konfiguracji:

- Co najmniej 1GB pamięci RAM

- Co najmniej 128 MB pamięci liniowej Flash

- Co najmniej 1KB pamięci I2C EEPROM

- Co najmniej 256 MB pamięci szeregowej Flash

- Co najmniej 1 portem JTAG

- Co najmniej 2 generatorami sygnału zegarowego

- Co najmniej 1 portem USB / UART

- Co najmniej 1 portem Ethernet RJ-45 – 10/100/1000 Mbit/s

- Co najmniej 8 linii uniwersalnych wejść/wyjść zakończonych przełącznikiem typu DIP

- Co najmniej 8 linii uniwersalnych wejść/wyjść zakończonych diodami LED,

- Co najmniej 5 linii uniwersalnych wejść/wyjść zakończonych klawiszami typu przycisk zwierny

- Co najmniej 1 portem HDMI

- Co najmniej 1 złączem PCI Express®

- Co najmniej 1 port kart pamięci SD

- Co najmniej 1 port obsługi wyświetlacza alfanumerycznego LCD 2x16

- Co najmniej 1 port SFP

- Co najmniej 1 port Gigabit Ethernet w standardach GMII, RGMII oraz SGMII

- Co najmniej 1 Port GTX (TX, RX) wyposażony w konektory typu SMA

- Co najmniej 1 konwerter UART to USB

- Co najmniej 1 układem przetwornika ADC o wydajności nie mniejszej niż 200 MPS

- Co najmniej 1 układem przetwornika DCA o wydajności nie mniejszej niż 700 MPS

- Co najmniej 1 układem syntezy częstotliwości

- Płytka peryferyjna rozszerzająca o funkcjonalności wraz z programatorem w konfiguracji:

     Układ FPGA typu  LX50T FPGA z 1136-pin BGA lub równoważny układ o poniższych parametrach:

-      Min. 7,200 bloków logicznych (ang. slices), każdy zawierający 6-wejściowy LUT i osiem przerzutników,

-      Min. 1.7Mbits bloków RAM,

-      Min. 12 bloków zarządzania zegarem,

-      Min. 6 pętli fazowych,

-      min . 48 bloków logicznych do przetwarzania sygnałów DSP (ang. Digital signal processing),

-      częstotliwość zegara min. 500MHz,

     Min. 256Mbyte DDR2 SODIMM z 64-bit magistralą danych,

     10/100/1000 Ethernet PHY i RS-232 port szeregowy,

     USB2 do programowania i transferu danych z komputerem nadrzędnym,

     Złącze HDMI wideo obsługujące rozdzielczość min 1600x1200 & 24-bit kolor,

     Audio AC-97 Codec z  48KHz próbkowaniem i złączami line-in, line-out, mikrofon, słuchawki,

     Min. 32Mbyte StrataFlash,

     Min. 100MHz stały oscylator i programowalny generator min do 400MHz,

     112 FPGA I/O podłączone do osobnego złącza (min 2 szybkie równoległe złącza VHDC i min. 4 x 8-pin złącza),

     GPIO zawierające min. 8 LED, min. 2 przełączniki, min. jeden 2-osiowy przełącznik nawigacji, min. 8 przełączników ślizgowych, i 16x2 znakowy LCD,

     Programowanie za pomocą interfejsu USB 2.0, Ethernet

     Wsparcie dla Serial Wire Debug (SWD) i  Serial Wire Viewer (SWV),

     Automatyczne rozpoznawanie rdzenia,

     Nie wymagane dodatkowe zasilanie, zasilanie przez USB,

     Złącze 20-pin JTAG,

     Wsparcie dla standardów w zakresie min 1.2V - 3.3V, 5V,

     Kabel USB i 20-pin kabel wstążkowy,

     Wydajność prądowa programatora min 300 mA dla zasilania układu docelowego wraz z zabezpieczeniem przeciwzwarciowym.

     Wyposażenie:  zasilacz o mocy min. 20W, programator JTAG, kabel usb.

Zadanie nr 2

Przed zmianą

Dostawa i montaż sprzętu komputerowego

1.1Zestawy komputerowe w ilości 5 sztuk o poniższych parametrach:

Po zmianie

Zadanie nr 2

Dostawa i montaż sprzętu komputerowego

1.1 Zestawy komputerowe – laptopy w ilości 5 sztuk o poniższych parametrach:

Zamawiający (-)