Bydgoszcz, dnia 26.04.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 143

Tel/Fax. 052 374 92 62/67

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę  i montaż sprzętu laboratoryjnego do Pracowni Histopatologii w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-BB.24-63/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem wniesionym przez Wykonawcę w dniu 26.03.2013r. o następującej treści:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści pipetę 1-kanałową o zmiennej pojemności przynajmniej od 200 do 2000 µl, nastawną co 2,0 µl?

Odpowiedź  Zamawiającego

Zamawiający dopuści pipetę 1-kanałową o zmiennej pojemności przynajmniej od 200 do 2000 µl, nastawną co 2,0 µl.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wymaga, aby stacja na odpady była ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający nie precyzuje materiału z jakiego ma być wykonana stacja na odpady.

Zamawiający (-)