Bydgoszcz, dnia 18.06.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 143

Tel/Fax. 052 374 92 62/67

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż komór laboratoryjnych  
w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na 
Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-DK.24-95/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem wniesionym przez Wykonawcę w dniu 13.06.2013r. o następującej treści:

Zadanie nr 1

- Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykonane w całości ze stali nierdzewnej, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia wykonanego w całości ze stali nierdzewnej zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz.

- Proszę o podanie zakresu temperatur, jaki chce Zamawiający uzyskać przy włączonym i wyłączonym świetle.

Odpowiedź Zamawiającego:

- zakres temperatur bez światła: co najmniej od -100C do +600C,

- zakres temperatur ze światłem: co najmniej od +100C do +500C.

Zamawiający (-)