Bydgoszcz, dnia 15.05.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 143

Tel/Fax. 052 374 92 62/67

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż komór laboratoryjnych  
w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na 
Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-DK.24-70/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem wniesionym przez Wykonawcę w dniu 10.05.2013r. o następującej treści:

Zadanie nr 1 pkt 2

- Czy Zamawiający dopuści komorę ze ścianami bocznymi pełnymi, bezpiecznymi ze stali nierdzewnej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory ze ścianami bocznymi pełnymi, bezpiecznymi ze stali nierdzewnej.

- Czy Zamawiający dopuści komorę z szyba przednią podnoszoną manualnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory z szyba przednią podnoszoną manualnie.

Zadanie nr 6

- Czy Zamawiający dopuści komorę fitotronową o zakresie wilgotności od RH otoczenia do 90%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie komory fitotronowej o zakresie wilgotności od RH otoczenia do 90%.

- Czy Zamawiający dopuści komorę o wymiarach wew. (szer. x wys. x gł.) 1556 x 1400 x 641 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory o wymiarach wew. (szer. x wys. x gł.) 1556 x 1400 x 641 mm.

- Czy Zamawiający dopuści komorę o głębokości zewnętrznej 860 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory o głębokości zewnętrznej 860 mm.

Zamawiający (-)