Bydgoszcz, dnia 15.05.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 143

Tel/Fax. 052 374 92 62/67

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż komór laboratoryjnych  
w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na 
Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-DK.24-70/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem wniesionym przez Wykonawcę w dniu 13.05.2013r. o następującej treści:

- Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie komory laminarnej o głębokości blatu roboczego 540 mm i szerokości komory roboczej 1270 mm?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie komory laminarnej 
o głębokości blatu roboczego 540 mm i szerokości komory roboczej 
1270 mm.

- Czy Zamawiający zaakceptuje zaoferowanie komory laminarnej o szerokości zewnętrznej 1420 mm i głębokości 815 mm (głębokość transportowa 795 mm umożliwiająca transport przez drzwi o szerokości 80 cm )?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie  komory laminarnej 
o szerokości zewnętrznej 1420 mm i głębokości 815 mm.

Zamawiający (-)