Bydgoszcz, dnia 16.05.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 143

Tel/Fax. 052 374 92 62/67

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż komór laboratoryjnych  
w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na 
Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-DK.24-70/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem wniesionym przez Wykonawcę w dniu 15.05.2013r. o następującej treści:

Zadanie nr 3

- Czy Zamawiający dopuszcza zamiast generatora ozonu, który nie jest urządzeniem do pełnej sterylizacji ponieważ nie inaktywuje m.in. spor bakterii, dostarczenie urządzenia do sterylizacji komory w postaci dyfuzora suchej mgły opartego na środkach przyjaznych i bezpiecznych dla personelu z udziałem 2% nadtlenku wodoru i potwierdzonym pełnym spektrum działania na mikroorganizmy oraz zgodnego z wymaganiami norm medycznych oraz elektromagnetycznych 73/23EEC i oznakowane symbolem CE?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie urządzenia do sterylizacji komory w postaci dyfuzora suchej mgły. Zamawiający wymaga, aby czynnikiem sterylizującym był ozon.

Zamawiający (-)