Bydgoszcz, dnia 04.07.2011r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 92 72/73

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę aparatury badawczej 
i pomiarowej do Laboratorium Badań Konstrukcji Drogowych w ramach projektu Realizacja 
II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

Nr postępowania AZZP-B.24-107/2011

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 30.06.2011r. o następującej treści:

## Zadanie nr 4, pkt. II –  Dostawa płyty obciążanej dynamicznie z oprzyrządowaniem; podpunkt: wyposażenie w czytnik kart SD.

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie wyposażone w elektroniczny rejestrator z pamięcią wewnętrzną 200 cykli pomiarowych oraz możliwością transferu danych pomiarowych bezpośrednio do komputera poprzez kabel połączeniowy USB (dołączony do wyposażenia płyty) zamiast czytnika kart SD? Rejestrator spełnia w zakresie przechowywania i transferu danych identyczną funkcję jak karta pamięci typu SD.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie urządzenia wyposażonego 
w elektroniczny rejestrator z pamięcią wewnętrzną 200 cykli pomiarowych oraz możliwością transferu danych pomiarowych bezpośrednio do komputera poprzez kabla połączeniowy USB.

Zamawiający (-)