Bydgoszcz, dnia 17.04.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 143

Tel/Fax. 052 374 92 62/67

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę mikroskopów wraz z wyposażeniem 
w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-DK.24-38/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ.

Zmiana treści SIWZ dotyczy parametrów technicznych określonych w rozdziale IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- zadanie nr 1 - pkt III lit. A. Mikroskop stereoskopowy do obserwacji w świetle odbitym z wysuwanym ramieniem:

Przed zmianą:

|  | Maksymalne pole widzenia co najmniej 46 mm |
| --- | --- |

Po zmianie:

|  | Maksymalne pole widzenia co najmniej 43,7 mm |
| --- | --- |

- zadanie nr 5 - dostawa i montaż mikroskopu fluorescencyjnego wraz z wyposażeniem:

Przed zmianą:

- wbudowany halogenowy system oświetlenia Kohlera 12V/50N o regulowanej jasności.

Po zmianie:

- wbudowany halogenowy system oświetlenia Kohlera 12V/50W o regulowanej jasności.

………………………………….

Pieczęć i podpis Zamawiającego