Bydgoszcz, dnia 25.04.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 143

Tel/Fax. 052 374 92 62/67

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę mikroskopów wraz 
z wyposażeniem w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-DK.24-38/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ.

Zmiana treści SIWZ dotyczy parametrów technicznych określonych w rozdziale IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- zadanie nr 1 - pkt I lit. A. poz. 3 tabeli:

Zamawiający dokonuje zmianę poprzez wykreślenie w całości poz. 3 tabeli.

- zadanie nr 1 - pkt I lit. A. poz. 13 tabeli:

Przed zmianą:

|  | Stolik galwanometryczny do precyzyjnego, zmotoryzowanego ogniskowania w osi Z o skoku nie większym niż 61 nm i zdolności rozdzielczej nie większej niż 10 nm |
| --- | --- |

Po zmianie:

|  | Możliwość precyzyjnego, zmotoryzowanego ogniskowania w osi Z o skoku nie większym niż 61 nm i zdolności rozdzielczej nie większej niż 10 nm |
| --- | --- |

- zadanie nr 1 - pkt I lit. A. poz. 23 tabeli:

Przed zmianą:

|  | Filtr trójpasmowy o pasmach wzbudzeń i emisji odpowiednio (nm): - wzbudzenia: 420/30; 495/15; 570/20 - emisja: 465/20; 530/30; 640/40 |
| --- | --- |

Po zmianie:

|  | Filtr trójpasmowy o pasmach wzbudzeń i emisji odpowiednio (nm): - wzbudzenia: 420/30 [± 5%]; 495/15 [± 5%]; 570/20 [± 5%]; - emisja: 465/20 [± 5%]; 530/30 [± 5%]; 640/40 [± 5%]. |
| --- | --- |

- zadanie nr 1 - pkt I lit. B. poz. 3 tabeli:

Przed zmianą:

|  | Filtr akustooptyczny (AOTF) do płynnej regulacji mocy wszystkich laserów w zakresie 0-100% oraz do ich selekcji |
| --- | --- |

Po zmianie:

|  | Możliwość płynnej regulacji mocy wszystkich laserów w zakresie 0-100% oraz ich selekcji |
| --- | --- |

- zadanie nr 1 - pkt I lit. B. poz. 4 tabeli:

Przed zmianą:

|  | System detekcji spektralnej oparty o działanie zmotoryzowanej szczeliny i pryzmat optycznego |
| --- | --- |

Po zmianie:

|  | System detekcji spektralnej oparty o działanie zmotoryzowanej szczeliny i pryzmatu optycznego, zapewniający zmianę położenia pasma detekcji z dokładnością 1 nm |
| --- | --- |

- zadanie nr 1 - pkt I lit. B. poz. 4 tabeli:

Przed zmianą:

|  | Minimalna szerokość pasma detekcji detektora spektralnego –5 nm |
| --- | --- |

Po zmianie:

|  | Regulowana szerokość pasma detekcji detektora spektralnego co najmniej od 5 nm do pełnego zakresu detekcji spektralnej detektora |
| --- | --- |

Zamawiający (-)