Bydgoszcz, dnia 27.03.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 143

Tel/Fax. 052 374 92 62/67

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę mikroskopów wraz z wyposażeniem 
w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-DK.24-38/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem wniesionym przez Wykonawcę w dniu 26.03.2013r. o następującej treści:

Zadanie nr 1:

- Czy Zamawiający dopuści mikrotom o poniższych parametrach:

- Zakres trymowania: 5 - 500 μm w skokach:

- 5 - 10 μm co 5 μm,

- 10 - 100 μm co 20 μm,

- 100 - 200 μm co 20 μm,

- 200 - 500 μm co 50 μm?

- Z automatyczną funkcją retrakcji z możliwością jej wyłączenia (zakres do 40 μm)?

- Z systemem precyzyjnej orientacji przestrzennej preparatu w osiach X i Y co 80?, rotacja 3600?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie mikrotomu z zawężonym zakresem trymowania oraz mniej precyzyjnym systemem orientacji przestrzennej preparatu. Zaoferowany sprzęt z opisanymi powyżej parametrami nie odpowiada wymaganiom planowanych z wykorzystaniem mikrotomu prac badawczych.

Ponadto Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie mikrotomu rotacyjnego jako osobne zadanie.

Zamawiający (-)