Bydgoszcz, dnia 16.04.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 143

Tel/Fax. 052 374 92 62/67

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę mikroskopów wraz z wyposażeniem 
w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-DK.24-38/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem wniesionym przez Wykonawcę w dniu 09.04.2013r. o następującej treści:

Zadanie nr 3 - „Dostawa i montaż mikroskopu stereoskopowego z płynna zmianą powiększenia wraz z wyposażeniem”:

- W opisie przedmiotu zamówienia znajduje się statyw typu C-PS do badan w świetle odbitym. Czy Zamawiający mógłby uściślić jaki dokładnie statyw jest wymagany?

Odpowiedź Zamawiającego:

„Statyw C-PS” Compact Plain Stand – płaski statyw do badań z oświetleniem EPI posiadający gniazdo na wymienną płytkę przedmiotową i kolumnę z nisko położonymi pokrętłami przesuwu pionowego.

- W opisie przedmiotu zamówienia znajduje się obiektyw klasy PLAN APOCHROMAT o powiększeniu 1x. Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie obiektywu klasy PLAN ACHROMAT o powiększeniu 1x?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza obiektywu klasy PLAN ACHROMAT.

Zamawiający (-)