Bydgoszcz, dnia 09.05.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 143

Tel/Fax. 052 374 92 62/67

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż spektrofotometrów  
w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na 
Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-DK.24-56/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ.

Zmiana treści SIWZ dotyczy parametrów technicznych określonych w rozdziale IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Zmiana treści nr 1 dotyczy Zadania nr 4 - dostawa i montaż spektroskopu absorpcji atomowej AAS.

Przed zmianą:

- Tlenowa kulka rozpryskowa;

Po zmianie:

- Teflonowa kulka rozpryskowa;

Zamawiający (-)