Bydgoszcz, dnia 21.05.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 143

Tel/Fax. 052 374 92 62/67

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż spektrofotometrów  
w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na 
Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-DK.24-56/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759)  Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem wniesionym przez Wykonawcę w dniu 20.05.2013r. o następującej treści:

- Prosimy o wyrażenie zgody na ofertę na spektrofotometr o stabilności linii bazowej 0.0003 Abs/godz.?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie spektrofotometru o stabilności linii bazowej 0.0003 Abs/godz. Jednocześnie Zamawiający informuje, 
że dokonał  zmianę w treści SIWZ w powyższym zakresie.

Zamawiający (-)