Bydgoszcz, dnia 20.06.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 143

Tel/Fax. 052 374 92 62/67

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż analizatorów oraz aparatury laboratoryjnej w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-DK.24-91/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)  Zamawiający dokonuje zmiany 
w treści SIWZ.

Zmiana treści SIWZ dotyczy parametrów technicznych określonych w rozdziale 
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - zadanie nr 4.

Przed zmianą:

  - Mineralizator o poniższych parametrach:

- wbudowana rejestracja parametrów mineralizacji zgodnie z GLP umożliwiająca wydruk raportu dla poszczególnych mineralizacji (data, czas, temperatura, operator, 
nr serii) i możliwość przesyłania metod mineralizacyjnych z komputera PC za pomocą kabla i bezprzewodowo,

- maksymalna temperatura robocza nie mniej niż 440°C,

Po zmianie:

  - Mineralizator o poniższych parametrach:

- wbudowana rejestracja parametrów mineralizacji zgodnie z GLP umożliwiająca wydruk raportu dla poszczególnych mineralizacji (data, czas, temperatura, operator, 
nr serii) i możliwość przesyłania metod mineralizacyjnych z komputera PC za pomocą kabla lub bezprzewodowo,

- maksymalna temperatura robocza nie mniej niż 430°C,

………………………………….

Pieczęć i podpis Zamawiającego