# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Dostawa i montaż aparatury pomiarowej oraz oprogramowania komputerowego

w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

Nr postępowania AZZP-DK.24-71/2013

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

Miejsce składania i otwarcia ofert:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85-789 Bydgoszcz

…………………………………

zatwierdzam

Bydgoszcz, dnia 09 maja 2013 r.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz

NIP 554-031-31-07

- TRYB POSTĘPOWANIA

  - Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  - Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)  
dalej w skrócie jako: PZP.

  - Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

- NAZWA POSTĘPOWANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Dostawa i montaż aparatury pomiarowej oraz oprogramowania komputerowego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCA DOSTAWY

- Przedmiotem zamówienia  jest dostawa i montaż aparatury pomiarowej i oprogramowania komputerowego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

- Na potrzeby niniejszej SIWZ aparaturę pomiarową oraz oprogramowanie określa się także zamiennie jako „Sprzęt”.

- Dostawa obejmuje:

- dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko w miejsce dostawy wskazane poniżej;

- wniesienie Sprzętu przez pracowników Wykonawcy oraz jego instalację (montaż) i uruchomienie; instalacja oprogramowania odbędzie się na wskazanym przez Zamawiającego sprzęcie  komputerowym (dotyczy wszystkich zadań);

- przeprowadzenie 8-godzinnego instruktażu stanowiskowego w języku polskim w zakresie obsługi Sprzętu i oprogramowania dla 5 pracowników w siedzibie Zamawiającego (dotyczy zadania nr 1 i 2);

- przeprowadzenie trzydniowego (po 8 godzin lekcyjnych każdego kolejnego dnia) instruktażu stanowiskowego w języku polskim w zakresie obsługi oprogramowania dla 5 pracowników w siedzibie Zamawiającego (dotyczy zadania nr 3);

- Sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy. Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu.

- Na przedmiot zamówienia składają się następujące zadania, opisane szczegółowo w niniejszej SIWZ:

Zadanie nr 1:	Dostawa i montaż stanowiska do akwizycji sygnałów wizyjnych 3D.

Zadanie nr 2:	Dostawa i montaż teletransmisyjnej aparatury pomiarowej.

Zadanie nr 3:	Dostawa i instalacja oprogramowania komputerowego pozwalającego na przeprowadzanie symulacji sieci telekomunikacyjnych.

- Miejsce dostawy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Al. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

- Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 
CPV: 38300000-8 Przyrządy do pomiaru, 48216000-5 Pakiety oprogramowania emulujące łączenie się ze sobą terminali sieciowych, 48200000-0 Pakiety oprogramowania dla sieci, internetu i intranetu.

- Informacja o ofertach częściowych i wariantowych:

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w zakresie powyżej opisanych zadań od nr 1 do 3 – poszczególnych części zamówienia. Każdemu z Wykonawców przysługuje możliwość złożenia oferty na wybrane przez siebie zadanie lub zadania;

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy PZP.

- Szczegółowe parametry i warunki wykonania zamówienia opisano poniżej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WRAZ Z PODZIAŁEM NA ZADANIA

Zadanie nr 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stanowiska do akwizycji sygnałów wizyjnych 3D.

- Skaner 3D o poniższych parametrach technicznych wraz z wyposażeniem:

- Objętość pomiarowa nie mniejsza niż 400mmx300mmx210mm.

- Pomiar powinien odbywać się z oświetleniem strukturalnym z wykorzystaniem światła białego LED.

- Projektor: 1 szt. światło białe LED (bezobsługowy).

- Detektor: 1 szt. o rozdzielczości nie mniej niż 2MPix.

- Głowica pomiarowa szczelnie zamknięta w obudowie skanera 3D zabezpieczona przed rozkalibrowaniem za pomocą wewnętrznego systemu ISA (internal shock absorber) pozwalająca na bezpieczny transport skanera 3D. Głowica skalibrowana na stałą objętość niewymagająca ponownej re-kalibracji przez użytkownika.

- Możliwość wykonywania skanów 3D dowolnie dużych obiektów poprzez łączenie pomiarów częściowych w oprogramowaniu dostarczonym wraz z skanerem.

- Odległość gwarantowanej poprawnej pracy skanera od obiektu mierzonego z zachowaniem dokładności pomiaru:  nie mniej niż 790 mm.

- Możliwość pracy skanera, w co najmniej dwóch tryby pracy obejmujących:

  - tryb pomiarowy Precyzyjny (do zastosowano archiwizacyjnych):

- niepewność pomiaru: 0,04 mm w całej objętości,

- czas pojedynczego pomiaru: nie dłużej niż 4s,

- ilość punktów pomiarowych z jednego kierunku: co najmniej 2 mln punktów,

- rozdzielczość skanowania: co najmniej 16 pkt/mm2,

  - tryb pomiarowy Szybki (np. skanowanie żywych obiektów np. człowiek):

- niepewność pomiaru: 0,04 mm w całej objętości,

- czas pomiaru: nie dłużej niż 2s,

- ilość punktów pomiarowych z jednego kierunku: co najmniej 500 000 punktów,

- rozdzielczość skanowania: co najmniej 4 pkt/mm2.

- Dane wyjściowe ze skanera: współrzędne punktów opisujących powierzchnie mierzoną (x,y,z) oraz kolor tekstury (RGB). Integracja jednym oprogramowaniem ze stolikiem obrotowym oraz oświetleniem bezcieniowym współpracującym i komunikującym się bezpośrednio z głowicą skanera 3D.

- Statyw wraz z głowica kulową z uchwytem do łatwego pozycjonowania głowicy skanującej, umożliwiający również pochylanie głowicy na statywie.

- Zestaw profesjonalnych walizek transportowych w technologii „flight cases” z zamkami motylkowymi i wypełnieniem zabezpieczającym przed wstrząsami.

- Stolik obrotowy zintegrowany z oprogramowaniem do automatyzacji procesu skanowania obiektów obrotowych, o podwyższonej dokładności pozycjonowania (średnica - 250mm, minimalne obciążenie 8kg).

- Dokładność systemu pomiarowego skanera 3D gwarantowana przez producenta musi być potwierdzona według normy VDI 2634 part 2 na wzorcach certyfikowanych przez zewnętrzne akredytowane laboratorium pomiarowe.

- Skaner ma umożliwiać również skanowanie dowolnie dużych obiektów z użyciem markerów fotogrametrycznych naklejanych na obiekt.

- Oprogramowanie przeznaczone do sterowania pracą Skanera 3D:

- Przedmiotem zamówienia jest również dostawa oprogramowania przeznaczonego do sterowania pracą skanera 3D. Udzielenie Zamawiającemu 1 licencji nie wyłącznej do zastosowań komercyjnych na czas nieokreślony z możliwością zainstalowania na 1 stanowisku komputerowym.  Licencja na oprogramowanie ma umożliwić Zamawiającemu korzystanie z oprogramowanie zgodnie z przeznaczeniem, kopiowanie i przenoszenie zbiorów danych pomiędzy stanowiskami komputerowymi oraz umożliwić udostępnianie wyników osobom trzecim i publikację wyników badań.

Zaoferowane oprogramowanie powinno pozwalać na sterowanie głowicą skanująca oraz zaawansowaną edycję danych pomiarowych, w tym:

- W zakresie przetwarzania punktów:

- usuwanie stałego elementu sceny pomiarowej (tła),

- automatyczne czyszczenie (punktów oddalonych, krawędzi, szumu),

- próbkowanie jednorodne, adaptacyjne (oparte na krzywiźnie),

- redukcja szumów pomiarowych bez usuwania punktów (wygładzanie),

- W zakresie narzędzi do łączenia danych kierunkowych:

- przetwarzanie nieuporządkowanych danych,

- trójpunktowe dopasowanie ręczne,

- automatyczne dopasowanie dokładne,

- automatyczne łączenie pomiarów częściowych na markery,

- W zakresie tworzenia i naprawy siatki trójkątów:

- tworzenie siatki trójkątów,

- wypełnianie dziur w siatce,

- relaksacja siatki,

- W zakresie analizy obiektów:

- obliczanie odległości między punktami,

- wizualizacja odchyłek przy dopasowaniu płaszczyzny/sfery,

- W zakresie zmian kolorystycznych:

- edycja i korekcja koloru punktów,

- tworzenie i edycja tekstury,

- W zakresie interfejsu użytkownika:

- modyfikowalne paski narzędzi,

- skróty klawiszowe,

- W zakresie funkcji automatycznych:

- Automat pozwalający na automatyzacje wszystkich etapów obróbki chmur i siatki trójkątów aż do uzyskania pliku wynikowego w dowolnym formacie,

- W zakresie akceptowanych formatów plików wejścia/wyjścia:

- dane przestrzenne uporządkowane lub nieuporządkowane w formatach XYZ/ASCII,

- eksport/import chmur punktów: TXT, STEP,

- eksport siatek trójkątów: DXF, IGS, OBJ + tekstura, STL, VRML + tekstura, PLY,

- import sitek: STL, OBJ.

Możliwość zainstalowania i pracy w systemie operacyjnym MS Windows 7.

- Dodatkowe oprogramowanie umożliwiające edycję i teksturowanie siatki trójkątów, rzeźbienie, modelowanie, nadawanie materiałów, renderowanie, wizualizację obiektów skanowanych 3D, import na strony www.

Udzielenie Zamawiającemu 1 licencji nie wyłącznej do zastosowań komercyjnych na czas nieokreślony z możliwością zainstalowania na 1 stanowisku komputerowym.  Licencja na oprogramowanie ma umożliwić Zamawiającemu korzystanie z oprogramowanie zgodnie z przeznaczeniem, kopiowanie i przenoszenie zbiorów danych pomiędzy stanowiskami komputerowymi oraz umożliwić udostępnianie wyników osobom trzecim i publikację wyników badań.

- Pozostałe wymagania:

- opieka serwisowa realizowana telefonicznie i przez e-mail wraz z aktualizacją oprogramowania przez okres 1 roku,

- instrukcje obsługi w języku polskim.

- Stacja robocza przeznaczona do obsługi skanera 3D:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne stacji roboczej |
| --- | --- | --- |
| 1 | Płyta główna | Zaoferowana płyta główna powinna być przeznaczona do zastosowań profesjonalnych obsługiwać dwa procesory mające zastosowanie w serwerach |
| 2 | Procesory | dwa procesory systemowe pozwalające na pracę wielowątkową do zastosowań serwerowych. Zaoferowany procesory powinny uzyskiwać w teście PassMark CPU Mark wynik nie mniej niż 8400 punktów. Wynik zaoferowanych procesorów powinien znajdować się na stronie internetowej: http://www.cpubenchmark.net/multi_cpu.html |
| 3 | Pamięć RAM | Zainstalowana pamięć operacyjna o pojemności co najmniej 16GB ECC RDIMM |
| 4 | Dysk twardy | Zainstalowane w obudowie 2 /dwa/ dyski twarde HDD o pojemności co najmniej 1TB, SATA każdy. W przypadku awarii lub uszkodzenia dyski twarde pozostają u Zamawiającego. |
| 5 | Karta graficzna | Dedykowana karta graficzna posiadająca co najmniej 1GB RAM własnej pamięci oraz co najmniej 1 złącze DVI-I/DP. Zaoferowana karta powinna uzyskiwać w teście G3D Mark wynik nie mniej niż 680 punktów. Wynik zaoferowanej karty powinien znajdować się na stronie internetowej: http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html |
| 6 | Monitor | Monitor LCD o przekątnej co najmniej 24”. Zaoferowany monitor powinien obsługiwać rozdzielczość ekranu co najmniej 1920x1080. Ponadto monitor powinien posiadać co najmniej 1 złącze DVI-D oraz VGA. |
| 7 | Karta muzyczna | Zintegrowana z płytą główną |
| 8 | Głośniki | Zewnętrzne aktywne głośniki stereo o łącznej mocy co najmniej 10W |
| 9 | Kontroler | Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID obsługujący Raid 0, 1, 5, 10 |
| 10 | Karta sieciowa | Zintegrowany z płyta główną kontroler Ethernet (LAN) posiadający co najmniej 1 złącze RJ-45 o prędkości co najmniej 10/100/1000 |
| 11 | Obudowa (Dodatkowe Interfejsy) i zasilanie | Obudowa typu midi-tower posiadająca czujnik otwarcia obudowy. Z przodu obudowy: co najmniej 4 porty USB (w tym min. 1 w standardzie USB 3.0), 1 gniazdo umożliwiające podłączenie mikrofonu, 1 gniazdo umożliwiające podłączenie słuchawek Z tyłu obudowy: co najmniej 6 portów USB (w tym min. 1 w standardzie USB 3.0), 1 port szeregowy RS-232 Wewnątrz obudowy: 3 porty USB Wbudowany czytnik kart pamięci obsługujący co najmniej karty pamięci standardu SD i microSD Aktywny zasilacz o mocy co najmniej 635W. |
| 12 | Klawiatura | Klawiatura (qwerty) USB |
| 13 | Mysz | Mysz optyczna USB posiadająca co najmniej 6 przycisków |
| 14 | Napęd optyczny | Wbudowany napęd optyczny umożliwiający zapis i odczyt nośników standardu w standardzie DVD+/-RW |
| 15 | System operacyjny | Zainstalowany na komputerze system operacyjny w polskiej wersji językowej MS Windows 7 PROF PL w wersji 64-bit lub „równoważny” pozwalający na: - pracę w domenie MS Windows, - uruchomienie posiadanego przez Zamawiającego pakietu MS Office 2010 (instalacja pakietu MS Office 2010 przez Zamawiającego powinna przebiegać na zaoferowanym przez Wykonawcę systemie operacyjnym bez jakichkolwiek emulatorów, implementacji lub programów towarzyszących), - aktualizację pakietu MS Office 2010 przez Internet, Zamawiający wymaga, aby system operacyjny został dostarczony wraz z licencją pozwalającą na korzystanie z oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem. |
| 16 | Gwarancja i certyfikaty | 3 letnia gwarancja świadczona na miejscu u klienta. Certyfikat zarządzania jakością ISO 9001 lub równoważny w tym zakresie dotyczący producenta sprzętu. |

- Urządzenie drukujące wielofunkcyjne:

| Lp. | Nazwa parametru | Wymagane minimalne parametry techniczne urządzenia |
| --- | --- | --- |
| 1 | Technologia druku | technologia laserowa monochromatyczna |
| 2 | Format oryginału | A3 |
| 3 | Format kopii | A6-A3 |
| 4 | Prędkość druku | Co najmniej 25 stron A4 / min |
| 5 | Rozdzielczość drukowania | Co najmniej 600x600 dpi |
| 6 | Kopiowanie wielokrotne | 1- 999 kopii |
| 7 | Pamięć RAM | Zainstalowane min. 512 MB (z możliwością rozbudowy) |
| 8 | Zoom | Co najmniej w zakresie 25-400% |
| 9 | Panel operatora | wyposażony w ekran LCD, opisy na panelu oraz komunikaty na ekranie w języku polskim |
| 10 | Dupleks | w standardzie |
| 11 | Podajnik dokumentów | automatyczny – dwustronny na min. 50 ark. |
| 12 | Automatyczne podajniki papieru | min. 1 uniwersalna kaseta na 500 ark. A5-A4, |
| 13 | Podajnik ręczny | na min. 100 ark. A6-A4, |
| 14 | Bęben drukujący | na min. 300.000 wydruków A4 |
| 15 | Funkcja druku sieciowego | Wbudowana karta sieciowa LAN Ethernet 10/100/1000 Mbit/s |
| 16 | Emulacje | PCL 6, PostScript 3, bezpośredni wydruk plików PDF i XPS |
| 17 | Interfejsy | USB 2.0, Ethernet 10/100/1000Base-TX, USB dla pamięci przenośnej |
| 18 | Funkcja skanowania sieciowego | skanowanie pełno-kolorowe |
| 19 | Funkcje skanowania | skanowanie do e-mail, do FTP, do-SMB, TWAIN, WSD, do pamięci przenośnej USB |
| 20 | Rozdzielczość skanowania | Co najmniej 600 dpi |
| 21 | Prędkość skanowania | Mono: min. 40 str./min., kolor: min. 20 str. / min. (300 dpi/A4) |
| 22 | Interfejs skanera | 10/100/1000Base-TX |
| 23 | Typy plików wyjściowych skanera | PDF, JPEG, TIFF, XPS |
| 24 | Finiszer | na min. 500 arkuszy ze zszywaczem na min. 50 arkuszy |
| 25 | Materiały eksploatacyjne | wyposażenie: niezbędna ilość tonerów, która zapewni wydrukowanie co najmniej 33 000 stron A4 przy 5% pokryciu strony zgodnie z normą ISO19752. |
| 26 | Podstawa pod urządzenie | podstawa z obrotowymi kółkami, o wymiarach zgodnych z zaoferowanym sprzętem |

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu i oprogramowania celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

Zadanie nr 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż teletransmisyjnej aparatury pomiarowej.

- Optyczny analizator widma dla poszerzonego zakresu fal o poniższych parametrach:

- Zaoferowany analizator powinien posiadać:

  - kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej co najmniej 8 cali

  - możliwość pracy na baterii przez co najmniej 4h,

  - możliwość komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi przez USB oraz RJ45 Ethernet,

  - zdalną kontrolę z poziomu PC wraz z wymaganym oprogramowaniem do zdalnego zarządzania,

  - możliwość zapisu wyników pomiarowych oraz konfiguracji przyrządu w wewnętrznej pamięci,

  - oprogramowanie komputerowe do obróbki i analizy wyników w polskiej lub angielskiej wersji językowej pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego z rodziny MS Windows.

Udzielenie Zamawiającemu 1 licencji niewyłącznej na czas nieograniczony z możliwością zainstalowania na 1 stanowisku komputerowym. Licencja na oprogramowanie ma umożliwić Zamawiającemu korzystanie z oprogramowanie zgodnie z przeznaczeniem, kopiowanie i przenoszenie zbiorów danych pomiędzy stanowiskami komputerowymi oraz umożliwić udostępniania wyników osobom trzecim i publikację wyników badań.

- Wymagane parametry analizatora:

  - Pasmo pomiarowe: co najmniej w zakresie od 1250 do 1650nm,

  - Minimalny odstęp międzykanałowy: nie gorszy niż 33GHz,

  - Maksymalna liczba analizowanych kanałów: co najmniej 200,

  - Czas skanowania pełnego pasma: nie dłuższy niż 5s,

  - Zakres dynamiki: nie gorszy niż -60dBm ÷ +20dBm.

- Wymagania funkcjonalne dla analizatora:

  - Pomiar OSNR oraz poziomu mocy w odniesieniu do długości fali,

  - Pomiar dryftu w dziedzinie czasu – w tym celu urządzenie powinno zapewniać możliwość wyświetlania w formie wykresu zmian kluczowych parametrów (poziom mocy, długość fali oraz OSNR) w dziedzinie czasu dla każdego z mierzonych kanałów,

  - analizator powinien umożliwiać analizę sygnałów 40/100Gbps,

  - analizator powinien zapewniać możliwość konfiguracji oraz wyświetlenia na ekranie siatki ITU-T,

  - możliwość porównania dwóch spektrogramów,

  - W tabeli wyników powinny być zawarte następujące dane: numer kanału, długość fali, odstęp między-kanałowy, poziom mocy, poziom szumu, OSNR,

  - Pomiar całkowitego poziomu mocy optycznej dla mierzonego sygnału (Total Power).

- Wymagania dotyczące zasilania:

Zasilacz umożliwiający zasilenie analizatora z sieci energetycznej 230V.

- Gwarancja:

- 1 rok w przypadku sprzętu fabrycznie nowego,

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) przy zapewnieniu okresu gwarancji 1 roku i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

- Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu i oprogramowania w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Reflektometr optyczny z możliwością pomiaru dyspersji o poniższych parametrach:

- Zaoferowany reflektometr powinie posiadać:

  - kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej co najmniej 8 cali,

  - możliwość pracy na baterii przez co najmniej 4h,

  - możliwość komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi przez USB oraz RJ45 Ethernet,

  - zdalną kontrolę z poziomu PC wraz z wymaganym oprogramowaniem do zdalnego zarządzania,

  - możliwość zapisu wyników pomiarowych oraz konfiguracji przyrządu w wewnętrznej pamięci,

  - oprogramowanie komputerowe do obróbki i analizy wyników w polskiej lub angielskiej wersji językowej pracujące pod kontrolą systemu operacyjnego z rodziny MS Windows.

Udzielenie Zamawiającemu 1 licencji niewyłącznej na czas nieograniczony z możliwością zainstalowania na 1 stanowisku komputerowym. Licencja na oprogramowanie ma umożliwić Zamawiającemu korzystanie z oprogramowanie zgodnie z przeznaczeniem, kopiowanie i przenoszenie zbiorów danych pomiędzy stanowiskami komputerowymi oraz umożliwić udostępniania wyników osobom trzecim i publikację wyników badań.

- Wymagane parametry reflektometru:

  - Długości fali: 1310/1480/1550/1625nm +/- 5nm,

  - Dynamika RMS: co najmniej 37/37/37/37dB,

  - Minimalna liczba punktów pomiarowych 100 tysięcy,

  - Automatyczna detekcja aktywnej transmisji we włóknie wraz z komunikatem ostrzegawczym,

  - Możliwość wykonania i automatycznej analizy dwukierunkowego pomiaru reflektometrycznego,

  - Reflektometr powinien umożliwiać prezentację na ekranie:

- typ zdarzenia,

- odległość do każdego ze zdarzeń,

- tłumienność zdarzeń,

- reflektancję zdarzeń,

- nachylenie charakterystyki,

- całkowite straty w mierzonym włóknie lub odcinku włókna,

- ORL(Optical Return Loss),

- Automatyczna detekcja zagięć,

  - Reflektometr powinien mieć możliwość zablokowania pozycji markerów,

  - Możliwość nakładania na siebie bezpośrednio w aplikacji reflektometru co najmniej 
8 reflektogramów,

  - Możliwość zdalnej kontroli urządzenia z poziomu przeglądarki internetowej na PC,

  - Możliwość zapisu wyników w pamięci wewnętrznej przyrządu (min. 1000 pomiarów),

  - Możliwość pomiaru dyspersji chromatycznej (CD) z funkcjami:

- pasmo pomiarowe: co najmniej w zakresie od1260 do 1650 nm,

- czas trwania pomiaru: nie dłuższy niż 60 sekund,

- zasięg pomiarowy: co najmniej 70 km,

- Zakres pomiaru CD: co najmniej od 0.2ps/nm*km do 100 ps/nm*km.

- Wymagania dotyczące zasilania:

Zamawiający nie wymaga zaoferowania zasilacza do reflektometru. Zasilanie reflektometru będzie realizowane poprzez zasilacz opisany w punkcie I niniejszego zadania. W związku 
z powyższym Zamawiający wymaga aby zaoferowany w pkt. I zasilacz był przystosowany do zasilania obu urządzeń.

- Gwarancja:

- 1 rok w przypadku sprzętu fabrycznie nowego,

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) przy zapewnieniu okresu gwarancji 1 roku i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

- Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu i oprogramowania w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Tester SDH z opcją NGSDH  (Next Generation SDH) o poniższych parametrach:

- Zaoferowany tester powinien posiadać:

  - PDH/SDH: elektryczne E1 (120ohm), optyczne STM-1 i STM-16 (1310nm i 1550nm),

  - ETHERNET: 2 razy elektryczne10/100/1000Mbps, 2 razy optyczne 1GE (1310nm i 1550nm),

  - NGSDH (NextGen SDH) na interfejsach SDH z obsługą technologii LCAS, GFP, VCAT.

- Podstawowe możliwości i wyposażenie:

  - kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej co najmniej 8 cali,

  - pracę z baterii dla dowolnej konfiguracji urządzenia, przez co najmniej 2 godziny,

  - możliwość komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi przez USB oraz RJ45 Ethernet,

  - zdalną kontrolę z poziomu PC wraz z wymaganym oprogramowaniem do zdalnego zarządzania,

  - zapis raportów pomiarowych do plików w formatach zunifikowanych TXT lub CSV oraz PDF,

  - możliwość zapisu wyników pomiarowych oraz konfiguracji przyrządu w wewnętrznej pamięci,

  - uruchomienie dwóch całkowicie niezależnych, jednoczesnych pomiarów na dostępnych w urządzeniu interfejsach pomiarowych w dowolnej konfiguracji tzn. 
2 x ETH, 2 x E1, 2 x SDH, E1 + SDH, E1 + ETH, ETH +SDH,

  - jednoczesne monitorowanie traktu 2Mbps na kierunku nadawczym i odbiorczym, dlatego, interfejs E1 ma zawierać co najmniej: dwa odbiorniki i jeden nadajnik.

- Niezbędne możliwości pomiarowe:

  - Pomiary PDH/SDH:

- interfejs E1 (120ohm) powinien być wyposażony w dwa odbiorniki w celu zapewnienia dwukierunkowej analizy traktu 2Mbps,

- testy SDH na interfejsach optycznych STM-1 i STM-16,

- możliwość uruchomienia dwóch niezależnych pomiarów SDH do poziomu STM-16, na dwóch odrębnych interfejsach, w celu jednoczesnego monitorowania obu kierunków transmisji, pracy w trybie dwukierunkowego „pass-through” lub realizacji dwóch niezależnych pomiarów SDH,

- analiza oraz możliwość manipulacji bajtami nagłówka SDH,

- detekcja oraz możliwość wprowadzania błędów i alarmów,

- pomiar czasu przejścia “Round Trip Delay” na wszystkich interfejsach pomiarowych SDH,

- pomiar mocy sygnału na interfejsach optycznych SDH,

- pomiar czasu przełączania na rezerwę (APS),

- pomiary jakości transmisji zgodnie z ITU-T: G.821, G.826, G.828, G.829, M.2100 and M.2101,

- Wymagane odwzorowania SDH: Cały ładunek VC4(bulk), AU-4-4c, AU-4-16c, VC4, VC3, VC12.

  - Pomiary Ethernet:

- testujące L1/L2/L3 na interfejsach optycznych 1Gbps i elektrycznych 10/100/1000Mbps (Full Duplex/Half duplex),

- obsługujące ramkowania DIX oraz 802.3,

- sprzętowe przechwytywanie i filtrowanie ruchu na interfejsach 10/100/1000/GE oraz dekodowanie przechwyconych pakietów za pomocą oprogramowania Wireshark lub innego oprogramowania o podobnej funkcjonalności bezpośrednio na przyrządzie,

- BERT: nieramkowany L1 i ramkowany L2/L3,

- w warunkach odstrojenia zegara wewnętrznego oscylatora z zakresie do +/- 100ppm,

- dla dowolnie konfigurowalnej wielkość ramki do 10.000 bajtów, oraz wielkość pseudolosowej w określonym zakresie,

- throughput, opóźnienia w pętli, gubionych. ramek/pakietów, sekwencyjności (spójności/ciągłości) oraz jittera ramek/pakietów,

- zgodne z RFC2544 oraz dwukierunkowego, asymetrycznego (niezależny upstream/downstream) RFC2544,

- na zgodność z Y.1564,

- wyniki prezentowane w postaci histogramów błędów oraz plików zawierających rekordy błędów ze znacznikiem czasu,

- w trybie przezroczystym, bez intruzyjne dwukierunkowe monitorowanie ruchu pass-through (na bazie  dwóch portów o przepływnościach 10/100/1000M lub GE) oraz możliwość uruchomienia dwóch niezależnych pomiarów ETH do poziomu 1Gbps,

- wraz z wynikami RFC-2544 dla L1/L2/L3/L4,

- CoS, multiple streams, 10 niezależnie konfigurowalnych nagłówków dla każdego ze strumieni: Ethernet (source/destination MAC), VLAN, QiQ, IP (source/destination IP, ToS, DSCP):

- Niezależna konfiguracja typu generowanego ruchu,

- Możliwość generowania wielkości ramki pseudolosowej dla każdego ze strumieni osobno,

- ilustracja graficzna wyników niezależnie dla każdego ze strumieni (throughput, delay, jitter, loss).

  - Pomiary NGSDH:

- emulacja i analiza LCAS (Link Capacity Adjustment Scheme),

- pomiar opóźnienia różnicowego (Differential Delay Measurement),

- GFP (Generic Frame Procedure),

- VCAT (Virtual Concatenation),

- klient Ethernet do poziomu 1Gbps.

- Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim.

- Gwarancja:

- 12 miesięcy.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Tester 2Mbit:

- Interfejs E1 120ohm (1xTx, 2xRx),

- Zegar: wewnętrzny, zewnętrzny oraz odzyskiwany z Rx,

- Odstrojenie Tx w zakresie co najmniej +/- 100ppm,

- Pomiary w trybie ramkowany i nieramkowany,

- Włączalne CRC-4,

- Włączalna sygnalizacja CAS,

- Pomiar jakości transmisji zgodnie z G.821, G.826 i M.2100,

- Pomiar kształtu impulsu na zgodność z maską G.703,

- Tryb auto-konfiguracji z rozpoznaniem ramkowania sygnału,

- Alarmy i błędy dostępne w formie tabeli zdarzeń oraz histogramów,

- Możliwość odsłuchu szczeliny 64kbit/s,

- Możliwość wstrzykiwania błędów: 2M Code, FAS, MFAS, CRC, E-bit, Bit(TSE) oraz alarmów: LOS, AIS, LOF, RDI/FAS dist., MF AIS, MF RDI,

- Możliwość zapisu pomiarów w pamięci wewnętrznej oraz przenoszenia wyników na PC.

Pozostałe wymagania: 	Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim.

Gwarancja: 	12 miesięcy.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

Zadanie nr 3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja oprogramowania komputerowego pozwalającego na przeprowadzanie symulacji sieci telekomunikacyjnych.

Zaoferowany symulator sieci telekomunikacyjnych powinien być w polskiej lub angielskiej wersji językowej oraz spełnić poniższe wymagania:

- System powinien umożliwiać utworzenie diagramu sieci i wykonać szczegółowe symulacje pracy infrastruktury sieciowej, jako całości włącznie z technologiami, protokołami, konkretnymi urządzeniami, wraz z aplikacjami używanymi przez końcowych użytkowników. Symulacje powinny służyć do przewidywania i badania zachowania się infrastruktury sieciowej w różnych konfiguracjach, warunkach ruchowych, itp. z uwzględnieniem relacji pomiędzy poszczególnymi elementami sieci. W wyniku symulacji użytkownik powinien otrzymać szczegółowe informacje w postaci tabel i wykresów niezbędnych do oceny pracy sieci jako całości.

- Graficzny interfejs użytkownika powinien umożliwiać tworzenie modelu sieci metodą „przeciągnij i upuść”. Wraz z rozwiązaniem powinny być dostarczone przykładowe modele sieci, przy czym użytkownik powinien mieć możliwość modyfikacji tych modeli (dodawanie i usuwanie urządzeń, łączy, zmiany konfiguracji).

- Komponenty, z których budowany jest model sieci (urządzenia, łącza, aplikacje) powinny być zgromadzone w hierarchicznym katalogu, ułatwiającym wyszukiwanie. Użytkownik powinien mieć możliwość rozbudowy katalogu o własne komponenty sieciowe.

- Hierarchiczny katalog, o którym mowa powyżej, powinien zawierać gotowe modele urządzeń sieciowych (routerów, przełączników, serwerów, itp.) wiodących producentów (3Com, ADC, Alcatel-Lucent, Alteon, Avici, Bay Networks (Nortel), Brocade, Cabletron, Cisco,  Coyote Point, Equipe, Extreme, F5, Fore (Marconi), Foundry, HP, Juniper, McData, Motorola, NEC, NET, Nortel, Radwa-re, AMD, Compaq, Dell, HP, IBM, Intel, Sun).

- System powinien symulować następujące urządzenia i technologie teleinformatyczne:

- Aplikacje: Database, Email, FTP, HTTP, Print, Self-Similar Traffic, VoIP, Video;

- Protokoły warstwy transportowej: TCP/UDP z uwzględnieniem szczegółowej konfiguracji parametrów (ECN, Reno, New Reno, SACK, Tahoe);

- Protokoły routingu: BGP, EIGRP, Distance Vector, IGRP, ISIS, OSPF, OSPFv3, PNNI, RIP, RIPng, Static Routing; Multicast: IGMP, PIM-SM, Static RP / Auto RP;

- Protokoły warstwy sieciowej: IPv4, IPv6, Mobile IPv4, Mobile IPv6, HSRP, RSVP; QoS: 802.1p, CAR / Policing, CQ, DWFQ / CBWFQ, DWRR / MDRR/ MWRR, FIFO, LLQ with Rate Limit, PQ, TOS / DSCP - based classification, WRED/ RED;

- Protokoły warstwy łącza: ATM (including IMA), ATM Hierarchical PVP, CSMA, CSMA/CA, CSMA/CD, DPT / SRP, Ethernet (coax, 10baseT, 100baseT, 1000baseX, 10 Gbps), FDDI; Fiber Channel Frame Relay, LANE, LAPB, Link Aggregation (including EtherChannel), SNA, Spanning Tree, Token Ring, VLAN Port-based (PVSTP, MSTP, RSTP), X.25;

- Protokoły warstwy fizycznej: DSL, ISDN, PPP, SLIP, SONET;

- Technologię LTE z uwzględnieniem m.in. protokołów EPS (Evolved Packet System), Traffic Flow Template (TFT), EPS Session Management (ESM), broadcast i multicast, Multimedia Multicast Broadcast Service (MBMS), Packet Data Convergence Protocol (PDCP), Radio Link Control (RLC), Medium Access Control (MAC), szczegółów warstwy fizycznej (struktura ramki, kanały, moc emisji, interferencje, straty), schematy FDD i TDD, Hybrid Automatic Retransmission Request (HARQ), Channel Quality Indicator (CQI), Link Rate Adaptation, Admission Control, EPS Mobility Management (EMM), awarie węzłów eNodeB.

- Wszystkie powyższe protokoły powinny być szczegółowo konfigurowalne.

- System powinien umożliwiać zmianę konfiguracji komponentów sieciowych. Parametry konfiguracyjne każdego komponentu powinny być uporządkowane w hierarchicznej strukturze umożliwiającej szybkie wyszukanie i modyfikację odpowiedniego parametru (np. adresu IP interfejsu). W przypadku gotowych modeli wiodących producentów, np. Cisco, powinna być możliwość konfiguracji za pomocą emulatora konsoli (Command Line Interface).

- System powinien umożliwiać symulacje wpływu awarii urządzeń lub łączy na sieć, np. rozpływ ruchu, konwergencji protokołów routingu.

- W przypadku dużych i skomplikowanych sieci system powinien mieć możliwość optymalizowania procesu symulacji i modyfikacji relacji czas symulacji – dokładność wyników (np. symulacji ruchu IP w postaci ciągu poszczególnych pakietów lub pojedynczego przepływu wymiarowanego w bit/s).

- Wszystkie symulowane elementy infrastruktury, tj. urządzenia, protokoły, aplikacje, ruch, powinny mieć strukturę otwartą umożliwiającą użytkownikowi ich modyfikacje. Elementy muszą być zaimplementowane w języku C/C++, powinien być dostępny kod źródłowy z komentarzami. System powinien być wyposażony w szczegółową dokumentację zawierającą szczegółowy opis implementacji ww. elementów. Dodatkowo dostawca w zakresie wsparcia technicznego powinien udzielać na żądanie zamawiającego szczegółowych informacji dot. implementacji ww. elementów.

- System powinien mieć możliwość eksportu topologii i konfiguracji sieci oraz wyników symulacji do popularnych formatów, np. XML, TXT, PDF, HTML, Excel.

- System powinien umożliwiać zainstalowanie i pracę w systemie operacyjnym MSWindows i Linux.

Udzielenie Zamawiającemu 1 licencji niewyłącznej na czas nieograniczony z możliwością zainstalowania na serwerze licencji oraz podłączenia do serwera nieograniczonej liczby stanowisk komputerowych. Licencja na oprogramowanie ma umożliwić Zamawiającemu korzystanie z oprogramowanie zgodnie z przeznaczeniem, kopiowanie i przenoszenie zbiorów danych pomiędzy stanowiskami komputerowymi oraz umożliwić udostępniania wyników osobom trzecim i publikację wyników badań.

- W okresie wsparcia technicznego system powinien być aktualizowany o nowe dostępne technologie telekomunikacyjne i urządzenia.

- Symulacje muszą obejmować również technologie radiowej transmisji. Środowisko powinno umożliwiać symulowanie łączności radiowej, m.in.:

- Interferencje,

- charakterystyki anten nadajnika i odbiornika,

- mobilność urządzeń, w tym handover,

- połączenia z siecią przewodową.

- System powinien umożliwiać wprowadzanie modyfikacji do modelu sieci, takie tak zwiększanie ruchu, dodawanie nowych urządzeń, dodawanie nowych aplikacji, awarie urządzeń i łączy, przemieszczanie się odbiorników/nadajników radiowych, modyfikacje konfiguracji QoS na routerach.

- System powinien posiadać możliwość rozbudowy o dodatkowe funkcjonalności takie jak (dopuszcza się możliwość rozszerzania funkcjonalności o dodatkowe moduły):

- Analiza konfiguracji symulowanej sieci i dostarczanie informacji o ewentualnych błędach takich jak błędy w adresacji IP, luki w zabezpieczeniach, niespójności w konfiguracji protokołów routingu. Funkcjonalność powinna umożliwiać użytkownikowi tworzenie własnych procedur analitycznych.

- Dostosowywanie interfejsu użytkownika do indywidualnych potrzeb, np. tworzenie własnego menu, tworzenie interfejsów do wymiany danych z zewnętrznymi systemami.

- Tworzenie modeli rzeczywistych sieci, tj. urządzeń, połączeń, ruchu, aplikacji i parametrów konfiguracyjnych urządzeń automatycznie, poprzez import zewnętrznych danych.

- Wymagane źródła danych o topologii i konfiguracji sieci to:

- pliki konfiguracyjne urządzeń Cisco i Juniper,

- pliki XML,

- pliki tekstowe.

- Wymagane źródła danych o ruchu w sieci to:

- Wireshark,

- Tcpdump,

- Network Associates Sniffer Analyzer, Distributed Sniffer, and Sniffer Pro,

- NetScout Systems' NetScout Manager and nGenius,

- Concord Network Health/ eHealth-Network,

- Cisco NetFlow Collector,

- InfoVista,

- MRTG,

- Cflowd,

- HP OpenView Performance Insight,

- pliki tekstowe.

- Analizę rzeczywistego ruchu generowanego przez fizyczne serwery aplikacyjne i dostarczanie takich informacji jak:

- adresy IP biorące udział w transmisji,

- utylizację łącza,

- ilość przesłanych danych pomiędzy parami adresów IP,

- czas trwania transmisji danych pomiędzy parami adresów IP z podziałem na takie czynniki jak opóźnienie wprowadzane przez łącze, czas przetwarzania danych przez urządzenia, niedostateczne pasmo,

- diagnostykę ruchu i wykrywanie przyczyn niewydajnej pracy aplikacji generującej ruch, np. liczba retransmisji, błędy w konfiguracji protokołu TCP, niedostateczne pasmo,

- dekodowanie ruchu i dostarczanie informacji o protokołach w warstwie IP, TCP/UDP i aplikacji (FTP, HTTP, Oracle).

- Integracja z rzeczywistą siecią, tj. symulowana przez system sieć powinna wymieniać 
z rzeczywistą siecią ruch, pakiety protokołów routingu.

- Symulacje technologii radiowych UMTS i Wimax.

- Symulacje protokołu MPLS.

- Szczegółowe symulacje pracy serwerów aplikacyjnych z uwzględnieniem architektury, charakterystyki systemów operacyjnych, działających procesów, obsługi zapytań od stacji klienckich.

- Pozostałe wymagania:

- System powinien funkcjonować, jako całość, tzn. wszystkie moduły powinny być objęte wspólnym interfejsem użytkownika oraz dane pomiędzy nimi powinny być przenoszone.

- Wykonawca dokona instalacji oprogramowania komputerowego na wskazanym przez Zamawiającego sprzęcie komputerowym.

- Wykonawca powinien zapewnić roczne wsparcie techniczne (telefoniczne, e-mail) w języku polskim oraz aktualizację oprogramowania przez okres 1 roku.

- Wraz z rozwiązaniem musi być dostarczona szczegółowa dokumentacja techniczna (DTR) w języku polskim lub angielskim.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego oprogramowania komputerowego w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

Warunki gwarancji na Sprzęt

- Wykonawca udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu opisanego szczegółowo w rozdziale IV SIWZ w okresie:

- dla zadania nr 1 pkt I w okresie 12 miesięcy, pkt III w okresie 36 miesięcy oraz pkt IV 
w okresie 24 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia;

- dla zadania nr 2 w okresie 12 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia.

- Uprawnionym do świadczeń gwarancyjnych jest Zamawiający bądź wskazane przez Zamawiającego osoby w tym każdy następny posiadacz Sprzętu.

- Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu instalacji Sprzętu.

- Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot (Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli wada jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu.

- Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 4 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 2 naprawy Sprzętu, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 2 napraw Sprzętu decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana uszkodzonego elementu na nowy.

- Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 1, o ile ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.

- Naprawa bądź wymiana Sprzętu w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w terminie 
30 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie, faxem, telefonicznie bądź przez e-mail.

- Gwarancja oraz świadczenia gwarancyjne Gwaranta zostały skalkulowane jako element oferty i w związku z udzieleniem gwarancji i wykonaniem obowiązków gwarancyjnych, Gwarantowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów w tym kosztów naprawy przejazdu, pracy i zakwaterowania serwisantów a także, o ile wymaga tego rodzaj świadczeń gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i dostarczeniem przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego naprawie.

- Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem ze Sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz uszkodzeń w wyniku działania sił zewnętrznych.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje rzecz będącą przedmiotem zamówienia oraz jej przynależności.

Warunki gwarancji na oprogramowanie

- Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem potwierdzenia przez strony należytego wykonania zamówienia i trwa 12 miesięcy.

- Gwarancja oraz świadczenia gwarancyjne Gwaranta zostały skalkulowane jako element oferty i w związku z udzieleniem gwarancji i wykonaniem obowiązków gwarancyjnych, Gwarantowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.

- Świadczenie gwarancyjne polegają na usuwaniu błędów oprogramowania wynikłych 
w trakcie korzystania z oprogramowania.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie pomiędzy 09-13 września 2013 roku.

- UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

### WZÓR UMOWY

### Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik nr 4a i 4b do niniejszej SIWZ.

- PODWYKONAWSTWO ORAZ ZMIANY UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego będzie określała zakres zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście, które zaś za pomocą podwykonawców.

Zamawiający może dopuścić zmianę zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu. Zmiana wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.

Zmiana podwykonawcy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia.

- ZMIANY UMOWY

- zmiany nieistotne

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, które nie mają charakteru istotnego, co oznacza, że:

  - wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania,

  - zmiany nie poszerzają zamówienia w sposób znaczący o zakres, który nie był pierwotnie ujęty w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ oraz dokumentacji towarzyszącej SIWZ oraz

  - zmiany nie modyfikują równowagi ekonomicznej na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w pierwotnych warunkach zamówienia.

- zmiany istotne

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.

W związku z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:

- zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT,

- zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ,

- zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych 
w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ,

- zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku:

  - przerw w trakcie prac instalacyjnych i montażowych, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego;

  - zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia;

w takim wypadku, termin zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia.

  - WARUNKI PŁATNOŚCI

Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

### WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania powyższych warunków podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 PZP.

Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP.

### OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW W CELU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia / nie spełnia”. Niewykazanie spełniania któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu, jak również braku podstaw do wykluczenia obliguje Zamawiającego do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Wskazanie poniżej oświadczenia oraz dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania nie później niż na dzień składania ofert.

- Spełnianie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VII pkt 1 i 3 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2).

- Warunek dotyczący posiadania WIEDZY I DOŚWIADCZENIA (rozdział VII pkt 2 SIWZ) będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę:

dla zadania nr 1 -  Sprzętu o podobnym charakterze tj. sprzętu przeznaczonego do skanowania 3D,

dla zadania nr 2 -  Sprzętu o podobnym charakterze tj. aparatury pomiarowej przeznaczonej do zastosowań telekomunikacyjnych,

dla zadania nr 3 -  Oprogramowania o podobnym charakterze tj. oprogramowania przeznaczonego do symulacji sieci telekomunikacyjnych.

- Spełnianie przez Wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający oceni na podstawie następujących dokumentów:

- oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 2),

- wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w wykazie co najmniej jedną dostawę:

dla zadania nr 1 -  Sprzętu o podobnym charakterze tj. sprzętu przeznaczonego do skanowania 3D, dla zadania nr 2 -  Sprzętu o podobnym charakterze tj. aparatury pomiarowej przeznaczonej do zastosowań telekomunikacyjnych, dla zadania nr 3 - Oprogramowania o podobnym charakterze tj. oprogramowania przeznaczonego do symulacji sieci telekomunikacyjnych,

wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z dowodem należytego wykonania tej dostawy.

- Warunek znajdowania się w SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ (rozdz. VII pkt 4 SIWZ) będzie spełniony wówczas , gdy Wykonawca wykaże, że:

- w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej posiada środki finansowe w wysokości co najmniej:

dla zadania nr 1 - 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) lub zdolność kredytową na poziomie co najmniej 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

dla zadania nr 2 i 3 - 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) lub zdolność kredytową na poziomie co najmniej 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

i

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min.:

dla zadania nr 1 -  70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

dla zadania nr 2 i 3 -  150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

- Spełnianie przez Wykonawcę warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający oceni na podstawie następujących dokumentów:

  - oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 2);

  - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej posiadanie co najmniej: dla zadania nr 1 - 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100) lub zdolność kredytową na poziomie co najmniej 70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), dla zadania nr 2 i 3 - 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) lub zdolność kredytową na poziomie co najmniej 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej: dla zadania nr 1 -  70.000,00 zł (siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), dla zadania nr 2 i 3 - 150.000,00 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

- Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA na podstawie art. 24 ust. 1 PZP są następujące dokumenty:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 3);

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji)  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z odpisu tego powinno w szczególności wynikać, iż wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 PZP (według przywołanego przepisu wykluczeniu podlegają wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego);

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;

  - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP (w odniesieniu do osób prawnych - dotyczy wszystkich urzędujących członków władz), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;

Jeżeli w przypadku, wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w powołanych przepisach (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

  - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

  - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

- Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA na podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 PZP są następujące dokumenty:

  - informacja Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub

  - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca (wzór dokumentu – załącznik nr 6).

- POLEGANIE NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO. Zgodnie z art. 26 ust 2b PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków. Oznacza to, iż składając oświadczenie, którego wzór zawiera załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedkładając dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VIII pkt 5 i 7 SIWZ, Wykonawca może wziąć pod uwagę zasoby podmiotu trzeciego, z którym wiąże go jakiś stosunek prawny.

- W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (według wzoru – załącznik nr 7; zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu odbiegającego od wzoru, pod warunkiem, że dokument ten będzie zawierał co najmniej te informacje, które wskazano w treści wzoru stanowiącego załącznik nr 7).

- Jeżeli podmiot trzeci, na zasobach którego Wykonawca polega, będzie brał udział w realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wykazania, że w stosunku do tego podmiotu nie zachodzą okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 PZP. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru oświadczenia - załącznik nr 3) oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII pkt 8 SIWZ.

- KONSORCJUM. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W tym celu należy złożyć jedno, wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2). Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP. W związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinien złożyć każdy z Wykonawców (wzór oświadczenia – załącznik nr 3). Ponadto w przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 2 pkt 5 PZP składa każdy z wykonawców oddzielnie.

- WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

- w rozdziale VIII pkt 8 lit. b.-d. oraz f. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- w rozdziale VIII pkt 8 lit. e. i g. SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 PZP.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) lit. a i c oraz pkt. 2) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1) lit. b powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1) i 2) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis akapitu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- FORMY DOKUMENTÓW. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia a także potwierdzające, że  oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za godność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty elektroniczne powinny być opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kopie dokumentów dotyczących podmiotu wspólnie z wykonawcą ubiegającego się o udzielenie zamówienia oraz podmiotu trzeciego udostępniającego swe zasoby poświadcza za zgodność ten podmiot.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW; OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje faksem, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:

- na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój nr 143

- na faks nr:	52 374 92 67

- Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

    - w sprawach związanych z procedurą przetargową –

Pan Daniel Kostyra	tel. 52 374 92 62, w godz. 8:30 – 15:00

- SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY TREŚCI SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.

- Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na sześć dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie określonym w punkcie poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Treść zapytań (bez ujawniania ich źródła) wraz z wyjaśnieniami przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

- Zamawiający jest uprawniony (w uzasadnionych przypadkach) do zmiany treści SIWZ. Dokonana zmiana przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz w przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz publikuje tę informację na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. Informacja o nowym terminie składania ofert oraz informacja o zmianie treści ogłoszenia przekazana zostanie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 
o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Informacje udzielone w trybie innym niż przewidziany w niniejszym rozdziale (w szczególności udzielone telefonicznie przez osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami) nie mają waloru wyjaśnień, o których mowa w art. 38 PZP.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie:

dla zadania nr 1 -  2.000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100),

dla zadania nr 2 i 3 -  4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100).

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy nr 33 1240 3493 1111 0000 4279 1269;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca związany jest ofertą przez 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Zgodnie z art. 85 ust. 2 PZP Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, przy czym Zamawiający może tylko raz (co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą) zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty alternatywnej będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Pod rygorem nieważności oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć razem z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta oraz jej załączniki powinny być czytelne. W tym celu zaleca się jej sporządzenie pismem maszynowym, na komputerze lub czytelnym pismem odręcznym.

- Ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty).

- Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Za podpisanie uważa się własnoręczny czytelny podpis, bądź podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

- Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa jako pełnomocnik Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony). Z przedstawionego pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać upoważnienie do podpisania oferty.

- Każda poprawka w treści oferty (w tym m.in. przekreślenie, nadpisanie, uzupełnienie itp.) powinna być parafowana przez Wykonawcę.

- Zamawiający zaleca, aby:

- każda strona oferty (w tym także dokumenty złożone wraz z ofertą) powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę

- wszystkie strony oferty były ze sobą trwale złączone (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.) i kolejno ponumerowane.

- Jeżeli informacje zawarte w treści oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności), Wykonawca jest uprawniony do zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje takie powinny zostać opatrzone przez Wykonawcę klauzulą „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Ponadto, zaleca się oddzielenie dokumentów zawierających takie informacje od pozostałych dokumentów składających się na ofertę i trwałe ich spięcie.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie powinno być zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój nr 143

oraz opisane:

„PRZETARG NA DOSTAWĘ APARATURY I OPROGRAMOWANIA (WITiE)
- AZZP-DK.24-71/2013”

NIE OTWIERAĆ PRZED 21.06.2013r., godz. 10:10

- Na ofertę składają się w szczególności:

- wypełniony formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1);

- dokumenty wymienione w rozdziale VIII SIWZ

- opis techniczny zaoferowanego Sprzętu – w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - w języku polskim;

- dowód wniesienia wadium;

- jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik - pełnomocnictwo,

- jeżeli dotyczy - wskazanie części zamówienia, której (których) wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom) lub oświadczenie, że wykonanie całości zamówienia zostanie powierzone podwykonawcy (podwykonawcom).

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ma prawo do zmiany lub wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. W tym celu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć (przed upływem terminu składania ofert) pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty. Zasady składania takich powiadomień są takie same jak zasady składania ofert opisane w pkt 10 niniejszego rozdziału SIWZ, z tym że opakowanie powinno być opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

- Koperty opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte podczas otwierania oferty Wykonawcy, który złożył powiadomienie o zmianach.

- Koperty opatrzone dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY” zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu prawidłowości wycofania, Zamawiający nie otworzy oferty uznanej za wycofaną.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Uwaga!   miejsce składania i otwarcia ofert różni się od adresu siedziby
Zamawiającego

- Oferty należy składać u specjalisty ds. zamówień publicznych

UTP w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Fordon, budynek nr 3.1, pok. 143 lub przesłać na powyższy adres.

- Termin składania ofert: do 21.06.2013r., do godz. 10:00

- Każda złożona oferta zostanie zaewidencjonowana i oznaczona poprzez nadanie jej kolejnego numeru oraz wskazanie daty i godziny wpłynięcia.

- MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi 21.06.2013r., o godz. 10:10

UTP w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Fordon, budynek nr 3.1, pok. 143.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz zawarte 
w ofercie informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

- Otwarcie ofert ma charakter publiczny, co oznacza, że może wziąć w nim udział każdy zainteresowany. Wykonawca, który był nieobecny podczas otwarcia ofert może złożyć wniosek o przekazanie Mu przez Zamawiającego informacji, o których mowa w punkcie poprzedzającym.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik 
nr 1 do SIWZ) jest całkowitym wynagrodzeniem za zrealizowanie całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wraz z podatkiem od towarów i usług.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie i liczbą. Podaną cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. Poz. 385).

- Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Cena podana w ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy za wyjątkiem sytuacji, o której mowa 
w rozdziale VI pkt 3 lit. b) SIWZ. Cena nie podlega waloryzacji.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

cena – 100 %

  - Ocena punktowa oferty będzie dokonana według następującego wzoru

najniższa oferowana cena

------------------------------------    x   100

cena badanej oferty

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której przyznano najwięcej punktów.

  - Do etapu porównania ofert zostaną dopuszczone oferty nie podlegające odrzuceniu.

  - Zgodnie z art. 87 PZP zamawiający jest zobowiązany poprawić w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, którego oferta nie podlega odrzuceniu i, którego oferta została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert podane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o terminie po upływie którego może być zawarta umowa.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejszą SIWZ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 2 zostanie przesłane faksem, umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt 2 zostanie przekazane pisemnie – termin ten wynosi 15 dni.

- Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum (oferta wspólna), Zamawiający zażąda (jeszcze przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego) umowy regulującej współpracę Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz treści niniejszej SIWZ przysługują także organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Termin na wniesienie odwołania wynosi:

a)  w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony  w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b)  odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

c)  odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Od rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Załączniki:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1,

- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3,

- Wzór umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym  - załącznik nr 4a i 4b,

- Wykaz dostaw – załącznik nr 5,

- Wzór informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej lub listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP– załącznik nr 6,

- Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów Wykonawcy – załącznik nr 7.

Załącznik nr 1 do SIWZ

# F O R M U L A R Z     O F E R T Y

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

NIP ....................................................................................................................................................

REGON ............................................................................................................................................

Nr telefonu  ......................................................................................................................................

Nr faksu (do celów korespondencji z Zamawiającym) ...................................................................

Adres do korespondencji z Zamawiającym (jeżeli inny niż podany wyżej) ................................... ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(UWAGA-w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy)

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym dotyczącym:

Dostawa i montaż aparatury pomiarowej oraz oprogramowania komputerowego

w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

SKŁADAMY OFERTĘ

na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach:

Zadanie nr 1

Cena:	 	…………………………….., …..…… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

* Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz 
z podatkiem od towarów i usług

* Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia i zawiera podatek od towarów i usług VAT według stawki 0 %, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

*niepotrzebne skreślić

Zadanie nr 2

Cena: 		…………………………….., …..…… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

* Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz 
z podatkiem od towarów i usług

* Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia i zawiera podatek od towarów i usług VAT według stawki 0 %, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

*niepotrzebne skreślić

Zadanie nr 3

Cena: 		…………………………….., …..…… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

* Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz 
z podatkiem od towarów i usług

* Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia i zawiera podatek od towarów i usług VAT według stawki 0 %, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

*niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że:

- powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,

- posiadamy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

- zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

……………….……….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy)

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

………………………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy lub podmiotu trzeciego, na którego zasobach Wykonawca polega i, który będzie brał udział w realizacji zamówienia)

oświadczamy, że:

  - znana nam jest treść art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

  - w stosunku do nas nie zachodzi żadna przesłanka wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określona w w/w przepisie

…………….………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4a do SIWZ

wzór

- UMOWA nr AZZP-DK.24-71/Z1/Z2/2013

zawarta w Bydgoszczy w dniu ……………….. 2013  r. pomiędzy:

- Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich z siedzibą w Bydgoszczy

- przy ul. Ks. Kordeckiego 20, zwanym „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

………………………………………….,

a

…………………………………………… zwanym „Wykonawcą”, reprezentowanym przez

………………………………………….,

§ 1

Przedmiot zamówienia

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury pomiarowej oraz oprogramowania komputerowego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę.

- Na mocy niniejszej umowy Wykonawca wykona dostawę i montaż ……………………………….. (zadanie 
nr 1, 2), w zakresie szczegółowo opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania 
nr AZZP-DK.24-71/2013 – dalej: SIWZ.

- Na potrzeby niniejszej umowy aparaturę pomiarową stanowiącą przedmiot zamówienia określa się także zamiennie jako „Sprzęt”.

§ 2

Termin i warunki dostawy

- Strony ustalają następujący termin i warunki dostawy:

  - Dostawa zostanie wykonana w terminie pomiędzy 09-13 września 2013 r.

  - Wykonawca dostarczy Sprzęt na swój koszt i ryzyko oraz dokona jego wniesienia, montażu i uruchomienia w miejscu wskazanym w § 2 ust. 2 umowy.

  - Po wykonaniu dostawy oraz przeprowadzeniu 8-godzinnego instruktażu stanowiskowego dla 5 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi Sprzętu i oprogramowania w siedzibie Zamawiającego, Sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy. Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu.

- Miejsce dostawy przedmiotu umowy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Al. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

§ 3

Licencja na oprogramowanie

- Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonej terytorialnie licencji na dostarczone wraz ze sprzętem oprogramowanie, która obejmuje prawo do zainstalowania oprogramowania w pamięci masowej komputera, załadowanie w pamięci RAM komputera i korzystania przez osoby wykonujące badania na Sprzęcie zgodnie z przeznaczeniem Sprzętu i oprogramowania oraz późniejszą publikację i udostępnianie wyników badań osobom trzecim zgodnie z warunkami Zamawiającego zawartymi w SIWZ.

- Licencja uprawnia Zamawiającego do korzystania z oprogramowania przez czas nieokreślony i zainstalowania oprogramowania na stanowisku komputerowym oraz odinstalowania i ponownego zainstalowania oprogramowania na innym stanowisku komputerowym bez ograniczenia ilości tychże operacji.

- Wykonawca udziela również licencji na korzystanie z dołączonej do oprogramowania dokumentacji.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie jest uprawniony do udzielenia Zamawiającemu licencji, Wykonawca zapewnia, że osoba trzecia posiadająca autorskie majątkowe prawa do oprogramowania, udzieli licencji Zamawiającemu z tym, że Wykonawca zapewnia, że licencja udzielana Zamawiającemu będzie na warunkach opisanych w ustępach 1-3 powyżej.

- Licencja na oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę dla Zamawiającego będzie udzielona lub zapewniona na zasadach określonych w umowie z dniem podpisania protokołu dostawy.

- Z chwilą udzielenia Zamawiającemu licencji, Zamawiający nabywa własność nośników, na których oprogramowanie zostało utrwalone i dostarczone.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że udzielenie lub zapewnienie licencji, nie narusza autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich. W razie gdyby doszło do takiego naruszenia, pomimo zachowania przez Wykonawcę należytej staranności, Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji sprawnego działania Sprzętu objętego dostawą na warunkach opisanych 
w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym integralną część umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy.

§ 5

Warunki płatności

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za dostawę Sprzętu, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy zostało ustalone na kwotę ………….. zł (słownie: ……………………………………………………………….) brutto. Kwota powyższa obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielonych licencji na oprogramowanie oraz wartość nośników na których oprogramowanie utrwalono i dokumentacji.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu, sporządzonego zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, na rachunek Wykonawcy prowadzony przez ………………………………………………, nr ………………………...…………….…………………………………………………………………………..

§ 6

Należyte wykonanie zamówienia będzie potwierdzone protokolarnie przez umocowanych przedstawicieli Stron 
w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania Sprzętu, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 umowy.

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,2 % należnego mu wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia;

- 20 % należnego mu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 8

- Zmiany umowy są dopuszczalne wyłącznie na warunkach określonych przez przepisy prawa oraz postanowienia SIWZ.

- Ewentualne zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 9

W sprawach nieokreślonych w umowie, mają zastosowanie zapisy SIWZ, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759), Kodeksu Cywilnego oraz pozostałe przepisy materialnego i procesowego prawa polskiego.

§ 10

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający i 1 Wykonawca.

§ 11

- Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd w Bydgoszczy.

Zamawiający						Wykonawca

Załącznik nr  1 do umowy

Dokument gwarancyjny

Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu opisanego szczegółowo w rozdziale IV SIWZ 
w okresie:

- dla zadania nr 1 pkt I w okresie 12 miesięcy, pkt III w okresie 36 miesięcy oraz pkt IV w okresie 24 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia;

- dla zadania nr 2 w okresie 12 miesięcy od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia.

- Uprawnionym do świadczeń gwarancyjnych jest Zamawiający bądź wskazane przez Zamawiającego osoby 
w tym każdy następny posiadacz Sprzętu.

- Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu instalacji Sprzętu.

- Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot (Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli wada jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu.

- Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 4 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 2 naprawy Sprzętu, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 2 napraw Sprzętu decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana uszkodzonego elementu na nowy.

- Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 1, o ile ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.

- Naprawa bądź wymiana Sprzętu w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w terminie 30 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie, faxem, telefonicznie bądź przez e-mail.

- Gwarancja oraz świadczenia gwarancyjne Gwaranta zostały skalkulowane jako element oferty i w związku z udzieleniem gwarancji i wykonaniem obowiązków gwarancyjnych, Gwarantowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów w tym kosztów naprawy przejazdu, pracy i zakwaterowania serwisantów a także, o ile wymaga tego rodzaj świadczeń gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i dostarczeniem przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego naprawie.

- Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem ze Sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz uszkodzeń w wyniku działania sił zewnętrznych.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje rzecz będącą przedmiotem zamówienia oraz jej przynależności.

……………………………….

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 4b do SIWZ

wzór

- UMOWA nr AZZP-DK.24-71/Z3/2013

zawarta w Bydgoszczy w dniu ……………….. 2013  r. pomiędzy:

- Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich z siedzibą w Bydgoszczy

- przy ul. Ks. Kordeckiego 20, zwanym „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

………………………………………….,

a

…………………………………………… zwanym „Wykonawcą”, reprezentowanym przez

………………………………………….,

§ 1

Przedmiot zamówienia

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury pomiarowej oraz oprogramowania komputerowego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę.

- Na mocy niniejszej umowy Wykonawca wykona dostawę i instalację oprogramowania komputerowego pozwalającego na przeprowadzanie symulacji sieci telekomunikacyjnych, w zakresie szczegółowo opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania nr AZZP-DK.24-71/2013 – dalej: SIWZ.

§ 2

Termin i warunki dostawy

- Strony ustalają następujący termin i warunki dostawy:

  - Dostawa zostanie wykonana w terminie pomiędzy 09-13 września 2013 r.

  - Wykonawca dostarczy Oprogramowanie komputerowe na swój koszt i ryzyko oraz dokona jego wniesienia, instalacji i uruchomienia na sprzęcie komputerowym Zamawiającego w miejscu wskazanym w § 2 ust. 2 umowy.

  - Po wykonaniu dostawy oraz przeprowadzeniu trzydniowego (po 8 godzin lekcyjnych każdego kolejnego dnia) instruktażu stanowiskowego dla 5 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi oprogramowania w siedzibie Zamawiającego, Oprogramowanie komputerowe zostanie przekazane Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy. Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu.

- Miejsce dostawy przedmiotu umowy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Al. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

§ 3

Licencja na oprogramowanie

- Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonej terytorialnie licencji na dostarczone oprogramowanie, która obejmuje prawo do zainstalowania oprogramowania w pamięci masowej komputera, załadowanie w pamięci RAM komputera i korzystania przez osoby wykonujące badania na Sprzęcie zgodnie z przeznaczeniem Sprzętu i oprogramowania oraz późniejszą publikację i udostępnianie wyników badań osobom trzecim zgodnie z warunkami Zamawiającego zawartymi w SIWZ.

- Licencja uprawnia Zamawiającego do korzystania z oprogramowania przez czas nieokreślony i zainstalowania oprogramowania na serwerze licencji oraz podłączenia do serwera nieograniczonej liczby stanowisk komputerowych oraz odinstalowania i ponownego zainstalowania oprogramowania na innym serwerze licencji bez ograniczenia ilości tychże operacji.

- Wykonawca udziela również licencji na korzystanie z dołączonej do oprogramowania dokumentacji.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie jest uprawniony do udzielenia Zamawiającemu licencji, Wykonawca zapewnia, że osoba trzecia posiadająca autorskie majątkowe prawa do oprogramowania, udzieli licencji Zamawiającemu z tym, że Wykonawca zapewnia, że licencja udzielana Zamawiającemu będzie na warunkach opisanych w ustępach 1-3 powyżej.

- Licencja na oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę dla Zamawiającego będzie udzielona lub zapewniona na zasadach określonych w umowie z dniem podpisania protokołu dostawy.

- Z chwilą udzielenia Zamawiającemu licencji, Zamawiający nabywa własność nośników, na których oprogramowanie zostało utrwalone i dostarczone.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że udzielenie lub zapewnienie licencji, nie narusza autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich. W razie gdyby doszło do takiego naruszenia, pomimo zachowania przez Wykonawcę należytej staranności, Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

- Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem potwierdzenia przez strony należytego wykonania zamówienia, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 i trwa 12 miesięcy.

- Gwarancja oraz świadczenia gwarancyjne Gwaranta zostały skalkulowane jako element oferty i w związku 
z udzieleniem gwarancji i wykonaniem obowiązków gwarancyjnych, Gwarantowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie.

- Świadczenia gwarancyjne polegają na usuwaniu błędów oprogramowania wynikłych w trakcie korzystania 
z oprogramowania.

§ 5

Warunki płatności

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za dostawę Sprzętu, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy zostało ustalone na kwotę ………….. zł (słownie: ……………………………………………………………….) brutto. Kwota powyższa obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielonych licencji na oprogramowanie oraz wartość nośników na których oprogramowanie utrwalono i dokumentacji.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu, sporządzonego zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, na rachunek Wykonawcy prowadzony przez …………………………………………, nr ………………………...…………….…………………………………………………………………………..

§ 6

Należyte wykonanie zamówienia będzie potwierdzone protokolarnie przez umocowanych przedstawicieli Stron 
w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania Sprzętu, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 umowy.

§ 7

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,2 % należnego mu wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia;

- 20 % należnego mu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 8

- Zmiany umowy są dopuszczalne wyłącznie na warunkach określonych przez przepisy prawa oraz postanowienia SIWZ.

- Ewentualne zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 9

W sprawach nieokreślonych w umowie, mają zastosowanie zapisy SIWZ, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759), Kodeksu Cywilnego oraz pozostałe przepisy materialnego i procesowego prawa polskiego.

§ 10

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający i 1 Wykonawca.

§ 11

- Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd w Bydgoszczy.

Zamawiający						Wykonawca

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW

(SPEŁNIANIE WARUNKU POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA)

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

| Lp. | Odbiorca | Przedmiot dostawy | Data wykonania zamówienia |
| --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego wykazu dostaw załączam/my dowody potwierdzające należyte ich wykonanie.

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6  do SIWZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

Oświadczamy, że  Wykonawca ………………………………………………………………….

* należy / nie należy do grupy kapitałowej.

W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, CO WYKONAWCA

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na wskazanych poniżej warunkach:

| Podmiot trzeci: |  |
| --- | --- |
| Wykonawca: |  |
| Zamówienie: | Dostawa i montaż aparatury pomiarowej oraz oprogramowania komputerowego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy |
| Zamawiający: | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy ul. Ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz |
| Rodzaj zasobu oddawanego do dyspozycji: |  wiedza i doświadczenie  potencjał techniczny  osoby zdolne do wykonania zamówienia  zdolności finansowe |
| Oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu będzie polegało na: |  |
| Okres, w którym Wykonawca będzie dysponował wskazanym zasobem: |  |
| Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem trzecim: |  |
| Czy oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu będzie oznaczało udział (pośredni lub bezpośredni) podmiotu trzeciego w realizacji choćby części zamówienia? |  tak  nie |

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania podmiotu trzeciego