# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

Dostawa i montaż aparatury pomiarowej

w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

Nr postępowania AZZP-DK.24-55/2013

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20

85-225 Bydgoszcz

Miejsce składania i otwarcia ofert:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Al. Prof. S. Kaliskiego 7

85-789 Bydgoszcz

…………………………………

zatwierdzam

Bydgoszcz, dnia 12 kwietnia 2013 r.

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20, 85-225 Bydgoszcz

NIP 554-031-31-07

- TRYB POSTĘPOWANIA

  - Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

  - Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.)  
dalej w skrócie jako: PZP.

  - Wartość szacunkowa zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP.

- NAZWA POSTĘPOWANIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

Dostawa i montaż aparatury pomiarowej w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ MIEJSCA DOSTAWY

- Przedmiotem zamówienia  jest dostawa i montaż aparatury pomiarowej w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

- Na potrzeby niniejszej SIWZ aparaturę pomiarową określa się także zamiennie jako „Sprzęt”.

- Dostawa obejmuje:

- dostarczenie przez Wykonawcę Sprzętu na własny koszt i ryzyko w miejsce dostawy wskazane poniżej;

- wniesienie Sprzętu przez pracowników Wykonawcy oraz jego instalację (montaż) i uruchomienie;

- przeprowadzenie 4-godzinnego instruktażu stanowiskowego (dla każdej pozycji zamówienia odrębnie) w języku polskim w zakresie obsługi Sprzętu i oprogramowania dla 3 pracowników w siedzibie Zamawiającego;

- Sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy. Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu.

- Miejsce dostawy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Al. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

- Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień 
CPV: 38300000-8 Przyrządy do pomiaru, 38341300-0 Przyrządy do mierzenia wielkości elektrycznych, 38342000-4 Oscyloskopy.

- Informacja o ofertach częściowych i wariantowych:

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych;

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych;

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67 ust.1 pkt 7 ustawy PZP.

- Szczegółowe parametry i warunki wykonania zamówienia opisano poniżej.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż aparatury pomiarowej 
i badawczej wraz z wyposażeniem.

- Oscyloskop Czterokanałowy 5GHz w ilości 1 szt. o poniższych parametrach:

- Minimum 4 kanały wejściowe + kanał zewnętrznego wyzwalania;

- Wbudowany kolorowy wyświetlacz dotykowy o przekątnej min. 12,1” i rozdzielczości min. XGA (1024 x 768);

- Procesor interfejsu użytkownika;

- Wbudowany dysk twardy HDD o pojemności co najmniej 80 GB;

- Wbudowana pamięć operacyjna o pojemności co najmniej 2GB;

- Wymagany interfejs (co najmniej): 1 złącze LAN, 5 złącz USB, 1 złącze VGA;

- Częstotliwość powtarzania cykli rejestracyjnych do 300 000 przebiegów/s w trybie ciągłym;

- Rozszerzone możliwości wyzwalania jednocześnie na więcej niż jednym kanale 
i w pełnym paśmie pracy oscyloskopu (np. Wyzwalanie na sekwencję „Runt” 
w kanale 2 poprzedzony „Runt” w kanale 1 itp.);

- Pojedyncze wyzwolenie przy paśmie 8GHz, z zapisem do pełnej pamięci we wszystkich 4 kanałach;

- Możliwość późniejszej rozbudowy funkcjonalnej oprogramowania i sprzętu (rozszerzenie pasma);

- Możliwość pracy w trybie „wysokiej rozdzielczości”;

- Możliwość przenoszenia pomiarów i automatyzacji pomiarów z poziomu Excel, Matlab, LabView;

- Możliwość obsługa dwóch monitorów jednocześnie (rejestrowany przebieg, na drugim analiza i dokumentacja);

- Wbudowany zegar z zapisem daty i czasu;

- Możliwość analizy widma częstotliwości FFT;

- Możliwość komponowania własnego panelu użytkownika;

- Możliwość pracy z segmentacją pamięci;

- Pasmo analogowe ≥ 8 GHz (bez przetwarzania DSP);

- Próbkowanie min. 25 GS/s w czasie rzeczywistym dla wszystkich 4 kanałów jednocześnie;

- Próbkowanie w czasie ekwiwalentnym min. 5 TS/s;

- Efektywna liczba bitów nie mniej niż 5.4;

- Zakres podstawy czasu: od 20 ps/dz do 1000 s/dz;

- Pamięć minimum 20 M punktów na każdy kanał, z możliwością rejestracji danych z szybkością min. 25 GS/s (RT) do pełnej pamięci;

- Możliwość rozbudowy pamięci do min. 100 M w każdym kanale;

- Opóźnienie pomiędzy dwoma dowolnymi kanałami (50Ω): ≤100ps;

- Wstrzymanie wyzwalania w zakresie co najmniej od 250ns do 12s;

- Interfejs sond: wbudowywany interfejs do komunikacji dwukierunkowej sonda-oscyloskop-sonda umożliwiający wyświetlanie parametrów sondy na ekranie oscyloskopu. Możliwość doposażenia w przyszłości w sondy aktywne umożliwiające jednoczesny pomiar w trzech tzw. trybach: „single ended”, „common mode” i „differential”.

- Automatyczne pomiary przebiegów: min. 53, w tym: czasowe – czas narostu i opadania, szerokość impulsu dodatniego i ujemnego, wypełnienie impulsów dodatnich i ujemnych, okres, częstotliwość, opóźnienie; histogramowe – zliczanie przebiegów, liczba wystąpień w określonym zakresie, wartość szczytowa wystąpień;

- złożone – szerokość paczki impulsów, pomiary diagramu oka – jitter (p-p, RMS, sigma), współczynnik Q;

- Funkcje filtrowania: definiowanie filtrów przez użytkownika poprzez podanie współczynników;

- Testy masek telekomunikacyjnych: co najmniej 155 typów;

- Możliwość testowania warstwy fizycznej magistral szeregowych;

- Analiza: analiza jittera, pomiar TIE, kreślenie i pomiary diagramów oka;

- Sprzężenie wyzwalania DC;

- Impedancja wejściowa 50 Ω;

- Max. napięcie min. 5V rms dla 50 Ω;

- Wbudowany detektor impulsów <150 ps (dla długich okien czasowych);

- Możliwość, co najmniej skokowego ograniczenia pasma (do 1GHz);

- Rozdzielczość czasowa 200fs.

Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Gwarancja:

- 2 lata w przypadku sprzętu fabrycznie nowego

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 3 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Oscyloskop Czterokanałowy 1GHz w ilości 1 szt. o poniższych parametrach:

- Kanały wejściowe:

  - minimum 16 kanałów cyfrowych,

  - minimum 4 niezależne analogowe kanały wejściowe;

- Pasmo analogowe minimum 1GHz;

- Czas narostu ≤ 350ps;

- Częstotliwość próbkowania  minimum do 5GS/s;

- Długość rekordu (wszystkie kanały) minimum 5M próbek na kanał;

- Zakres podstawy czasu minimum od 400ps/działkę do 1000s/działkę;

- Możliwość automatycznego wyszukiwania charakterystycznych elementów sygnału takich,  jak:

  - zbocze,

  - szerokość impulsu,

  - impulsy niepełne,

  - stany logiczne,

  - czas zmiany i utrzymywania stanu,

  - czas narastania i opadania;

- Możliwość późniejszego doposażenia w wyzwalanie i analizę pakietów magistrali szeregowych (CAN, LIN, I2C, SPI, RS-232/422/485/UART, FlexRay) w zależności od standardu:

  - konkretnego identyfikatora,

  - wartości danych,

  - typu ramki,

  - z możliwością tabelarycznej prezentacji zdekodowanych pakietów– możliwość jednoczesnej analizy czterech magistral;

- Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej co najmniej 10,4” i rozdzielczości minimum 1024x768 pikseli, obejmujący gradację przebiegów; Szybkość gradacji przebiegów: min 50 tys. przebiegów w trybie ciągłym;

- Przełączana impedancja wejściowa minimum 1M ±1% i 50  ±1%;

- Poziomy progowe kanałów cyfrowych ustawiane dla każdego kanału cyfrowego niezależnie, minimalny zakres definiowalnego progu +5 V do –2 V;

- Minimalna wykrywana szerokość impulsu w kanale cyfrowym ≤1,5 ns, 
z możliwością zwiększenia rozdzielczości czasowej do ≤ 70ps;

- Zaawansowana matematyka – definiowane wyrażenia algebraiczne z wykorzystaniem przebiegów analogowych, funkcji matematycznych, skalarów;

- Opóźnione wyzwalanie po czasie w zakresie minimum 4 ns do 8 s lub po wystąpieniu 1 do 9 milionów zdarzeń;

- Wyposażenie:  4 sondy napięciowe pasywne o paśmie 500MHz, x10, 300Vrms;

- Wymagany interfejs: USB, LAN, XGA, GPIB, wbudowany czytnik kart pamięci umożliwiający obsługę kart pamięci w standardzie SD;

- zasilanie od 100 do 240V,

- Oprogramowanie umożliwiające gromadzenie, generowanie, zaawansowaną analizę, porównywanie, import, zachowywanie danych pomiarowych i sygnałów oraz zdalne sterowanie przyrządem.

Udzielenie Zamawiającemu 1 licencji niewyłącznej na czas nieograniczony z możliwością zainstalowania na 1 stanowisku komputerowym. Licencja na oprogramowanie ma umożliwić Zamawiającemu korzystanie z oprogramowanie zgodnie z przeznaczeniem, kopiowanie i przenoszenie zbiorów danych pomiędzy stanowiskami komputerowymi oraz umożliwić udostępniania wyników osobom trzecim i publikację wyników badań.

Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Gwarancja:

- 3 lata w przypadku sprzętu fabrycznie nowego

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 4 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu i oprogramowania w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Oscyloskop Dwukanałowy 200MHz w ilości 1 szt. o poniższych parametrach:

- Kanały wejściowe: minimum 2 niezależne analogowe kanały wejściowe;

- Pasmo analogowe minimum 200MHz;

- Czas narostu ≤ 2,1ns;

- Częstotliwość próbkowania (kanały analogowe) minimum do 1GS/s;

- Długość rekordu (wszystkie kanały) minimum 1M próbek na kanał;

- Zakres podstawy czasu minimum od 2ns/działkę do 100s/działkę;

- Minimum 29 automatycznych pomiarów z możliwością wyświetlania przynajmniej czterech jednocześnie na ekranie oscyloskopu;

- Możliwość automatycznego wyszukiwania charakterystycznych elementów sygnału takich jak:

  - zbocze,

  - szerokość impulsu,

  - impulsy niepełne,

  - stany logiczne,

  - czas zmiany i utrzymywania stanu,

  - czas narastania i opadania.

- Możliwość doposażenia w przyszłości w wyzwalanie i analizę pakietów magistrali szeregowych (CAN, LIN, I2C, SPI, RS-232/422/485/UART) w zależności od standardu:

  - konkretnego identyfikatora,

  - wartości danych,

  - typu ramki,

  - z możliwością tabelarycznej prezentacji zdekodowanych pakietów – możliwość jednoczesnej analizy dwóch magistral;

- Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej co najmniej  7” i rozdzielczości minimum 480 x 234 pikseli, obejmujący gradację przebiegów; Szybkość gradacji przebiegów: min 5 tys. przebiegów / s w trybie ciągłym, Impedancja wejściowa 1MΩ +/-2%

- Wyposażenie: 2 sondy napięciowe pasywne o paśmie 200MHz, x1/x10, 300Vrms

- 1 złącze USB do sterowania oscyloskopem oraz 1 złącze USB do obsługi napędów masowych USB lub klawiatury;

- Możliwość późniejszego doposażenia o port LAN oraz port wideo;

- Oprogramowanie w języku polskim lub angielskim umożliwiające gromadzenie, generowanie, zaawansowaną analizę, porównywanie, import, zachowywanie danych pomiarowych i sygnałów oraz zdalne sterowanie przyrządem;

Udzielenie Zamawiającemu 1 licencji niewyłącznej na czas nieograniczony z możliwością zainstalowania na 1 stanowisku komputerowym. Licencja na oprogramowanie ma umożliwić Zamawiającemu korzystanie z oprogramowanie zgodnie z przeznaczeniem, kopiowanie i przenoszenie zbiorów danych pomiędzy stanowiskami komputerowymi oraz umożliwić udostępniania wyników osobom trzecim i publikację wyników badań.

Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Gwarancja:

- 3 lata w przypadku sprzętu fabrycznie nowego

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 4 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu i oprogramowania w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Dwukanałowy generator arbitralny 20GS/s w ilości 1 szt. o poniższych parametrach:

- Liczba wyjść: co najmniej 2;

- Wymagane wyjścia: różnicowe, 50 Ω, SMA;

- Próbkowanie: co najmniej 24 GS/s;

- Częstotliwość wyjściowa:  co najmniej 9,6 GHz;

- Czas narastania/opadania: nie gorszy niż: 42 ps;

- Amplituda:  co najmniej w zakresie NORMAL: 50 mV to 2.0 Vp-p;

- Przesunięcie:  co najmniej w zakresie NORMAL:-0.5 V to+0.5 V;

- Rozdzielczość:  nie gorsza niż: 1 mV;

- Pamięć sygnału:  co najmniej 64M;

- Porty I/O:   co najmniej GPIB, Ethernet, USB;

- Urządzenie powinno posiadać zainstalowany system operacyjny kompatybilny z systemami operacyjnymi z rodziny MS Windows;

- Wyświetlacz:   kolorowy o przekątnej co najmniej 10 cali;

- Zasilanie: 100- 240 VAC, 50/60 Hz

Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Gwarancja:

- 2 lata w przypadku sprzętu fabrycznie nowego

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 3 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu i oprogramowania w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Generator funkcyjny 240 MHz w ilości 1 szt. o poniższych parametrach:

- Liczba wyjść: co najmniej jedno;

- możliwość generacji sygnałów: sinus, prostokąt, trójkąt, szum, piłokształtny, sin(x)/x, DC, narastanie wykładnicze w powiązaniu z przebiegami programowanymi;

- amplituda sygnału wyjściowego w zakresie: ≤200 MHz:  do 5 Vp-p, powyżej 200 MHz do 4 Vp-p , DC offset (na obciążeniu 50 Ω) w zakresie ±2,5 Vpk AC + DC;

- generacja przebiegu sinusoidalnego w zakresie minimum od 1 μHz do 240 MHz, o współczynniku zniekształceń harmonicznych THD <0.2%;

- generacja przebiegu prostokątnego w zakresie minimum od 1 μHz do 120 MHz, czas narastania/opadania ≤2.5ns, jitter ≤ 100ps;

- generacja przebiegu impulsowego w zakresie minimum od 1 mHz do 120 MHz o szerokości z zakresu od 4,00 ns do 999,99 s o rozdzielczości 10ps lub 5 cyfr, wypełnienie w zakresie minimum od 0,001% do 99,999%;

- generacja przebiegu piłokształtnego w zakresie minimum od 1 μHz do 2,4 MHz;

- generacja przebiegu trójkątnego w zakresie minimum od 1 μHz  do 2,4 MHz;

- generacja przebiegu dowolnego w zakresie minimum od 1 mHz do 120 MHz, jitter przy 2GS/s ≤ 500ps;

- czas wstrzymania/powrotu przy przemiataniu w zakresie minimum od 0 ms do 300 s;

- paczki impulsów – bramkowane minimum od 1 do 1 000 000 lub nieskończoność,

- rozdzielczość pionowa minimum 14 bitów;

- modulacja AM, FM, PM, FSK i PWM;

- częstotliwość modulacji wewnętrznej dla AM, FM i PM w zakresie minimum od 2mHz do 50.00kHz;

- częstotliwość modulacji wewnętrznej dla FSK w zakresie minimum od 2 mHz do 1 MHz;

- interfejsy komunikacyjne: USB, GPIB, LAN;

- kolorowy wyświetlacz o przekątnej co najmniej 5,6”;

- stabilność starzeniowa ±1 ppm/rok;

- stabilność temperaturowa w zakresie temperatur pracy ±1ppm dla wszystkich przebiegów poza arbitralnym, dla przebiegu arbitralnego ±1ppm ±1µHz;

- pamięć próbek dla generatora przebiegów dowolnych minimum 128k próbek 
z możliwością używania od pojedynczych lokacji bufora;

- próbkowanie minimum 250 MS/s;

- pamięć wewnętrzna nieulotna na 4 przebiegi użytkownika;

- wyposażenie w dodatkowe wejścia/wyjścia:

  - zewnętrzne wejście modulacji,

  - wejście zewnętrznego wyzwalania/bramkowania,

  - wejście referencyjne 10 MHz,

  - zewnętrzne wejście kanału pierwszego,

  - wyjście wyzwalania kanału pierwszego,

  - wyjście odniesienia 10 MHz;

- zintegrowane z urządzeniem oprogramowanie w polskiej lub angielskiej wersji językowej do tworzenia i edycji przebiegów; wykonawca zapewni możliwość korzystania z oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem,

- współpraca i kompatybilność z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem LabVIEW,

- zdalne programowanie:

  - czas zmiany funkcji minimum do 95 ms dla USB , 84 ms dla GPIB, 103 ms dla LAN;

  - czas zmiany częstotliwości minimum do 2ms dla USB, 2 ms dla GPIB, 19ms dla LAN;

  - czas zmiany amplitudy minimum do 60ms dla USB, 52 ms dla GPIB, 67 ms dla LAN;

  - czas pobierania 4000 punktów przebiegu minimum do 20 ms dla USB,  42 ms dla GPIB i 84 ms dla LAN;

- temperatura pracy w zakresie minimum 0 °C do 50 °C,

Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Gwarancja:

- 3 lata w przypadku sprzętu fabrycznie nowego

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 4 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu i oprogramowania w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Nanowoltomierz w ilości 1 szt. o poniższych parametrach:

- Dokładność (1 rok) pomiaru prądu zmiennego o częstotliwości z zakresu 10Hz –5 kHz dla zakresu pomiarowego 100µA nie gorsza niż 0,15 % pomiaru +0,06 % zakresu;

- Dokładność (24 godziny) pomiaru prądu stałego dla zakresu pomiarowego 1mA nie gorsza niż 0,007 % pomiaru +0,005 % zakresu;

- Dokładność (24 godziny) pomiaru rezystancji dla zakresu pomiarowego 1kΩ nie gorsza niż 0,002 % pomiaru +0,0005 % zakresu;

- Dokładność (24 godziny) pomiaru napięcia stałego dla zakresu pomiarowego  10V nie gorsza niż 0,0015 % pomiaru +0,0004 % zakresu;

- Pomiar napięcia stałego do 1000V, napięcie zmienne 1000V RMS, rezystancja do 1 GΩ; prąd AC i DC do 10A;

- Maksymalne napięcie wejściowe 1000V DC na każdym zakresie;

- Częstotliwość min. od 3 Hz do 1 MHz;

- Napięcie AC i prąd AC min. 995 pomiarów /sek, przy rozdzielczości 4 i  ½ cyfry, przez GPIB; dla LAN min. 963 pomiary/sek;

- Temperatura pracy minimum od  0 do 55 stopni C;

- rozdzielczość napięcia na najniższym zakresie pomiarowym minimum 100nV,

- minimalna rozdzielczość 6 i ½ cyfry;

- minimalne zakresy pomiarowe: napięcia: DC 100mV-1000V;

- minimalne zakresy pomiarowe: napięcia: AC 100mV-750V;

- minimalne zakresy: pomiarowe prądu: DC 100µA-10A;

- minimalne zakresy: pomiarowe prądu: AC 100µA-10A;

- minimalne zakresy: rezystancja 10Ω - 1GΩ;

- minimalne zakresy: pojemność 1nF  - 100mF;

- minimalne zakresy: temperatura 200ºC do 600ºC;

- zintegrowane z urządzeniem oprogramowanie w polskiej lub angielskiej wersji językowej do komunikacji z komputerem; wykonawca zapewni możliwość korzystania z oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem,

- sonda temperaturowa 100Ω RTD.

Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Gwarancja:

- 3 lata w przypadku sprzętu fabrycznie nowego

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 4 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu i oprogramowania w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Częstotliwościomierz w ilości 1 szt. o poniższych parametrach:

- Rozdzielczość częstotliwości: minimum 12 cyfr/s;

- Rozdzielczość czasowa dla pojedynczego wyzwolenia minimum 100 ps;

- Szybkość zapisu pomiaru do pamięci: minium 250 k pomiarów/s; 750 k wyników;

- Indywidualne wyzwalane pomiary minimum 500/s;

- Zakres częstotliwości (minimalny):. 0.1 Hz do 300 MHz;

- Rozdzielczość napięciowa co najmniej 3mV;

- Niepewność (x1): ±(15 mV + 1% poziomu wyzwalania);

- Czułość (minimalna): od 15 mVrms (DC do 200 MHz); od 25 mVrms (200MHz do 300 MHz);

- Maksymalna różnica czasu między kanałami: 500 ps;

- Maksymalne napięcie nie powodujące uszkodzeń: 1MΏ 350 V (DC + szczyt AC); 
50 Ώ 12 Vrms;

- Parametry pomocnicze: okres, szerokość impulsu;

- Zbocze wyzwalające: dodatnie lub ujemne;

- zintegrowane z urządzeniem oprogramowanie w polskiej lub angielskiej wersji językowej umożliwiające obsługę przyrządu, pobieranie danych i ich analizę; wykonawca zapewni możliwość korzystania z oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem.

Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Gwarancja:

- 2 lata w przypadku sprzętu fabrycznie nowego

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 3 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Multimetr cyfrowy w ilości 7 (siedem) szt. o poniższych parametrach:

- Pomiar częstotliwości w zakresach: od minimum 0 Hz do 50Hz/500Hz/5kHz/ 50kHz/500kHz/5MHz/10MHz;

- Pomiar cyklu roboczego (wypełnienia) w zakresie minimum od 0.1-99.9% 
z rozdzielczością nie gorszą niż 0.1%;

- Pomiar temperatury w zakresie minimum od -20°C do 760°C z rozdzielczością nie gorszą niż 1°C

- Pomiar napięcia stałego w zakresach minimum od: 400mV/4V/40V/400V/600V;

- Pomiar napięcia przemiennego w zakresach minimum od: 400mV/4V/40V/400V/600V;

- Pomiar prądu stałego w zakresach minimum od: 400µA/ 4mA/40mA/400mA/ 4A/10A;

- Pomiar prądu przemiennego w zakresach minimum od: 400µA/ 4mA/40mA/ 400mA/4A/10A;

- Pomiar rezystancji w zakresach minimum od: 400/4k/40k/400k/4M/40M;

- Pomiar pojemności w zakresach minimum od: 40nF/400nF/4µF/40µF/100µF;

- Funkcja sprawdzania ciągłości obwodów;

- Wyświetlacz LCD ze wskaźnikiem funkcji;

- Funkcja samo wyłączenia;

- Zasilanie miernika: bateria/akumulator;

- Stopień ochrony obudowy: IP40;

- Zgodność z wymaganiami norm PN-EN 61010-1:2004 oraz PN-EN61010-2-032 lub innych norm „równoważnych” w tym zakresie;

- Standard jakości: ISO 9001.

Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Gwarancja:

- 2 lata w przypadku sprzętu fabrycznie nowego

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 3 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Multimetr cyfrowy z możliwością pomiaru R, L i C w ilości 1 szt. o poniższych parametrach:

- Możliwość automatycznej lub ręcznej zmiany zakresów;

- Funkcja HOLD umożliwiająca odczyt pomiarów przy niedostatecznym oświetleniu lub w trudno dostępnych miejscach;

- Funkcja REL umożliwiająca dokonywanie pomiarów względnych;

- Funkcja MAX/MIN;

- Funkcja zatrzymania wartości szczytowej;

- Sygnalizacja dźwiękowa ciągłości obwodu (Beeper);

- Samoczynne wyłączanie nieużywanego przyrządu;

- Pomiar częstotliwości elektronicznej minimum do 100kHz;

- Pomiar pojemności w zakresie minimum od 200pF do 20mF z rozdzielczością minimalną na najniższym zakresie pomiarowym 0.01pF;

- Pomiar indukcyjności w zakresie minimum od 20uH do 2kH, z rozdzielczością minimalną na najniższym zakresie od 0.001uH;

- Zakres pomiaru rezystancji w zakresie minimum od 20Ω do 200MΩ;

- Interfejs USB;

- Dokładność podstawowa minimum 0,3%;

Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Gwarancja:

- 2 lata w przypadku sprzętu fabrycznie nowego

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 3 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Multimetr laboratoryjny wysokiej rozdzielczości do współpracy z komputerem klasy PC posiadanym przez Zamawiającego  w ilości 2 (dwie) szt. o poniższych parametrach:

- Multimetr cyfrowy o rozdzielczości przynajmniej 6 1/2 cyfry;

- Możliwość pracy - pomiar przynajmniej 2000 pomiarów na sekundę;

- Pomiar napięcia stałego w zakresach minimum od: 100mV, 1V, 10V, 100V, 1000V;

- Dokładność (roczna) pomiaru napięcia stałego nie gorsza niż ±(0.0050%+0.0035%);

- Pomiar napięcia zmiennego w zakresach minimum od: 10mV, 1V, 10V, 100V, 750V;

- Pomiar True RMS napięć zmiennych;

- Pomiar prądu stałego w zakresach minimum od: 10mA, 100mA, 1A, 3A;

- Pomiar prądu zmiennego w zakresach minimum od: 1A, 3A;

- Pomiar rezystancji w zakresach minimum od: 100Ω  1kΩ  10kΩ  100kΩ  1MΩ  10MΩ, 100MΩ;

- Pomiar sygnału wyjściowego i linearyzacja termoelementów typu J,K,T;

- Dokładność (roczna) pomiaru temperatury nie gorsza niż ±0.5°C;

- Interfejsy komunikacyjne IEEE-488 oraz RS-232;

- Zgodność z protokołem komunikacyjnym SCPI;

- Wejście pozwalające na wyzwalanie pomiaru zewnętrznie.

Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Gwarancja:

- 2 lata w przypadku sprzętu fabrycznie nowego

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 3 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Miernik poziomu 30MHz w ilości 1 szt. o poniższych parametrach:

- Zakres częstotliwości minimum od 10 MHz do 8 GHz;

- Zakres dynamiczny minimum od -55 dBm do +20 dBm;

- Niepewność szumu (minimalna):

+10 dBm to +20 dBm: 0.10%,

–15 dBm to +10 dBm: 0.25%,

–30 dBm to –15 dBm: 0.10%,

–40 dBm to –30 dBm: 0.25%,

–50 dBm to –40 dBm: 1.50%,

–55 dBm to –50 dBm: 4.50%;

- Komunikacja z komputerem poprzez złącze USB;

- Prędkość odczytu: min. 2000/s;

- Zintegrowane z urządzeniem oprogramowanie w polskiej lub angielskiej wersji językowej do analizy danych; wykonawca zapewni możliwość korzystania z oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem;

- Możliwość współpracy z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem 
LabView.

Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Gwarancja:

- 3 lata w przypadku sprzętu fabrycznie nowego

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 4 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu i oprogramowania w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Miernik poziomu 5GHz w ilości 1 szt. o poniższych parametrach:

- Zakres częstotliwości minimum od 10 MHz do 8 GHz;

- Zakres dynamiczny minimum od -55 dBm do +20 dBm;

- Niepewność szumu (minimalna):

+10 dBm to +20 dBm: 0.10%,

–15 dBm to +10 dBm: 0.25%,

–30 dBm to –15 dBm: 0.10%,

–40 dBm to –30 dBm: 0.25%,

–50 dBm to –40 dBm: 1.50%,

–55 dBm to –50 dBm: 4.50%.

- Komunikacja z komputerem poprzez łącze USB;

- Prędkość odczytu: min. 2000/s;

- Zintegrowane z urządzeniem oprogramowanie w polskiej lub angielskiej wersji językowej do analizy danych; wykonawca zapewni możliwość korzystania z oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem;

- Możliwość współpracy z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem 
LabView.

Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Gwarancja:

- 3 lata w przypadku sprzętu fabrycznie nowego

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 4 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu i oprogramowania w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Zestaw sond: różnicowych prądowych i wysokonapięciowych o poniższych parametrach:

Sonda 1:

- Szerokość pasma pracy DC: min 20 MHz (-3dB)

- Maksymalne napięcie wejściowe: 600Vrms

- Maksymalne napięcie różnicowe: 1000V DC lub 1200V (DC + ACpeak)

- Czas narastania minimum od 17.5 ns

- Dokładność od +/- 2.5%

- Impedancja wejściowa minimum 10MΏ

- Pojemność wejściowa minimum 5 pF

Sonda 2:

- Zakres pomiaru prądu: min. 200A AC

- Minimalna średnica przewodu: 20 mm

- Dokładność pomiar od ±1%

- Kategoria bezpieczeństwa: CAT III 600V

Sonda 3:

- Pomiar napięcia DC do min. 40 kV; 28 kV AC RMS

- Impedancja wejściowa minimum: 1000MΏ

- Temperatura pracy minimum od 0° do 50°C

- Współczynnik temperaturowy: < 200 ppm/°C

Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Gwarancja:

- 2 lata w przypadku sprzętu fabrycznie nowego

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 3 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Zasilacz laboratoryjny w ilości 6 (sześć) szt. o poniższych parametrach:

- co najmniej trzy niezależne wyjścia o parametrach nie gorszych niż: 0 do 30V/5A; 0 do 30V/5A; 0 do 5V/3A;

- możliwość pracy w trybie stabilizacji napięcia (CV) lub prądu (CC);

- Potencjometry wieloobrotowe do precyzyjnej regulacji napięcia umożliwiające dokładną precyzję nastaw napięcia i prądu

- wbudowana funkcja MASTER i SLAVE pozwalająca na regulację parametrów wyjścia przy pracy szeregowej i równoległej;

- poziom tętnień i szumów nie większy niż 1mVrms (wartości efektywnej);

- obciążeniowy współczynnik stabilizacji nie większy niż 0.01% + 2mV, 0.2% + 3mA.

Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Gwarancja:

- 2 lata w przypadku sprzętu fabrycznie nowego

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 3 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Zasilacze 3 wyjściowe programowalne z GPIB LAN USB w ilości 2 (dwie) szt. o poniższych parametrach:

- co najmniej trzy niezależne wyjścia o parametrach nie gorszych niż: 0 do 6V/5A; 0 do +25V/1A; 0 do -25V/1A wyjścia chronione przed przepięciem (OVP), przetężeniem (OCP) i przegrzaniem (OTP);

- możliwość zapisania w pamięci wewnętrznej nie mniej niż 4 kompletnych nastaw przyrządu, które mogą być w dowolnej chwili przywrócone;

- Funkcja sterowania czasowego wyjść (timing);

- Poziom tętnień i szumów nie większy niż 350 µVrms / 2mVpp;

- Obciążeniowy współczynnik stabilizacji nie większy niż 0.01%+2mV, 0.01%+250µA;

- Napięciowy współczynnik stabilizacji nie większy niż 0.01%+2mV, 0.01%+250µA;

- wyświetlacz o przekątnej co najmniej 4,3” i rozdzielczości 480x272;

- Możliwość współpracy z urządzeniami zewnętrznymi przez interfejs: USB, LAN – (klasa C) i GPIB.

Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Gwarancja:

- 2 lata w przypadku sprzętu fabrycznie nowego

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 3 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Programowalny zasilacz laboratoryjny w ilości 2 (dwie) szt. o poniższych parametrach:

- co najmniej jedno wyjście o parametrach niegorszych niż: 0 do 18V/5A;

- rozdzielczość regulacji napięcia nie gorsza niż 1mV ;

- możliwość blokady górnej wartości prądu, napięcia i mocy;

- możliwość zapisu i odczytu co najmniej 10 nastaw;

- poziom tętnień napięcia nie większy niż 1mV rms ;

- możliwość pracy w trybie stabilizacji napięcia wyjściowego CV lub prądu obciążenia CC;

- potrójny wyświetlacz z jednoczesnym wskazaniem prądu, napięcia i mocy;

- możliwość pełnej obsługi z poziomu komputera PC przez złącze RS-232;

- wyświetlacz LCD z podświetleniem;

- dokładność programowania napięcia CV przy 25°C +/- 5 °C nie gorsza niż 0.1% 
+ 20mV;

- dokładność programowania prądu CC przy 25°C +/- 5 °C nie gorsza niż 0.2% + 20mA;

- Rozdzielczość odczytu napięcia CV nie gorsza niż 10 mV;

- Rozdzielczość odczytu prądu CC nie gorsza niż 10 mA;

- Wyposażenie: kabel zasilający, kabel RS232C, adapter RS232C/USB.

Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Gwarancja:

- 2 lata w przypadku sprzętu fabrycznie nowego

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 3 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Generator wektorowy w ilości 1 szt. o poniższych parametrach:

- pasmo pracy generatora: min. od 9 kHz – 3 GHz dla trybu CW oraz min. od 1 MHz – 
3 GHz w trybie I/Q;

- długoterminowa stabilność wewnętrznego wzorca częstotliwości:  1 * 10-6/rok;

- poziom sygnału min. od -120 dBm do +18 dBm (PEP) dla trybu I/Q;

- czystość widmowa:

  - harmoniczne dla f > 1 MHz, CW, poziom minimum  ≤ 8 dBm: < - 30 dBc;

  - nieharmoniczne dla CW, poziom minimum > –10 dBm, >10 kHz odstępu od nośnej, 
f ≤ 1500 MHz: < - 70 dBc;

  - szumy fazowe SSB dla 20 kHz odstępu od nośnej, 1 Hz pasmo pomiarowe, CW oraz 
f = 100 MHz: < - 141 dBc i f = 6 GHz: minimum - 106 dBc;

- modulacje: Amplitudy – z głębokością ustawianą w zakresie 0 – 100%, częstotliwości, fazy. Możliwość wyposażenia w modulację impulsową;

- wewnętrzny modulator I/Q:  pasmo RF 60 MHz z możliwością rozszerzenia do 120 MHz przetwornik D/A – 16 bitów;

- wewnętrzny generator arbitralny 32 Mpróbek z możliwością rozbudowy do 256 Mpróbek;

- standardy radiokomunikacyjne:  możliwość późniejszej rozbudowy przyrządu o standardy IEEE 802.11 a/b/g/n, IEEE 802.16, GSM/EDGE;

- możliwość generowania sygnałów przy pomocy dostarczonego wraz ze sprzętem oprogramowania w polskiej lub angielskiej wersji językowej pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego z rodziny MS Windows.

Udzielenie Zamawiającemu 1 licencji niewyłącznej na czas nieograniczony z możliwością zainstalowania na 1 stanowisku komputerowym. Licencja na oprogramowanie ma umożliwić Zamawiającemu korzystanie z oprogramowanie zgodnie z przeznaczeniem, kopiowanie i przenoszenie zbiorów danych pomiędzy stanowiskami komputerowymi oraz umożliwić udostępniania wyników osobom trzecim i publikację wyników badań;

- możliwość generowania sygnałów w czasie rzeczywistym (wbudowane w przyrządzie);

- interfejsy: Ethernet 10/100BaseT, USB;

- wyświetlacz LCD o przekątnej co najmniej 4,3” i rozdzielczości co najmniej 480x272.

Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Gwarancja:

- 2 lata w przypadku sprzętu fabrycznie nowego

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 3 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu i oprogramowania w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Analizator RF widma czasu rzeczywistego, wraz z zestawem anten pomiarowych 
w ilości 1 szt. o poniższych parametrach:

- Zakres częstotliwości pracy analizatora min. od 10 kHz do 6,2 GHz;

- RBW: 10 Hz – 3 MHz;

- Średni wyświetlany poziom szumów:

-153 dBm, 10 MHz to 2 GHz, 10 Hz RBW,

-152 dBm, 2 GHz to 4 GHz, 10 Hz RBW,

-151 dBm, 4 to 5 GHz, 10 Hz RBW,

-145 dBm, 5 to 6.2 GHz, 10 Hz RBW;

- Szumy fazowe:

≤ -95 dBc/Hz at 10 kHz offset,

≤ -95 dBc/Hz at 20 kHz offset,

≤ -95 dBc/Hz at 30 kHz offset,

≤ -97 dBc/Hz at 100 kHz offset,

≤ -110 dBc/Hz at 1 MHz offset;

- Waga: Przyrząd przenośny, z wbudowanym akumulatorem.

- Ekran: LCD o przekątnej co najmniej 10”;

- Prędkość skanowania: 1240 MHz / sek;

- 100% POI: 500 µs z możliwością rozbudowy do 125 µs;

- Wyzwalanie: Poziom IF, wyjście zewnętrzne;

- Lokalizacja pomiarów: Wbudowany GPS i możliwość implementacji map Google Earth oraz w postaci plików gif i jpg, tif.;

- Wyposażenie: Anteny umożliwiające odbiór sygnałów zgodnych z GSM, LTE, WLAN, WiMAX;

- Zintegrowane ze sprzętem oprogramowanie w polskiej lub angielskiej wersji językowej; wykonawca zapewni możliwość korzystania z oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem;

Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Gwarancja:

- 2 lata w przypadku sprzętu fabrycznie nowego

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 3 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu i oprogramowania w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Analizator wektorowy w ilości 1 szt. o poniższych parametrach:

- Minimalny zakres częstotliwości pracy analizatora: 1 Hz – 6,2 GHz;

- Stabilność: min. 1 x 10-9 / dzień;

- Pasmo analizy i przetwornik: 25 MHz z możliwością rozszerzenia do min >100 MHz; 
14 bit, 100 MS/s (min. 300 MS/s dla rozszerzonego do >100 MHz pasma analizy);

- Pamięć akwizycji: min. 1 GB z możliwością rozszerzenia do 4 GB;

- Detektory:  Peak, –Peak, Average (VRMS), ±Peak, Sample, CISPR;

- (Ave, Peak, Quasi-peak Average (of Logs));

- Przebiegi:  Możliwość wyświetlenia 3 przebiegów (funkcje: Normal, Average, Max Hold, Min Hold, Average (of Logs)) oraz przebiegu będącego wynikiem operacji matematycznej na przebiegach;

- 100% POI:  31 µs (z możliwością rozbudowy przyrządu i osiągnięcia wartości 5,8 µs);

- Szumy fazowe (wartość gwarantowana)minimum: Dla CF 1 GHz, offset 10 kHz = -109 dBc/Hz i dla offsetu 1 MHz = -130 dBc/Hz;

- Średni wyświetlany poziom szumów dla RBW minimum 1 kHz, bez przedwzmacniacza, wartość gwarantowana (minimum):

>100 Hz - 2 kHz: –124 dBm/Hz,

>2 kHz - 10 kHz: –141 dBm/Hz,

>10 kHz - 32 MHz: –150 dBm/Hz,

>9 kHz - 1 MHz: –108 dBm/Hz,

>1 MHz - 10 MHz: –136 dBm/Hz,

>10MHz - 2GHz: –154 dBm/Hz,

>2 GHz - 3 GHz: –153 dBm/Hz,

>3 GHz - 4 GHz: –151 dBm/Hz,

>4 GHz - 6.2 GHz: –149 dBm/Hz;

- Dynamika ACLR: Downlink 3GPP, 1 DPCH, korekcja szumu = - 79 dB;

- Wyzwalanie: sygnałem zewnętrznym – poziomem 2.5 V do +2.5 V, złącze BNC na panelu przednim, Wyzwalanie poziomem mocy;

- Możliwość rozbudowy o funkcję wyzwalania maską częstotliwościową, która pozwala na definiowanie kształtu maski przez użytkownika i definiowalnym przez użytkownika, umieszczonym w dowolnym miejscu w ramach pasma akwizycji prostokątem, który powoduje wyzwolenie przyrządu;

- Złącze „trigger out” na panelu przednim– BNC High >2.0 V, Low: <0.4 V, prąd LVTTL. Automatyczny zapisu akwizycji i/lub zrzutu ekranu przy wyzwoleniu;

- Funkcjonalność VSA: Pakiet do analizy modulacji: π/2DBPSK, BPSK, SBPSK, QPSK, DQPSK, π/4DQPSK, D8PSK, 8PSK, OQPSK, SOQPSK, CPM, 16/32/64/128/256QAM, MSK, 2-FSK, 4-FSK, 8-FSK, 16-FSK, C4FM. Oprogramowanie na PC w języku polskim lub angielskim współpracujące z systemem Windows, służące do analizy zarejestrowanych analizatorem akwizycji wraz z funkcjonalnością VSA. Możliwość późniejszego wyposażenia w analizę OFDM: WiMAX 802.16-2004, WLAN 802.11 a/g/j;

- Wymagany interfejs:  USB, GPIB, LAN 10/100/1000BASE-T, VGA;

- Wyświetlacz: LCD o przekątnej min. 10”, dotykowy;

- System operacyjny pozwalający na zarządzanie i wyświetlanie w czasie rzeczywistym dowolnej liczby okien analizy, skorelowanych w czasie, na ekranie przyrządu;

- Wyposażenie: Zewnętrzna klawiatura i mysz USB;

- Instrukcja: W języku polskim i/lub angielskim;

- Sondy pola bliskiego: zestaw sond pola bliskiego E i H na zakres 30 MHz – 3 GHz wraz z przedwzmacniaczem min. 20 dB pokrywającym cały zakres pracy zestawu sond.

Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Gwarancja:

- 2 lata w przypadku sprzętu fabrycznie nowego

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 3 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu i oprogramowania w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Analizator widma czasu rzeczywistego, wraz z adapterami i sondami w ilości 1 szt. 
o poniższych parametrach:

1. Kanały RF: przynajmniej 1

- Zakres częstotliwości: mniejszy bądź równy 50  kHz, większy bądź równy 3 GHz;

- Obserwowane pasmo (Span): od przynajmniej 1 kHz do maksymalnej wartości zakresu pomiarowego;

- Rozdzielczość pasmowa: od ≤ 20 Hz do ≤ 10 M Hz z przełączanymi zakresami w sekwencji 1-2-3-5;

- Poziom referencyjny ustawiany w zakresie: od ≤  – 140 dBm, do ≥ +30 dBm, z krokiem nie większym niż 5 dBm;

- Możliwość wyboru jednostki skali pionowej: dBm, dBmV, dBµV, dBµW, dBmA, dBµA;

- Możliwość wyboru trybu pracy wyświetlanego przebiegu: Normalny, Uśredniony, Minimalny (Min Hold), Maksymalny (Max Hold);

- Tryby pracy w dziedzinie czasu: amplituda – czas, częstotliwość  – czas, faza – czas;

- zintegrowane z urządzeniem oprogramowanie w polskiej lub angielskiej wersji językowej; wykonawca zapewni możliwość korzystania z oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem;

2. Kanały analogowe:  co najmniej 4

- Pasmo analogowe: nie mniejsze niż 1 GHz;

- Częstotliwość próbkowania: 5 GS/s lub większa;

- Impedancja wejściowa: 1 MΩ  ± 1%;

- Wejściowa czułość 1 MΩ : 1 mV/div do 10 V/div;

- Wejściowa czułość 50 Ω : 1 mV/div do 1 V/div;

- Rozdzielczość pionowa: 8 bitów lub lepsza (11 bitów lub lepsza w trybie zwiększonej rozdzielczości);

- Max napięcie wejściowe 1 MΩ : ≥ 300  VRMS CAT II dla szpilek ≥ ±425 V;

- Max napięcie wejściowe 50 Ω : ≥ 5  VRMS dla szpilek ≥ ±20  V;

- Dokładność wzmocnienia DC: ±1.5%, obniżona o 0 .10%/°C powyżej 30°C;

- Maksymalna długość  zarejestrowanych danych w kanale: 20 Mpkt lub więcej;

- Zakres podstawy czasu: od 400 ps lub mniej, do 1000 s lub więcej;

- Zakres synchronizacji kanał-kanał: co najmniej od -125 ns do co najmniej +125 ns;

- Dokładność podstawy czasu: lepsza niż 5 ppm dla każdego ≥1 ms odcinka czasu.

3. Kanały cyfrowe: nie mniej niż 16

- Poziomy wyzwolenia: TTL, CMOS, ECL, PECL, definiowane przez użytkownika;

- Zakres wyzwalania definiowanego przez użytkownika: nie mniejszy niż ±40 V;

- Maksymalne napięcie wejściowe: co najmniej ±42  Vpeak;

- Dokładność wyzwalania: ±(100 mV + 3% dla ustawionego wyzwalania) lub mniej,

- Dynamika zmian sygnału wejściowego: 30 Vp –p;

- ≤200 MHz i 10 Vp-p >200 MHz;

- Maksymalna częstotliwość próbkowania: ≥ 500 MS/s (≤ 2 ns rozdzielczości) z możliwością powiększenia do ≥ 16,5 GS/s (≤ 60,6 ps rozdzielczości);

- Maksymalna długość zarejestrowanych danych: co najmniej 20 Mpkt;

- Minimalna szerokość badanego impulsu: nie większa niż 1 ns;

- Maksymalna częstotliwość sygnału wejściowego: co najmniej 500 MHz.

4. Informacje dodatkowe

- Wyświetlacz ciekłokrystaliczny TFT o przekątnej co najmniej 10”;

- Rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768;

- Porty USB Host: co najmniej 4;

- Porty USB Device: co najmniej 1;

- Port LAN 1Gb/s;

- Port wideo XGA;

- Wejście zewnętrznego zegara referencyjnego 10 MHz.

5. Sondy pomiarowe kompatybilne ze  sprzętem:

5.1.  Sondy pasywne w ilości 4 szt.:

  - Pasmo przenoszenia:  ≥ 1GHz;

  - Pojemność wejściowa: < 4  pF;

  - Możliwość wyboru współczynnika wzmocnienia: przynajmniej - 2x, 10x;

  - Napięcie wejściowe ≥ 300 V CAT II.

5.2.  Sonda aktywna w ilości 1 szt.:

- Pasmo przenoszenia: ≥ 1.5  GHz;

- b)   Czas narastania sygnału: < 267 ps;

- c)   Pojemność wejściowa: ≤ 1  pF;

- d)   Rezystancja wejściowa: 1 MΩ.

5.3.  Sonda logiczna w ilości 1 szt.:

- 16 kanałów,

- Rezystancja wejściowa: ≥ 100 k Ω ± 1.0%,

- Pojemność wejściowa: ≤ 3  pF,

- Częstotliwość pracy ≥ 500 MHz,

- Maksymalne napięcie pracy: ≥ 30 Vp-p, ≥ 42 V szpilka,  ≥ ±50 VDC.

Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Gwarancja:

- 2 lata w przypadku sprzętu fabrycznie nowego

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 3 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu i oprogramowania w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Podwójne źródło prądu fA w ilości 1 szt. o poniższych parametrach:

- źródło mierzące: napięciowo-prądowe;

- ilość kanałów: nie mniej niż 2;

- pomiar napięcia stałego, prądu stałego, oporu (dwu- i czterosondowo), mocy;

- rozdzielczość pomiaru min. 6 ½ cyfry;

- możliwość generowania impulsów prądu i napięcia: najkrótszy impuls nie dłuższy niż 100µs;

- możliwość programowania przebiegu napięcia w czasie;

- możliwość zastosowania jako generatora impulsów o zadanym czasie trwania i  częstotliwości do co najmniej 400 Hz;

- sterowanie i odczyt danych za pomocą portu GPIB;

- rozdzielczość pomiaru napięcia: nie gorsza niż 100µV na najczulszym zakresie;

- rozdzielczość pomiaru prądu: nie gorsza niż 1 fA na najczulszym zakresie;

- oporność wejściowa: co najmniej 10GΩ.

Wymagane parametry źródła prądowego i napięciowego:

- Regulacja prądu w zakresach od minimum 1µA do 3A;

- Wymagana rozdzielczość prądowa:

  - o  minimum 20fA dla zakresu 1nA,

  - o  minimum 200fA dla zakresu 10nA,

  - minimum 2pA dla zakresu 100nA,

  - minimum 20pA dla zakresu 1µA,

  - minimum 200pA dla zakresu 10uA,

  - minimum 2nA dla zakresu 100uA,

  - minimum 20nA dla zakresu 1mA,

  - minimum 200nA dla zakresu 10mA,

  - minimum 2uA dla zakresu 1A,

  - minimum 20uA dla zakresu 3A,

- Wymagana dokładność źródła prądowego minimum ±0.06%;

- Regulacja napięcia w zakresach od minimum 100mV do 40V;

- Wymagana rozdzielczość napięciowa:

  - o  minimum 1µV dla zakresu 200mV,

  - o  minimum 100µV dla zakresu 20V,

  - o  minimum 1mV dla zakresu 200V,

- Wymagana dokładność źródła napięcia minimum ±0.02%.

Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Gwarancja:

- 2 lata w przypadku sprzętu fabrycznie nowego

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 3 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Źródło prądowe DC/AC 10fA-100mA w ilości 1 szt. o poniższych parametrach:

- źródło i programowane obciążenie dla sygnałów prądowych od 100fA do 100mA;

- możliwość zasilania prądem AC w zakresie wartości od 2 pA do 100 mA do tworzenia charakterystyk komponentów i materiałów;

- impedancja wyjściowa co najmniej 10^14 Ohma;

- pamięć co najmniej 65000 punktów pomiarowych;

- wyjścia typu triax z podwójnym ekranem;

- oprogramowanie kalibracyjne do konfiguracji systemu;

- wbudowany generator przebiegów w zakresie częstotliwości minimum od 1mHz do 100kHz;

- linie wyzwalające (Trigger Link), oraz linie WE/WY cyfrowych;

- Wymagany interfejs: RS-232, GPIB;

- Wymagana rozdzielczość źródła prądowego:

  - minimum 100fA dla zakresu 2nA,

  - minimum 1pA dla zakresu 20nA,

  - minimum 10pA dla zakresu 200nA,

  - minimum 100pA dla zakresu 2uA,

  - minimum 1nA dla zakresu 20uA,

  - minimum 10nA dla zakresu 200uA,

  - minimum 100nA dla zakresu 2mA,

  - minimum 1uA dla zakresu 20mA,

  - minimum 10uA dla zakresu 100mA;

- Wymagana dokładność źródła prądowego:

  - minimum 0.4% dla zakresu 2nA,

  - minimum 0.3% dla zakresu 20nA,

  - minimum 0.3% dla zakresu 200nA,

  - minimum 0.1% dla zakresu 2uA,

  - minimum 0.05% dla zakresu 20uA,

  - minimum 0.05% dla zakresu 200uA,

  - minimum 0.05% dla zakresu 2mA,

  - minimum 0.05% dla zakresu 20mA,

  - minimum 0.1% dla zakresu 100mA;

- możliwość uzyskania najniższego zakresu generowanego prądu (min od 10fA do 100fA) za pomocą precyzyjnego zewnętrznego dzielnika prądowego.

Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Gwarancja:

- 2 lata w przypadku sprzętu fabrycznie nowego

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 3 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Źródło napięcia/prądu µV/nA w ilości 1 szt. o poniższych parametrach:

- Regulacja prądu w zakresach min.: od 1µA do 1A;

- Wymagana rozdzielczość prądowa:

  - minimum 50pA dla zakresu 1µA,

  - minimum 5nA dla zakresu 100µA,

  - minimum 500nA dla zakresu 10mA,

  - minimum 50 µA dla zakresu: 1A;

- Wymagana dokładność źródła prądowego:

  - nie gorsza niż 0.035% dla zakresu 1µA ÷ 1mA,

  - nie gorsza niż 0.066% dla zakresu 10mA ÷ 100mA,

  - nie gorsza niż 0.27% dla zakresu 1A;

- Regulacja napięcia w zakresach co najmniej: 200mV ÷ 20V;

- Wymagana rozdzielczość napięciowa:

  - minimum 5µV dla zakresu 200mV,

  - minimum 50µV dla zakresu 2V,

  - 500µV dla zakresu 20V;

- Wymagana dokładność źródła napięcia minimum ±0.02%;

Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Gwarancja:

- 2 lata w przypadku sprzętu fabrycznie nowego

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 3 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Oscyloskop cyfrowy czterokanałowy 200MHz w ilości 1 szt. o poniższych parametrach:

- Pasmo analogowe min. 200 MHz;

- Próbkowanie min. 2 GS/s we wszystkich kanałach;

- Długość rekordu danych 2.5 k we wszystkich kanałach;

- Kanały analogowe: min. 4;

- Zaawansowane wyzwalanie łącznie z wyzwalaniem szerokością impulsu i wyzwalaniem wideo  selekcją linii;

- Kolorowy ekran z aktywna matrycą TFT o przekątnej co najmniej 5 cala;

- Dedykowane pokrętło nastaw wzmocnienia dla każdego z kanałów;

- Funkcje matematyczne, FFT;

- 16 pomiarów automatycznych wykonywanych z całego rekordu;

- 6 sond;

- Port USB 2.0 typu host służący do podłączania nośników danych;

- Port urządzenia USB 2.0 służący do łączenia z PC lub bezpośredniego podłączenia drukarki obsługującej standard PictBridge;

- Umożliwiający współpracę z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem 
LabVIEW;

- zintegrowane z urządzeniem oprogramowanie w polskiej lub angielskiej wersji językowej umożliwiające współpracę z PC na stanowisku pomiarowym; wykonawca zapewni możliwość korzystania z oprogramowania zgodnie z przeznaczeniem;

Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Gwarancja:

- 2 lata w przypadku sprzętu fabrycznie nowego

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 3 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu i oprogramowania w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Oscyloskop cyfrowy czterokanałowy 1GHz w ilości 1 szt. o poniższych parametrach:

- Pasmo analogowe 1 GHz;

- Zakres częstotliwości radiowych nie mniej niż 3 GHz;

- Próbkowanie do 5 GS/s;

- Rekord 20 M punktów we wszystkich;

- 4 kanały analogowe, 16 kanałów cyfrowych oraz 1 kanał RF;

- Kolorowy ekran o przekątnej co najmniej 10" i rozdzielczości 1024x768 pikseli;

- Rejestracja nie mniej niż 50 000 przebiegów / s w trybie ciągłym;

- Dedykowane pokrętło nastaw wzmocnienia dla każdego z kanałów;

- Funkcje matematyczne - definiowane wyrażenia algebraiczne przez użytkownika;

- Efektywna analiza przebiegu z wykorzystaniem WaveInspector;

- Zaawansowana analiza sygnałów cyfrowych  z wykorzystaniem technologii MagniVu zapewniającej rozdzielczość czasową 60,6 ps z szybkością pracy 16.5 GS/s w czasie rzeczywistym;

- Zaawansowane wyzwalanie dla pomiarów RF;

- Funkcja spektrogramu;

- Możliwość  analizy, dekodowania i wyzwalania sygnałami I2C, SPI, CAN, LIN, FLEXRAY, UART, RS-232/422/485, Ethernet, MIL-STD-1553, I2S/LJ/RJ/TDM, USB;

- Wielokanałowe wyzwalanie "setup and hold";

- Możliwość  zaawansowanej analizy i pomiarów mocy;

- Możliwość analizy "Limit Test" oraz maski telekomunikacyjne (ITU-T, ANSI T1.102, USB);

- Standard LXI;

- Sonda wysokonapięciowa z "plug-in divider", impedancja 1,5kOhm/4pF, zakres częstotliwości 9k-30MHz, zakres napięć min 2,5kV 50/60Hz AC i 4,4kV DC, kabel RG 58, 2 m, BNC.

Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Gwarancja:

- 2 lata w przypadku sprzętu fabrycznie nowego

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 3 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Multimetr rejestrujący z True RMS w ilości 2 (dwie) szt. o poniższych parametrach:

- Możliwość automatycznej lub ręcznej zmiany zakresów;

- Funkcja umożliwiająca odczyt pomiarów przy niedostatecznym oświetleniu lub w trudno dostępnych miejscach;

- Funkcja umożliwiająca dokonywanie pomiarów względnych;

- Funkcja MAX/MIN;

- Funkcja zatrzymania wartości szczytowej;

- Sygnalizacja dźwiękowa ciągłości obwodu (Beeper);

- Samoczynne wyłączanie nieużywanego przyrządu;

- Wyświetlacz 4¾ cyfry (maks. 40000);

- Wymagana wodoodporna obudowa.

- Pomiar częstotliwości elektronicznej: do 100MHz;

- Pomiar częstotliwości elektrycznej: 40Hz...10kHz;

- Pomiar cyklu roboczego (wypełnienia): 0,10...99,9%;

- Pomiar temperatury: -50,0°C...+1200,0°C;

- Pomiar napięcia stałego: do 1000V;

- Pomiar napięcia przemiennego (True RMS): do 1000V;

- Pomiar prądu stałego i przemiennego (True RMS): co najmniej do 10A;

- Pomiar rezystancji: do 40MΩ;

- Pomiar pojemności: do 40mF;

- zgodność z wymaganiami norm: PN-EN 61010-1:2004; PN-EN 61010-2-032 lub innych norm „równoważnych” w tym zakresie;

- standard jakości: ISO 9001;

- rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010-1 i IEC 61557 lub innych norm „równoważnych” w tym zakresie;

- kategoria pomiarowa: III 1000V wg PN-EN 61010-1:2004 lub innej normy „równoważnej” w tym zakresie;

- stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP67 lub innej normy „równoważnej” w tym zakresie.

Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Gwarancja:

- 2 lata w przypadku sprzętu fabrycznie nowego

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 3 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Zasilacz laboratoryjny potrójny 2x30v/5A+5V/3A w ilości 1 szt. o poniższych parametrach:

- Możliwość łącznia szeregowo i równolegle;

- Napięcie wyjściowe regulowane 2x(0÷30 V);

- Prąd wyjściowy regulowany 2x(0÷5 A);

- Kanał stało-napięciowy 5V 3A;

- Temperatura pracy: od -10°C do 40°C;

- Wyświetlacz typu LED 3½ cyfry;

- Dokładność wskazań napięcia ± (1%+1c);

- Dokładność wskazań prądu ± (1%+1c);

- Współczynnik stabilizacji napięcia CV: ≤0.01% + 2mV;

- Współczynnik stabilizacji obciążenia CC: ≤0.2% + 3mA;

- Tętnienia i szumy CV: ≤1 mVrms;

- Tętnienia i szumy CC: ≤3 mArms;

- Napięcie zasilania: 230VAC ±10% 50/60Hz.

Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Gwarancja:

- 2 lata w przypadku sprzętu fabrycznie nowego

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 3 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

- Zasilacz laboratoryjny 2x60V/3A w ilości 1 szt. o poniższych parametrach:

- Możliwość łącznia szeregowo i równolegle;

- Napięcie wyjściowe regulowane 2x(0÷60 V);

- Prąd wyjściowy regulowany 2x(0÷5 A);

- Kanał stało-napięciowy 5V, 3A;

- Temperatura pracy: w zakresie co najmniej od -10°C do 40°C;

- Wyświetlacz typu LED 3½ cyfry;

- Dokładność wskazań napięcia ± (1%+1c);

- Dokładność wskazań prądu ± (1%+1c);

- Współczynnik stabilizacji napięcia CV: ≤0.01% + 2mV;

- Współczynnik stabilizacji obciążenia CC: ≤0.2% + 3mA;

- Tętnienia i szumy CV: ≤1 mVrms;

- Tętnienia i szumy CC: ≤3 mArms;

- Napięcie zasilania: 230VAC ±10% 50/60Hz.

Pozostałe wymagania:

- Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim.

Gwarancja:

- 2 lata w przypadku sprzętu fabrycznie nowego

- Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym wydłużeniu okresu gwarancji do 3 lat i przedstawieniu aktualnych, ważnych certyfikatów kalibracji.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu zaoferowanego jako używany.

Do oferty należy załączyć opis techniczny zaoferowanego sprzętu w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego – w języku polskim.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu pochodzącego z pokazów, demo, używanego w wariancie „refurbished” (fabrycznie odnowionego) nie starszego niż 2 lata od daty produkcji przy jednoczesnym przedstawieniu aktualnych i ważnych certyfikatów kalibracji na etapie dostawy.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji sprzętu używanego na etapie dostawy.

Warunki gwarancji na Sprzęt

- Wykonawca udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu opisanego szczegółowo w rozdziale IV SIWZ w okresie 24 miesięcy na sprzęt nowy oraz 36 miesięcy na sprzęt używany (dotyczy pkt. 1), 4), 7), 8), 9), 10), 13), 14)÷28)), 36 miesięcy na sprzęt nowy oraz 48 miesięcy na sprzęt używany (dotyczy pkt. 2), 3), 5), 6), 11), 12))  od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia.

- Uprawnionym do świadczeń gwarancyjnych jest Zamawiający bądź wskazane przez Zamawiającego osoby w tym każdy następny posiadacz Sprzętu.

- Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu instalacji Sprzętu.

- Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot (Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli wada jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu.

- Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 4 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 2 naprawy Sprzętu, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 2 napraw Sprzętu decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana uszkodzonego elementu na nowy.

- Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 1, o ile ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.

- Naprawa bądź wymiana Sprzętu w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w terminie 30 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie, faxem, telefonicznie bądź przez e-mail.

- Gwarancja oraz świadczenia gwarancyjne Gwaranta zostały skalkulowane jako element oferty i w związku z udzieleniem gwarancji i wykonaniem obowiązków gwarancyjnych, Gwarantowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów w tym kosztów naprawy przejazdu, pracy i zakwaterowania serwisantów a także, o ile wymaga tego rodzaj świadczeń gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i dostarczeniem przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego naprawie.

- Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem ze Sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz uszkodzeń w wyniku działania sił zewnętrznych.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje rzecz będącą przedmiotem zamówienia oraz jej przynależności.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie pomiędzy 09-13 września 2013 roku.

- UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

### WZÓR UMOWY

### Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego, której wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ.

- PODWYKONAWSTWO ORAZ ZMIANY UMOWY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

Umowa o udzielenie zamówienia publicznego będzie określała zakres zamówienia, które Wykonawca będzie wykonywał osobiście, które zaś za pomocą podwykonawców.

Zamawiający może dopuścić zmianę zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcom w trakcie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu. Zmiana wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego.

Zmiana podwykonawcy wymaga uprzedniej zgody Zamawiającego. Zgoda ta może być udzielona, jeżeli konieczność takiej zmiany jest spowodowana okolicznościami, na które Wykonawca nie miał wpływu, w szczególności śmierć lub likwidacja dotychczasowego podwykonawcy, utrata przez dotychczasowego podwykonawcę możliwości prawidłowego i terminowego zrealizowania powierzonej mu części zamówienia.

- ZMIANY UMOWY

- zmiany nieistotne

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
dopuszczalne jest dokonywanie zmian umowy, które nie mają charakteru istotnego, co oznacza, że:

  - wiedza o ich wprowadzeniu do umowy na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o to zamówienie czy też na wynik postępowania,

  - zmiany nie poszerzają zamówienia w sposób znaczący o zakres, który nie był pierwotnie ujęty w ogłoszeniu o zamówieniu, SIWZ oraz dokumentacji towarzyszącej SIWZ oraz

  - zmiany nie modyfikują równowagi ekonomicznej na korzyść Wykonawcy w sposób, który nie był przewidziany w pierwotnych warunkach zamówienia.

- zmiany istotne

Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy, jeżeli Zamawiający przewidział taką możliwość w ogłoszeniu o zamówieniu lub w SIWZ oraz określił warunki takiej zmiany.

W związku z powyższym, Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia następujących zmian:

- zmiana wynagrodzenia, wyłącznie w sytuacji, kiedy taka konieczność będzie wynikała ze zmian w obowiązującym prawie, w szczególności, gdy zmiana prawa prowadzi do zmiany stawki podatku od towarów i usług; w takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie wyłącznie w zakresie odpowiadającym zmianie wysokości podatku VAT,

- zmiana podwykonawcy, na zasadach określonych w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ,

- zmiana zakresu zamówienia powierzonego podwykonawcy, na zasadach określonych 
w pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ,

- zmiana terminu wykonania zamówienia może nastąpić w przypadku:

  - przerw w trakcie prac instalacyjnych i montażowych, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego;

  - zajścia siły wyższej, w szczególności wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia i zapobieżenia, powstałych z przyczyn niezależnych od Stron umowy, które uniemożliwiają terminową realizację zamówienia;

w takim wypadku, termin zostanie przedłużony wyłącznie o czas niezbędny do zakończenia realizacji zamówienia.

  - WARUNKI PŁATNOŚCI

Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu całości zamówienia. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury.

### WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

- posiadania wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania powyższych warunków podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 2 pkt 4 PZP.

Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 PZP.

### OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH OD WYKONAWCÓW W CELU DOKONANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana metodą „spełnia / nie spełnia”. Niewykazanie spełniania któregokolwiek warunku udziału w postępowaniu, jak również braku podstaw do wykluczenia obliguje Zamawiającego do wykluczenia Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

- Wskazanie poniżej oświadczenia oraz dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania nie później niż na dzień składania ofert.

- Spełnianie przez Wykonawcę warunków, o których mowa w rozdziale VII pkt 1 i 3 SIWZ Zamawiający oceni na podstawie oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia 
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2).

- Warunek dotyczący posiadania WIEDZY I DOŚWIADCZENIA (rozdział VII pkt 2 SIWZ) będzie spełniony wówczas, gdy Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie, wykonał co najmniej jedną dostawę Sprzętu o podobnym charakterze tj. analizatora sygnału o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych 00/100).

- Spełnianie przez Wykonawcę warunku wiedzy i doświadczenia Zamawiający oceni na podstawie następujących dokumentów:

- oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 2),

- wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wzór dokumentu stanowi załącznik nr 5 do SIWZ) wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane.

Wykonawca zobowiązany jest wskazać w wykazie co najmniej jedną dostawę Sprzętu o podobnych charakterze tj. analizatora sygnału wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane oraz z dowodem należytego wykonania tej dostawy.

- Warunek znajdowania się w SYTUACJI EKONOMICZNEJ I FINANSOWEJ (rozdz. VII pkt 4 SIWZ) będzie spełniony wówczas , gdy Wykonawca wykaże, że:

- w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej posiada środki finansowe w wysokości co najmniej: 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych 00/100) lub zdolność kredytową na poziomie co najmniej 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych 00/100),

i

- jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych 00/100).

- Spełnianie przez Wykonawcę warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający oceni na podstawie następujących dokumentów:

  - oświadczenia złożonego wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 2),

  - informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej posiadanie co najmniej 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych 00/100) lub zdolność kredytową na poziomie co najmniej 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych 00/100), 
wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (dotyczy wszystkich zadań).

  - opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 400.000,00 zł (czterysta tysięcy złotych 00/100).

- Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA na podstawie art. 24 ust. 1 PZP są następujące dokumenty:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia złożone wraz z ofertą (wzór oświadczenia – załącznik nr 3);

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej (jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji)  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Z odpisu tego powinno w szczególności wynikać, iż wobec Wykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 PZP (według przywołanego przepisu wykluczeniu podlegają wykonawcy, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego);

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;

  - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy PZP (w odniesieniu do osób prawnych - dotyczy wszystkich urzędujących członków władz), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;

Jeżeli w przypadku, wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w powołanych przepisach (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert), z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

  - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

  - aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert.

- Podstawą oceny, czy Wykonawca nie podlega WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA na podstawie art. 24 ust 2 pkt 5 PZP są następujące dokumenty:

  - informacja Wykonawcy o tym, że nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów lub

  - lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Wykonawca (wzór dokumentu – załącznik nr 6).

- POLEGANIE NA ZASOBACH PODMIOTU TRZECIEGO. Zgodnie z art. 26 ust 2b PZP Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących ich stosunków. Oznacza to, iż składając oświadczenie, którego wzór zawiera załącznik nr 2 do SIWZ oraz przedkładając dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w rozdziale VIII pkt 5 i 7 SIWZ, Wykonawca może wziąć pod uwagę zasoby podmiotu trzeciego, z którym wiąże go jakiś stosunek prawny.

- W takiej sytuacji, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (według wzoru – załącznik nr 7; zamawiający dopuszcza złożenie dokumentu odbiegającego od wzoru, pod warunkiem, że dokument ten będzie zawierał co najmniej te informacje, które wskazano w treści wzoru stanowiącego załącznik nr 7).

- Jeżeli podmiot trzeci, na zasobach którego Wykonawca polega, będzie brał udział w realizacji zamówienia, Zamawiający wymaga wykazania, że w stosunku do tego podmiotu nie zachodzą okoliczności skutkujące wykluczeniem z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 PZP. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie podmiotu trzeciego o braku podstaw do wykluczenia (według wzoru oświadczenia - załącznik nr 3) oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w rozdziale VIII pkt 8 SIWZ.

- KONSORCJUM. O udzielenie zamówienia publicznego Wykonawcy mogą się ubiegać wspólnie. W takim przypadku Wykonawcy zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego. Warunki udziału w postępowaniu powinien spełniać jeden Wykonawca lub Wykonawcy wspólnie. W tym celu należy złożyć jedno, wspólne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór oświadczenia – załącznik nr 2). Jednocześnie żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 PZP. W związku z powyższym, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia powinien złożyć każdy z Wykonawców (wzór oświadczenia – załącznik nr 3). Ponadto w przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 2 pkt 5 PZP składa każdy z wykonawców oddzielnie.

- WYKONAWCA ZAGRANICZNY. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

- w rozdziale VIII pkt 8 lit. b.-d. oraz f. SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

- w rozdziale VIII pkt 8 lit. e. i g. SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 PZP.

Dokumenty, o których mowa w pkt. 1) lit. a i c oraz pkt. 2) powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 1) lit. b powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1) i 2) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Zapis akapitu poprzedzającego stosuje się odpowiednio.

W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- FORMY DOKUMENTÓW. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia a także potwierdzające, że  oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez zamawiającego są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za godność z oryginałem przez wykonawcę. Dokumenty elektroniczne powinny być opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Kopie dokumentów dotyczących podmiotu wspólnie z wykonawcą ubiegającego się o udzielenie zamówienia oraz podmiotu trzeciego udostępniającego swe zasoby poświadcza za zgodność ten podmiot.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW; OSOBY UPRAWNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje faksem, każda ze stron, na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować:

- na adres:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój nr 143

- na faks nr:	52 374 92 67

- Osobami upoważnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są:

    - w sprawach związanych z procedurą przetargową –

Pan Daniel Kostyra	tel. 52 374 92 62, w godz. 8:30 – 15:00

    - w sprawach związanych z przedmiotem zamówienia –

Pan Mirosław Maszewski 	tel. 52 340 83 02, w godz. 8:30 – 15:00

- SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I ZMIANY TREŚCI SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ.

- Zamawiający jest zobowiązany do udzielenia wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na sześć dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie określonym w punkcie poprzedzającym, Zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Treść zapytań (bez ujawniania ich źródła) wraz z wyjaśnieniami przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

- Zamawiający jest uprawniony (w uzasadnionych przypadkach) do zmiany treści SIWZ. Dokonana zmiana przekazana zostanie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz opublikowana na stronie internetowej, na której zamieszczona jest SIWZ.

- Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach oraz w przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu  Zamawiający przedłuży termin składania ofert informując o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz publikuje tę informację na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. Informacja o nowym terminie składania ofert oraz informacja o zmianie treści ogłoszenia przekazana zostanie Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków 
o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Informacje udzielone w trybie innym niż przewidziany w niniejszym rozdziale (w szczególności udzielone telefonicznie przez osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami) nie mają waloru wyjaśnień, o których mowa w art. 38 PZP.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy nr 33 1240 3493 1111 0000 4279 1269;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- Dowód wniesienia wadium powinien być załączony do oferty.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- Wykonawca związany jest ofertą przez 60 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

- Zgodnie z art. 85 ust. 2 PZP Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, przy czym Zamawiający może tylko raz (co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą) zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż o 60 dni.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty alternatywnej będzie skutkowało odrzuceniem wszystkich ofert złożonych przez Wykonawcę.

- Pod rygorem nieważności oferta wraz z załącznikami powinna być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć razem z tłumaczeniem na język polski.

- Oferta oraz jej załączniki powinny być czytelne. W tym celu zaleca się jej sporządzenie pismem maszynowym, na komputerze lub czytelnym pismem odręcznym.

- Ofertę sporządza się według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ (formularz oferty).

- Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy. Za podpisanie uważa się własnoręczny czytelny podpis, bądź podpis wraz z pieczątką pozwalającą na zidentyfikowanie podpisu.

- Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa jako pełnomocnik Wykonawcy, do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo (oryginał lub odpis notarialnie poświadczony). Z przedstawionego pełnomocnictwa powinno jednoznacznie wynikać upoważnienie do podpisania oferty.

- Każda poprawka w treści oferty (w tym m.in. przekreślenie, nadpisanie, uzupełnienie itp.) powinna być parafowana przez Wykonawcę.

- Zamawiający zaleca, aby:

- każda strona oferty (w tym także dokumenty złożone wraz z ofertą) powinna być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę

- wszystkie strony oferty były ze sobą trwale złączone (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.) i kolejno ponumerowane.

- Jeżeli informacje zawarte w treści oferty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności), Wykonawca jest uprawniony do zastrzeżenia, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Informacje takie powinny zostać opatrzone przez Wykonawcę klauzulą „informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Ponadto, zaleca się oddzielenie dokumentów zawierających takie informacje od pozostałych dokumentów składających się na ofertę i trwałe ich spięcie.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu uniemożliwiającym odczytanie zawartości bez jego uszkodzenia. Opakowanie powinno być zabezpieczone przed przypadkowym otwarciem. Opakowanie powinno być opatrzone nazwą i adresem Wykonawcy, 
zaadresowane:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój nr 143

oraz opisane:

„PRZETARG NA DOSTAWĘ APARATURY POMIAROWEJ WTIiE - AZZP-DK.24-55/2013”

NIE OTWIERAĆ PRZED 27.05.2013r., godz. 10:10

- Na ofertę składają się w szczególności:

- wypełniony formularz oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1);

- dokumenty wymienione w rozdziale VIII SIWZ

- opis techniczny zaoferowanego Sprzętu – w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - w języku polskim;

- dowód wniesienia wadium;

- jeżeli ofertę podpisuje pełnomocnik - pełnomocnictwo,

- jeżeli dotyczy - wskazanie części zamówienia, której (których) wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom) lub oświadczenie, że wykonanie całości zamówienia zostanie powierzone podwykonawcy (podwykonawcom).

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ma prawo do zmiany lub wycofania oferty przed upływem terminu składania ofert. W tym celu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć (przed upływem terminu składania ofert) pisemne powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty. Zasady składania takich powiadomień są takie same jak zasady składania ofert opisane w pkt 10 niniejszego rozdziału SIWZ, z tym że opakowanie powinno być opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

- Koperty opatrzone dopiskiem „ZMIANA OFERTY” zostaną otwarte podczas otwierania oferty Wykonawcy, który złożył powiadomienie o zmianach.

- Koperty opatrzone dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY” zostaną otwarte w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu prawidłowości wycofania, Zamawiający nie otworzy oferty uznanej za wycofaną.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Uwaga!   miejsce składania i otwarcia ofert różni się od adresu siedziby
Zamawiającego

- Oferty należy składać u specjalisty ds. zamówień publicznych

UTP w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Fordon, budynek nr 3.1, pok. 143 lub przesłać na powyższy adres.

- Termin składania ofert: do 27.05.2013r., do godz. 10:00

- Każda złożona oferta zostanie zaewidencjonowana i oznaczona poprzez nadanie jej kolejnego numeru oraz wskazanie daty i godziny wpłynięcia.

- MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

- Publiczne otwarcie ofert nastąpi 27.05.2013r., o godz. 10:10

UTP w Bydgoszczy, 85-789 Bydgoszcz, Al. Prof. S. Kaliskiego 7

Fordon, budynek nr 3.1, pok. 143.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców oraz zawarte 
w ofercie informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

- Otwarcie ofert ma charakter publiczny, co oznacza, że może wziąć w nim udział każdy zainteresowany. Wykonawca, który był nieobecny podczas otwarcia ofert może złożyć wniosek o przekazanie Mu przez Zamawiającego informacji, o których mowa w punkcie poprzedzającym.

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- Cena podana przez Wykonawcę w formularzu oferty (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ) jest całkowitym wynagrodzeniem za zrealizowanie całości zamówienia objętego niniejszym postępowaniem wraz z podatkiem od towarów i usług.

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest podać cenę w złotych polskich (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) słownie i liczbą. Podaną cenę należy rozumieć jako cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. z 2013 r. Poz. 385).

- Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Cena podana w ofercie pozostanie niezmienna przez cały okres obowiązywania umowy za wyjątkiem sytuacji, o której mowa 
w rozdziale VI pkt 3 lit. b) SIWZ. Cena nie podlega waloryzacji.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

  - Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się kryteriami:

cena – 100 %

  - Ocena punktowa oferty będzie dokonana według następującego wzoru

najniższa oferowana cena

------------------------------------    x   100

cena badanej oferty

  - Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, której przyznano najwięcej punktów.

  - Do etapu porównania ofert zostaną dopuszczone oferty nie podlegające odrzuceniu.

  - Zgodnie z art. 87 PZP zamawiający jest zobowiązany poprawić w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie,

- oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,

- inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który nie podlega wykluczeniu z postępowania, którego oferta nie podlega odrzuceniu i, którego oferta została uznana przez Zamawiającego za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert podane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone oraz o terminie po upływie którego może być zawarta umowa.

- Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której zamieszczono niniejszą SIWZ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt. 2 zostanie przesłane faksem, umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta w terminie nie krótszym niż 10 dni od przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze oferty. Jeżeli zawiadomienie, o którym mowa w pkt 2 zostanie przekazane pisemnie – termin ten wynosi 15 dni.

- Jeżeli najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum (oferta wspólna), Zamawiający zażąda (jeszcze przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego) umowy regulującej współpracę Wykonawców.

- Przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy (por. rozdział XIX SIWZ).

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniesie przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy (dalej: zabezpieczenie) w wysokości 2% całkowitej ceny podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wniesione (według wyboru Wykonawcy) w jednej lub kilku następujących formach:

      - pieniądzu – wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez PEKAO S.A. II Oddział w Bydgoszczy nr 33 1240 3493 1111 0000 4279 1269,

      - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

      - gwarancjach bankowych,

      - gwarancjach ubezpieczeniowych,

      - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy 
z 09.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy według następującego harmonogramu:

- 70 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

- 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona najpóźniej 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, który ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz treści niniejszej SIWZ przysługują także organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 PZP.

- Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

- Termin na wniesienie odwołania wynosi:

a)  w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony  w art. 27 ust. 2 PZP, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

b)  odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

c)  odwołanie wobec czynności innych niż określone w lit a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Od rozstrzygnięcia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy.

- Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Załączniki:

- Formularz ofertowy- załącznik nr 1,

- Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2,

- Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – załącznik nr 3,

- Wzór umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym  - załącznik nr 4,

- Wykaz dostaw – załącznik nr 5,

- Wzór informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej lub listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy PZP– załącznik nr 6,

- Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do udostępnienia zasobów Wykonawcy – załącznik nr 7.

Załącznik nr 1 do SIWZ

# F O R M U L A R Z     O F E R T Y

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

NIP ....................................................................................................................................................

REGON ............................................................................................................................................

Nr telefonu  ......................................................................................................................................

Nr faksu (do celów korespondencji z Zamawiającym) ...................................................................

Adres do korespondencji z Zamawiającym (jeżeli inny niż podany wyżej) ................................... ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

(UWAGA-w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy)

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym dotyczącym:

Dostawa i montaż aparatury pomiarowej

w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

SKŁADAMY OFERTĘ

na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na następujących warunkach:

Cena (poz. 1÷28): 		…………………………….., …..…… zł

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

* Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia wraz 
z podatkiem od towarów i usług

* Podana wyżej cena jest całkowitym wynagrodzeniem za wykonanie zamówienia i zawiera podatek od towarów i usług VAT według stawki 0 %, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Zestawienie wartościowe:

- Oscyloskop Czterokanałowy 5GHz w ilości 1 szt.:

Cena: 	…………………………….., …..…… zł (Brutto)

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Nazwa oraz model zaoferowanego sprzętu ……………………………………………..

Zaoferowany sprzęt jest *nowy/używany

- Oscyloskop Czterokanałowy 1GHz w ilości 1 szt.:

Cena: 	…………………………….., …..…… zł (Brutto)

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Nazwa oraz model zaoferowanego sprzętu ……………………………………………..

Zaoferowany sprzęt jest *nowy/używany

- Oscyloskop Dwukanałowy 200MHz w ilości 1 szt.:

Cena: 	…………………………….., …..…… zł (Brutto)

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Nazwa oraz model zaoferowanego sprzętu ……………………………………………..

Zaoferowany sprzęt jest *nowy/używany

- Dwukanałowy generator arbitralny 20GS/s w ilości 1 szt.:

Cena: 	…………………………….., …..…… zł (Brutto)

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Nazwa oraz model zaoferowanego sprzętu ……………………………………………..

Zaoferowany sprzęt jest *nowy/używany

- Generator funkcyjny 240 MHz w ilości 1 szt.:

Cena: 	…………………………….., …..…… zł (Brutto)

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Nazwa oraz model zaoferowanego sprzętu ……………………………………………..

Zaoferowany sprzęt jest *nowy/używany

- Nanowoltomierz w ilości 1 szt.:

Cena: 	…………………………….., …..…… zł (Brutto)

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Nazwa oraz model zaoferowanego sprzętu ……………………………………………..

Zaoferowany sprzęt jest *nowy/używany

- Częstotliwościomierz w ilości 1 szt.:

Cena: 	…………………………….., …..…… zł (Brutto)

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Nazwa oraz model zaoferowanego sprzętu ……………………………………………..

Zaoferowany sprzęt jest *nowy/używany

- Multimetr cyfrowy w ilości 7 (siedem) szt.:

Cena: 	…………………………….., …..…… zł (Brutto)

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Nazwa oraz model zaoferowanego sprzętu ……………………………………………..

Zaoferowany sprzęt jest *nowy/używany

- Multimetr cyfrowy z możliwością pomiaru R, L i C w ilości 1 szt.:

Cena: 	…………………………….., …..…… zł (Brutto)

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Nazwa oraz model zaoferowanego sprzętu ……………………………………………..

Zaoferowany sprzęt jest *nowy/używany

- Multimetr laboratoryjny wysokiej rozdzielczości do współpracy z komputerem klasy PC posiadanym przez Zamawiającego w ilości 2 (dwa) szt.:

Cena: 	…………………………….., …..…… zł (Brutto)

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Zaoferowany sprzęt jest *nowy/używany

- Miernik poziomu 30MHz w ilości 1 szt.:

Cena: 	…………………………….., …..…… zł (Brutto)

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Nazwa oraz model zaoferowanego sprzętu ……………………………………………..

Zaoferowany sprzęt jest *nowy/używany

- Miernik poziomu 5GHz w ilości 1 szt.:

Cena: 	…………………………….., …..…… zł (Brutto)

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Nazwa oraz model zaoferowanego sprzętu ……………………………………………..

Zaoferowany sprzęt jest *nowy/używany

- Zestaw sond: różnicowych prądowych i wysokonapięciowych:

Cena: 	…………………………….., …..…… zł (Brutto)

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Nazwa oraz model zaoferowanego sprzętu ……………………………………………..

Zaoferowany sprzęt jest *nowy/używany

- Zasilacz laboratoryjny w ilości 6 (sześć) szt.:

Cena: 	…………………………….., …..…… zł (Brutto)

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Nazwa oraz model zaoferowanego sprzętu ……………………………………………..

Zaoferowany sprzęt jest *nowy/używany

- Zasilacze 3 wyjściowe programowalne z GPIB LAN USB w ilości 2 (dwa) szt.:

Cena: 	…………………………….., …..…… zł (Brutto)

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Nazwa oraz model zaoferowanego sprzętu ……………………………………………..

Zaoferowany sprzęt jest *nowy/używany

- Programowalny zasilacz laboratoryjny w ilości 2 (dwa) szt.:

Cena: 	…………………………….., …..…… zł (Brutto)

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Nazwa oraz model zaoferowanego sprzętu ……………………………………………..

Zaoferowany sprzęt jest *nowy/używany

- Generator wektorowy w ilości 1 szt.:

Cena: 	…………………………….., …..…… zł (Brutto)

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Nazwa oraz model zaoferowanego sprzętu ……………………………………………..

Zaoferowany sprzęt jest *nowy/używany

- Analizator RF widma czasu rzeczywistego, wraz z zestawem anten pomiarowych 
w ilości 1 szt.:

Cena: 	…………………………….., …..…… zł (Brutto)

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Nazwa oraz model zaoferowanego sprzętu ……………………………………………..

Zaoferowany sprzęt jest *nowy/używany

- Analizator wektorowy w ilości 1 szt.:

Cena: 	…………………………….., …..…… zł (Brutto)

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Nazwa oraz model zaoferowanego sprzętu ……………………………………………..

- Analizator widma czasu rzeczywistego, wraz z adapterami i sondami w ilości 1 szt.:

Cena: 	…………………………….., …..…… zł (Brutto)

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Nazwa oraz model zaoferowanego sprzętu ……………………………………………..

Zaoferowany sprzęt jest *nowy/używany

- Podwójne źródło prądu fA w ilości 1 szt.:

Cena: 	…………………………….., …..…… zł (Brutto)

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Nazwa oraz model zaoferowanego sprzętu ……………………………………………..

Zaoferowany sprzęt jest *nowy/używany

- Źródło prądowe DC/AC 10fA-100mA w ilości 1 szt.:

Cena: 	…………………………….., …..…… zł (Brutto)

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Nazwa oraz model zaoferowanego sprzętu ……………………………………………..

Zaoferowany sprzęt jest *nowy/używany

- Źródło napięcia/prądu µV/nA w ilości 1 szt.:

Cena: 	…………………………….., …..…… zł (Brutto)

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Nazwa oraz model zaoferowanego sprzętu ……………………………………………..

Zaoferowany sprzęt jest *nowy/używany

- Oscyloskop cyfrowy czterokanałowy 200MHz w ilości 1 szt.:

Cena: 	…………………………….., …..…… zł (Brutto)

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Nazwa oraz model zaoferowanego sprzętu ……………………………………………..

Zaoferowany sprzęt jest *nowy/używany

- Oscyloskop cyfrowy czterokanałowy 1GHz w ilości 1 szt.:

Cena: 	…………………………….., …..…… zł (Brutto)

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Nazwa oraz model zaoferowanego sprzętu ……………………………………………..

Zaoferowany sprzęt jest *nowy/używany

- Multimetr rejestrujący z True RMS w ilości 2 (dwa) szt.:

Cena: 	…………………………….., …..…… zł (Brutto)

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Nazwa oraz model zaoferowanego sprzętu ……………………………………………..

Zaoferowany sprzęt jest *nowy/używany

- Zasilacz laboratoryjny potrójny 2x30v/5A+5V/3A w ilości 1 szt.:

Cena: 	…………………………….., …..…… zł (Brutto)

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Nazwa oraz model zaoferowanego sprzętu ……………………………………………..

Zaoferowany sprzęt jest *nowy/używany

- Zasilacz laboratoryjny 2x60V/3A w ilości 1 szt.:

Cena: 	…………………………….., …..…… zł (Brutto)

(słownie: 	…………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………..)

Nazwa oraz model zaoferowanego sprzętu ……………………………………………..

Zaoferowany sprzęt jest *nowy/używany

*niepotrzebne skreślić

Oświadczamy, że:

- powyższa cena brutto zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty,

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń,

- posiadamy wszystkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty,

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert,

- zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego

……………….……….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy)

przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

………………………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SIWZ

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

(nazwa Wykonawcy lub podmiotu trzeciego, na którego zasobach Wykonawca polega i, który będzie brał udział w realizacji zamówienia)

oświadczamy, że:

  - znana nam jest treść art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych

  - w stosunku do nas nie zachodzi żadna przesłanka wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określona w w/w przepisie

…………….………….., dn. ………………….. r.

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SIWZ

wzór

- UMOWA nr AZZP-DK.24-55/2013

zawarta w Bydgoszczy w dniu ……………….. 2013  r. pomiędzy:

- Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J.J. Śniadeckich z siedzibą w Bydgoszczy

- przy ul. Ks. Kordeckiego 20, zwanym „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

………………………………………….,

a

…………………………………………… zwanym „Wykonawcą”, reprezentowanym przez

………………………………………….,

§ 1

Przedmiot zamówienia

- W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparaty pomiarowej w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Zamawiający wybrał ofertę złożoną przez Wykonawcę.

- Na mocy niniejszej umowy Wykonawca wykona dostawę aparatury pomiarowej, w zakresie szczegółowo opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia postępowania nr AZZP-DK.24-55/2013 – dalej: SIWZ.

- Na potrzeby niniejszej umowy aparaturę pomiarową stanowiącą przedmiot zamówienia określa się także zamiennie jako „Sprzęt”.

§ 2

Termin i warunki dostawy

- Strony ustalają następujący termin i warunki dostawy:

  - Dostawa zostanie wykonana w terminie pomiędzy 09-13 września 2013 r.

  - Wykonawca dostarczy Sprzęt na swój koszt i ryzyko oraz dokona jego wniesienia, montażu i uruchomienia w miejscu wskazanym w § 2 ust. 2 umowy.

  - Po wykonaniu dostawy oraz przeprowadzeniu 4-godzinnego instruktażu stanowiskowego dla 3 pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi Sprzętu i oprogramowania w siedzibie Zamawiającego, Sprzęt zostanie przekazany Zamawiającemu na podstawie protokołu dostawy. Protokół dostawy sporządzi Wykonawca i przedstawi go do podpisu Zamawiającemu.

- Miejsce dostawy przedmiotu umowy:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki

Al. S. Kaliskiego 7, 85-789 Bydgoszcz

§ 3

Licencja na oprogramowanie

- Wykonawca udziela Zamawiającemu nieograniczonej terytorialnie licencji na dostarczone wraz ze sprzętem oprogramowanie, która obejmuje prawo do zainstalowania oprogramowania w pamięci masowej komputera, załadowanie w pamięci RAM komputera i korzystania przez osoby wykonujące badania na Sprzęcie zgodnie z przeznaczeniem Sprzętu i oprogramowania oraz późniejszą publikację i udostępnianie wyników badań osobom trzecim zgodnie z warunkami Zamawiającego zawartymi w SIWZ.

- Licencja uprawnia Zamawiającego do korzystania z oprogramowania przez czas nieokreślony i zainstalowania oprogramowania na stanowisku komputerowym oraz odinstalowania i ponownego zainstalowania oprogramowania na innym stanowisku komputerowym bez ograniczenia ilości tychże operacji.

- Wykonawca udziela również licencji na korzystanie z dołączonej do oprogramowania dokumentacji.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie jest uprawniony do udzielenia Zamawiającemu licencji, Wykonawca zapewnia, że osoba trzecia posiadająca autorskie majątkowe prawa do oprogramowania, udzieli licencji Zamawiającemu z tym, że Wykonawca zapewnia, że licencja udzielana Zamawiającemu będzie na warunkach opisanych w ustępach 1-3 powyżej.

- Licencja na oprogramowanie dostarczone przez Wykonawcę dla Zamawiającego będzie udzielona lub zapewniona na zasadach określonych w umowie z dniem podpisania protokołu dostawy.

- Z chwilą udzielenia Zamawiającemu licencji, Zamawiający nabywa własność nośników, na których oprogramowanie zostało utrwalone i dostarczone.

- Wykonawca oświadcza i zapewnia, że udzielenie lub zapewnienie licencji, nie narusza autorskich praw majątkowych lub osobistych osób trzecich. W razie gdyby doszło do takiego naruszenia, pomimo zachowania przez Wykonawcę należytej staranności, Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody poniesione z tego tytułu przez Zamawiającego.

§ 4

Gwarancja

Wykonawca udziela gwarancji sprawnego działania Sprzętu objętego dostawą na warunkach opisanych 
w dokumencie gwarancyjnym stanowiącym integralną część umowy, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do umowy.

§ 5

Warunki płatności

- Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za dostawę Sprzętu, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy zostało ustalone na kwotę ………….. zł (słownie: ……………………………………………………………….) brutto. Kwota powyższa obejmuje wynagrodzenie z tytułu udzielonych licencji na oprogramowanie oraz wartość nośników na których oprogramowanie utrwalono i dokumentacji.

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury, wystawionej po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu, sporządzonego zgodnie z zapisem § 2 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy, na rachunek Wykonawcy prowadzony przez …………………………………………, nr ………………………...…………….…………………………………………………………………………..

§ 6

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, w wysokości 2% ceny całkowitej podanej 
w ofercie tj. w kwocie  ……. (słownie: ………..)  poprzez …………………………… .

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie zwrócone Wykonawcy w następujący sposób:

- 70 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane;

- 30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady – kwota ta zostanie zwrócona najpóźniej 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 7

Należyte wykonanie zamówienia będzie potwierdzone protokolarnie przez umocowanych przedstawicieli Stron 
w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania Sprzętu, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 3 umowy.

§ 8

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości:

- 0,2 % należnego mu wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu zamówienia;

- 20 % należnego mu wynagrodzenia w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
a w części przewyższającej wartość zabezpieczenia – z przysługującego mu wynagrodzenia.

- Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 9

Odstąpienie od umowy

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w całości bądź w części w przypadku dostarczenia przez Wykonawcę sprzętu używanego starszego niż 2 lata od daty produkcji lub braku aktualnych i ważnych certyfikatów kalibracji w terminie 2 dni od daty powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

§ 10

- Zmiany umowy są dopuszczalne wyłącznie na warunkach określonych przez przepisy prawa oraz postanowienia SIWZ.

- Ewentualne zmiany umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 11

W sprawach nieokreślonych w umowie, mają zastosowanie zapisy SIWZ, przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759), Kodeksu Cywilnego oraz pozostałe przepisy materialnego i procesowego prawa polskiego.

§ 12

- Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający i 1 Wykonawca.

§ 13

- Spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd w Bydgoszczy.

Zamawiający						Wykonawca

Załącznik nr  1 do umowy

Dokument gwarancyjny

Warunki gwarancji

- Wykonawca udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu opisanego szczegółowo w rozdziale IV SIWZ w okresie 24 miesięcy na sprzęt nowy oraz 36 miesięcy na sprzęt używany (dotyczy pkt. 1), 4), 7), 8), 9), 10), 13), 14)÷28)), 36 miesięcy na sprzęt nowy oraz 48 miesięcy na sprzęt używany (dotyczy pkt. 2), 3), 5), 6), 11), 12))  od daty potwierdzenia należytego wykonania zamówienia.

- Uprawnionym do świadczeń gwarancyjnych jest Zamawiający bądź wskazane przez Zamawiającego osoby 
w tym każdy następny posiadacz Sprzętu.

- Świadczeń gwarancyjnych dokonuje się w miejscu instalacji Sprzętu.

- Świadczenia gwarancyjne wykonuje Wykonawca lub wskazany przez Wykonawcę podmiot (Punkt Serwisowy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, a jeżeli wada jest tego rodzaju, że jej usunięcie wymaga użycia specjalistycznych urządzeń stacjonarnych, dopuszcza się jej usunięcie w innym wskazanym przez Wykonawcę miejscu.

- Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu Wykonawcy lub w Punkcie Serwisowym, o którym mowa w punkcie 4 powyżej i kończący się w dniu naprawy bądź wymiany. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 2 naprawy Sprzętu, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej naprawy Sprzętu. O wyborze kolejnych świadczeń gwarancyjnych w przypadku wykonanych 2 napraw Sprzętu decyduje Uprawniony do świadczeń gwarancyjnych – naprawa bądź wymiana uszkodzonego elementu na nowy.

- Uprawniony z Gwarancji może dochodzić swoich praw również po zakończeniu okresu gwarancyjnego określonego powyżej w punkcie 1, o ile ujawnienie się wady Sprzętu nastąpiło przed upływem tego terminu.

- Naprawa bądź wymiana Sprzętu w ramach świadczeń gwarancyjnych nastąpi w terminie 30 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia przez Uprawnionego. Zgłoszenie może nastąpić pisemnie, faxem, telefonicznie bądź przez e-mail.

- Gwarancja oraz świadczenia gwarancyjne Gwaranta zostały skalkulowane jako element oferty i w związku z udzieleniem gwarancji i wykonaniem obowiązków gwarancyjnych, Gwarantowi nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów w tym kosztów naprawy przejazdu, pracy i zakwaterowania serwisantów a także, o ile wymaga tego rodzaj świadczeń gwarancyjnych, kosztów związanych odebraniem i dostarczeniem przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego naprawie.

- Wszelkie części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Wykonawcę lub Punkt Serwisowy będą fabrycznie nowe i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje wszystkie zaistniałe wady z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych korzystaniem ze Sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz uszkodzeń w wyniku działania sił zewnętrznych.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje rzecz będącą przedmiotem zamówienia oraz jej przynależności.

……………………………….

Podpis i pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ GŁÓWNYCH DOSTAW

(SPEŁNIANIE WARUNKU POSIADANIA WIEDZY I DOŚWIADCZENIA)

Nazwa Wykonawcy (lub Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): ...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Adres ................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

| Lp. | Odbiorca | Przedmiot dostawy | Data wykonania zamówienia | Wartość w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Do niniejszego wykazu dostaw załączam/my dowody potwierdzające należyte ich wykonanie.

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6  do SIWZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

My, niżej podpisani

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

działając w imieniu

……………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………...

Oświadczamy, że  Wykonawca ………………………………………………………………….

* należy / nie należy do grupy kapitałowej.

W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

LISTA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, CO WYKONAWCA

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania Wykonawcy

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 7 do SIWZ

ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO

do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów

Oświadczamy, iż zobowiązujemy się do oddania do dyspozycji Wykonawcy zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia na wskazanych poniżej warunkach:

| Podmiot trzeci: |  |
| --- | --- |
| Wykonawca: |  |
| Zamówienie: | Dostawa i montaż aparatury pomiarowej w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy |
| Zamawiający: | Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy ul. Ks. A. Kordeckiego 20 85-225 Bydgoszcz |
| Rodzaj zasobu oddawanego do dyspozycji: |  wiedza i doświadczenie  potencjał techniczny  osoby zdolne do wykonania zamówienia  zdolności finansowe |
| Oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu będzie polegało na: |  |
| Okres, w którym Wykonawca będzie dysponował wskazanym zasobem: |  |
| Charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z podmiotem trzecim: |  |
| Czy oddanie do dyspozycji wskazanego zasobu będzie oznaczało udział (pośredni lub bezpośredni) podmiotu trzeciego w realizacji choćby części zamówienia? |  tak  nie |

…………………………., dnia …………………

………………………………………

podpis i pieczęć osoby uprawnionej 
(lub osób uprawnionych)

do reprezentowania podmiotu trzeciego