Bydgoszcz, dnia 25.10.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 143

Tel/Fax. 052 374 92 62/67

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż sprzętu komputerowego oraz wizyjnego w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-DK.24-202/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem wniesionym przez Wykonawcę w dniu 23.10.2013r. o następującej treści:

Zadanie nr 2

- Czy Zamawiający dopuści dostawę obiektywów bez wyspecyfikowanego zakresu temperatur pracy?

Odpowiedź Zamawiającego:

W związku z powyższym pytaniem Zamawiający dokonał zmianę treści SIWZ polegającą na wykreśleniu zakresu temperatur pracy oraz zmianę napięcia zasilania (DC) w zakresie co najmniej od 12 V do 24 V.

- Czy Zamawiający dopuści załączenie do oferty Specyfikacji komponentów opracowanych przez ich producentów w wersji anglojęzycznej?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty opisu technicznego zaoferowanego sprzętu w języku polskim lub angielskim.

Zamawiający (-)