Bydgoszcz, dnia 24.10.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 143

Tel/Fax. 052 374 92 62/67

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych i biurowych w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-DK.24-196/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem wniesionym przez Wykonawcę w dniu 22.10.2013r. o następującej treści:

Zadanie nr 3

- Prosimy o sprecyzowanie z jakiego materiału mają być wykonane blaty (… Blaty z materiału odpornego chemicznie).

Odpowiedź Zamawiającego:

Odporność chemiczna blatów dotyczy możliwości zmywania ich powierzchni stężonym alkoholem etylowym (96%) oraz 2% roztworem podchlorynu sodu bez ryzyka uszkodzeń lub odbarwień. Jeśli blaty laminowane spełniają te wymogi – mogą być zastosowane.

- Prosimy również o sprecyzowanie opisu dotyczącego modułu 3 (1 szt) lub o dołączenie rysunku, wyjaśniającego cały opis stołów laboratoryjnych ponieważ długość blatów nie zgadza się z ilością modułów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Opis całego stołu laboratoryjnego (w tym modułu 3) przedstawiono na rysunku nr 5. Stół laboratoryjny z dwoma modułami stojącymi 720x800 oraz dodatkowymi nogami metalowymi przedstawiono na rysunku nr 1.

Zamawiający (-)