Bydgoszcz, dnia 24.10.2013r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20

Adres do korespondencji:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
85-789 Bydgoszcz, al. Prof. S. Kaliskiego 7

Dział Zakupów i Zamówień Publicznych, bud. 3.1, pokój 143

Tel/Fax. 052 374 92 62/67

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę i montaż mebli laboratoryjnych i biurowych w ramach projektu Realizacja II etapu Regionalnego Centrum Innowacyjności na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

nr postępowania:	AZZP-DK.24-196/2013

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem wniesionym przez Wykonawcę w dniu 22.10.2013r. o następującej treści:

Zadanie nr 3

- Czy w laboratorium Biotechnologii Drobnoustrojów oferta ma uwzględnia cenę zlewozmywaków oraz baterii? Jeśli tak proszę o opis zlewozmywaków oraz rodzaj baterii.

Odpowiedź Zamawiającego:

Oferta dotycząca zadania nr 3 (laboratorium Biotechnologii Drobnoustrojów) nie ma uwzględniać ceny zlewów oraz baterii. Zamawiający posiada te materiały.

- Proszę o sprecyzowanie opisu: „Stół laboratoryjny z dwoma modułami stojącymi 720 x 800 mm (dwoje drzwi + 2 półki o regulowanej wysokości); blat szer. 600 mm, dł. 5600 mm” – jakie dodatkowe podpory ma posiadać ten stół ? Blat będzie musiał być przynajmniej z dwóch części – czy maja się one opierać na nogach metalowych czy na dodatkowych szafkach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Końce blatu stołu będą oparte na szafkach stojących. Dodatkowe podparcia blatu będą stanowić nogi metalowe (rysunek nr 1).

- Proszę o sprecyzowanie opisu:  „Szafki stojące:

2-modułowa: Moduł 1: 600 x 500 x 850 mm [szer. x gł. x wys.] (dwoje drzwi + 2 półki o regulowanej

wysokości),  Moduł 2: 400 x 500 x 850 mm  [szer. x gł. x wys.]  (pojedyncze drzwi +   2 półki o

regulowanej wysokości), Blat szer. 600 mm, dł. 3600 mm, - jakie ma być dodatkowe podparcie blatu, jak ma być zamontowany?

1-modułowa: 900 x 500 x 850 mm [szer. x gł. x wys.] (dwoje drzwi + 2 półki o regulowanej wysokości) Blat szer. 600 mm, dł. 3300 mm, Blat szer. 500 mm, dł. 2400 mm, - jakie ma być dodatkowe podparcie każdego blatu, jak ma być zamontowany blat?

4-modułowa składająca się z: modułów o wymiarach: 650 x 500 x 850 mm [szer. x gł. x wys.] (trzy szuflady, dolna szuflada o wysokości wewnętrznej co najmniej 210 mm), blatu szer. 600 mm, dł. 2650 mm, blatu szer. 500 mm, dł. 2200 mm, blatu szer. 400 mm, dł. 600 mm - jakie ma być dodatkowe podparcie blatu, jak ma być zamontowany blat?

Czy Zamawiający może przedstawić rzut z góry rozmieszczenia szafek przy poszczególnych odcinkach blatu?

Odpowiedź Zamawiającego:

Szafki stojące:

- 2-modułowa: rozmieszczenie szafek, blatów i nóg metalowych przedstawiono na rysunku nr 2

- 1-modułowa: rozmieszczenie szafek, blatów i nóg metalowych przedstawiono na rysunku nr 3

- 4-modułowa: rozmieszczenie szafek, blatów i nóg metalowych przedstawiono na rysunku nr 4

Dodatkowo załączono rysunek nr 5 obrazujący budowę stołu 3-modułowego.

Zamawiający (-)