Bydgoszcz, dnia 12 marca 2007 r.

## Zatwierdzam 						  Nr postępowania AZZP/9/S/07

(-) prof. dr hab. Antoni Bukaluk

Prorektor

# Specyfikacja

istotnych warunków zamówienia

Zamawiający:	Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy

ul. Ks. A. Kordeckiego 20

Zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę zestawu do oznaczania BZT (biologicznego zapotrzebowania na tlen)

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 60 000 euro.

I.  Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu do oznaczania BZT, o niżej przedstawionych parametrach.

| L.p. | Nazwa elementu składowego zestawu | Parametry techniczne/ wyposażenie/ cechy produktu |
| --- | --- | --- |
|  | 12 stanowiskowy kompletny zestaw pomiarowy do oznaczania BZTn metodą manometryczną z pilotem na podczerwień – zakres pomiarowy do 4000 mg/l BZT wraz z jednostką PC i komputerowym programem komunikacyjnym dla czytnika/ kontrolera na podczerwień | - magnetyczna podstawa mieszająca –12 stanowisk - czytnik/ kontroler na podczerwień - inhibitor nitryfikacji - 12 magnetycznych pałeczek mieszających - 12 kołczanów gumowych - 12 manometrycznych główek pomiarowych na podczerwień - absorbent CO2 - zasilacz sieciowy 230 V/50/60 Hz - 12 butelek - kolby przelewowe - magnetyczny pręt do wyciągania pałeczek mieszających - blok arkuszy kalkulacyjnych - podstawowe aplikacje do BZT - specjalne aplikacje do BZT w formie elektronicznej i drukowanej - jednostka PC (Procesor AMD Athlon 64x2 4200+, HDD 250 GB, RAM DDR-2 2048 MB, karta graf. 256/512 MB, karta sieciowa, LCD 19” - (1280x1024 pks.), Windows XP Home Pl, klawiatura, mysz optyczna - oryginalny komputerowy program komunikacyjny dla czytnika/ kontrolera na podczerwień - oryginalny kabel interfejsowy do połączenia zestawu z PC |
|  | 12 stanowiskowy zestaw pomiarowy do oznaczania BZTn metodą manometryczną (przeznaczony do rozbudowy innego systemu na podczerwień) – zakres pomiarowy do 4000 mg/l BZT wraz z jednostką PC | - magnetyczna podstawa mieszająca –12 stanowisk - inhibitor nitryfikacji - 12 magnetycznych pałeczek mieszających - 12 kołczanów gumowych - 12 manometrycznych główek pomiarowych na podczerwień - absorbent CO2 - zasilacz sieciowy 230 V/50/60 Hz - 12 butelek - kolby przelewowe - magnetyczny pręt do wyciągania pałeczek mieszających - blok arkuszy kalkulacyjnych - podstawowe aplikacje do BZT - specjalne aplikacje do BZT w formie elektronicznej i drukowanej - jednostka PC (Procesor AMD Athlon 64 3500, HDD 160 GB, RAM DDR 1024 MB, karta graf. 256/512 MB, karta sieciowa, LCD 19” - (1280x1024 pks.), Windows XP Home Pl, klawiatura, mysz optyczna |
|  | Szafa termostatyczna z drzwiami szklanymi na dwa 12- stanowiskowe systemy pomiarowe do oznaczania BZTn metodą manometryczną | - zakres regulacji temp. +10 0C do +40 0C regulowany (co 1 0C) - temperatura otoczenia przy pracy: +10 0C do +32 0C - ilość półek: 2 |

Wszystkie urządzenia wchodzące w skład zestawu winny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim.

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie przez Wykonawcę urządzeń do wskazanej przez Zamawiającego jednostki organizacyjnej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

### II. Termin wykonania zamówienia - w ciągu 21 dni od podpisania umowy

##### III. Warunki udziału w postępowaniu

### W postępowaniu mogą wziąć udział:

### 1. Wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 Prawa zamówień publicznych, którzy spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych tj.:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Wymóg ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada własny autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowanych urządzeń pomiarowych na terenie Polski.

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zamawiający oceni spełnianie przez wykonawców wyżej przedstawionych warunków na podstawie oświadczeń i dokumentów przedstawionych w ofercie w sposób zerojedynkowy (spełnia - nie spełnia).

### IV. Oferta musi zawierać:

- Oświadczenie stwierdzające spełnienie wymagań art. 22, ust. 1 Prawa zamówień publicznych podpisane przez osobę upoważnioną;

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Szczegółowy opis oferowanych produktów wraz z wyposażeniem i danymi technicznymi;

- Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest autoryzowanym serwisantem urządzeń producenta;

- Warunki gwarancji;

- Warunki serwisowania z podaniem miejsca serwisowania;

- Kalkulację ceny oferty wykazującą cenę netto, podatek od towarów i usług oraz cenę brutto każdego z trzech elementów zadania.

### V. Porozumiewanie się z wykonawcami

Dopuszcza się pisemną formę porozumiewania się wykonawców z Zamawiającym oraz za pomocą faksu.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest Romuald Słomko –

tel. (052) 3749 332, Bud „B”, pok. 1a.

VI. Związanie ofertą

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

VII. Sposób przygotowania ofert

- Oferta powinna być napisana pismem maszynowym lub czytelnym pismem ręcznym i podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu oferenta.

- Oferty należy składać w nieprzejrzystych i zabezpieczonych przez opieczętowanie kopertach. Koperta powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres: Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, 85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20 oraz oznakowana następująco:

» Dostawa zestawu do oznaczania BZT«

- Oferta winna zawierać jako pierwszą stronę wypełniony formularz ofertowy, którego wzór został dołączony do SIWZ.

- Wymagane dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- Oferta, której treść nie spełnia wymagań specyfikacji lub nie zawiera któregokolwiek z wymienionych dokumentów, zostanie odrzucona.

### VIII. Składanie ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego u specjalisty ds. zamówień publicznych ul. Kordeckiego 20, Bud. „B”, pok. 1a do dnia 2.04.2007 r do godz. 1100  lub przesłać na adres Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 2.04.2007 r. o godz. 1115 w siedzibie Zamawiającego (Bydgoszcz, ul. Kordeckiego 20, pok. 1 a , Bud. „B”).

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania.

### IX. Kryteria i sposób dokonywania oceny ofert

Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena oferty. 
 Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Cena ta winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania określonego w specyfikacji wraz z podatkiem od towarów i usług (VAT).

#### X. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcy

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów Prawa zamówień publicznych, przysługuje prawo wniesienia pisemnego protestu do Zamawiającego stosownie do przepisów art. 180 ustawy.

#### XI. Ogłoszenie wyników postępowania, tryb zawarcia umowy

- Wyniki postępowania zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

- O wynikach przetargu Zamawiający powiadomi każdego oferenta.

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w części IX specyfikacji.

- Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zostanie powiadomiony pismem akceptującym o decyzji Zamawiającego i terminie zawarcia umowy.

Załączniki:

- Formularz ofertowy,

- Wzór umowy.

- Wzór oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy.

Nazwa i adres wykonawcy

# O F E R T A

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Nawiązując do zaproszenia do złożenia ofert w przetargu nieograniczonym  na dostawę zestawu do oznaczania BZT

oferujemy

wykonanie zamówienia za cenę ………………………………………………………..

słownie: (.......................................................................................................................)

Wyżej podana cena zawiera podatek VAT i jest ceną ostateczną.

Oświadczamy, że:

1. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i posiadamy wszystkie niezbędne informacje do przygotowania oferty;

2. Nie wnosimy zastrzeżeń do projektu umowy zawartego w specyfikacji i w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

(data)							(podpis osoby upoważnionej)

### Umowa sprzedaży nr AZZP/9/S/07

zawarta w Bydgoszczy w dniu …………….. r pomiędzy Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym

im. J.J. Śniadeckich  z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ks. Kordeckiego 20, reprezentowaną przez:

prof. dr hab. inż. Antoniego Bukaluka – Prorektora ds. Nauki

zwaną w dalszej części umowy „Kupującym”

a

Przedsiębiorstwem ……………………………..

reprezentowanym przez

………………………………………….

zwanym w dalszej części umowy :”Sprzedającym”

W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego i przyjęciu oferty „Sprzedającego” strony zgodnie ustalają, co następuje:

§ 1

„Sprzedający” przenosi na „Kupującego” prawo własności ……………………………………………. Szczegółowe parametry określa załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

„Sprzedający” zobowiązuje się dostarczyć sprzęt wymieniony w § 1 w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy a „Kupujący” do zapłaty na rzecz „Sprzedającego” jego ceny w kwocie ………………. (słownie: …………………………………..).

§ 3

Wydanie przedmiotu umowy będzie poprzedzone badaniem jego kompletności oraz sprawności technicznej przeprowadzonym przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy potwierdzonym sporządzonym przez nich protokołem odbioru.

§ 4

1/ Podstawą wystawienia przez ”Sprzedającego” faktury jest protokół przyjęcia przez „Kupującego” przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

2/ Zapłata ceny nastąpi przelewem na rachunek Sprzedającego w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia faktury „Kupującemu”.

§ 5

„”Sprzedający” zapewnia, że przedmiot sprzedaży jest nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz nie jest przedmiotem praw osób trzecich.

§ 6

Sprzedający udziela „Kupującemu” ……………. miesięcznej gwarancji na sprawne działanie przedmiotu umowy na warunkach szczegółowo określonych w „Gwarancji”.

§ 7

1/  „Sprzedający” zobowiązany jest do zapłaty na rzecz „Kupującego” kary umownej:

a/ w wysokości 20% ustalonej ceny przedmiotu umowy w przypadku odstąpienia od umowy przez „Kupującego” z przyczyn zależnych od „Sprzedającego”,

b/ w wysokości 0,14% ustalonej ceny przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu przez niego umowy,

c/ w wysokości 0,04% ustalonej ceny przedmiotu umowy za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji za każdą godzinę zwłoki liczoną od upływu terminu określonego w warunkach gwarancji.

2/ „Kupujący” zobowiązany jest do zapłaty na rzecz „Sprzedającego”:

a/ 20% wartości towaru w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność,

b/ odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki po terminie zapłaty należności za dostarczony towar.

§ 8

Wszelkie zmiany w treści umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§ 9

W sprawach nieokreślonych w umowie, a z niej wynikających mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa zamówień publicznych.

§ 10

Umowa niniejsza obowiązuje od daty jej zawarcia.

§ 11

Wszelkie spory mogące wyniknąć na tle wykonywania postanowień umowy będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny według siedziby „Kupującego”.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Sprzedający								Kupujący

Oświadczenie

z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne

oświadczam, że:

- Posiadam uprawnienia niezbędne do wykonania prac określonych w przedmiocie zamówienia,

- Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy.

(data)…………………………				.....................................................................