Bydgoszcz, dnia 08.06.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 93 82

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę mierników do pomiarów wielkości fizycznych

nr postępowania:	AZZP-B.24-73/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Modyfikacja nr 1

Przed zmianą:

V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie do 29.06.2010r.

Po zmianie:

Zamówienie powinno zostać wykonane w terminie do 16.08.2010r.

Modyfikacja nr 2

Przed zmianą:

Zadanie nr 1 konduktometry IV

Pod pozycją „Inne cechy” jest sformułowanie:

- Wyjścia przynajmniej RS-232 na komputer PC oraz Centronics na drukarkę zewnętrzną.

Po zmianie:

- Wyjścia przynajmniej RS-232 na komputer PC, przewód USB, oprogramowanie umożliwiające zbieranie danych i transfer do systemu Windows

Modyfikacja nr 3

Przed zmianą:

Zadanie nr 1 konduktometry V

Pod pozycją „Akcesoria dodatkowe” jest sformułowanie:

- Roztwory buforowe (opakowanie 100ml): pH 4,00 - 2 sztuki, pH 7,00 - 2 sztuki, pH 9,00 – 2 sztuki

- Wzorce pH (opakowanie 100 ml, ze świadectwem wzorcowania): pH 4,00 
- 2 sztuki, pH 7,00 - 2 sztuki, pH 9,18 - 2 sztuki

- Statyw samopoziomujący do czujników pomiarowych - 5 sztuk.

Po zmianie:

- Roztwory buforowe (opakowanie 100ml): pH 4,00 - 2 sztuki, pH 7,00 - 2 sztuki, pH 9,00 – 2 sztuki

str. 1/2

- oprogramowanie umożliwiające zbieranie danych i transfer do systemu Windows  oraz przewód USB

Modyfikacja nr 4

Przed zmianą:

Zadanie nr 5 mierniki pH III. 3. Miernik pH – 1 szt.

Pod pozycją „Akcesoria dodatkowe” jest sformułowanie:

- Wzorce pH (opakowanie 100 ml, ze świadectwem wzorcowania): pH 4,00 
- 2 sztuki, pH 7,00 -2 sztuki, pH 9,18 - 2 sztuki.

- Statyw samopoziomujący do czujników pomiarowych - 5 sztuk.

Przed zmianą:

- Wzorce pH (opakowanie 100 ml, ze świadectwem wzorcowania): pH 4,00 
- 2 sztuki, pH 7,00 -2 sztuki, pH 9,18 - 2 sztuki.

- Statyw samopoziomujący do czujników pomiarowych - 5 sztuk.

- oprogramowanie umożliwiające zbieranie danych i transfer do systemu Windows  oraz przewód USB

…………………………………

Pieczęć i podpis Zamawiającego

Proszę o zapoznanie się z pozostałymi wyjaśnieniami do zapytań oraz modyfikacjami do SIWZ zamieszczonymi na naszej stronie www.

AZZP-B.24-73/2010

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy PZP Zamawiający żąda potwierdzenia zapoznania się 
z treścią niniejszego pisma. Potwierdzenie proszę odesłać faxem podając datę i godzinę.

………………………………….	……………		………………………………

Data zapoznania		           godz.		    Pieczęć firmowa Wykonawcy i podpis

Wyk. w 1 egz. - DK

Przesłano fax-em

str. 2/2