Bydgoszcz, dnia 08.06.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 93 82

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę mierników do pomiarów wielkości fizycznych

nr postępowania:	AZZP-B.24-73/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 28.05.2010r. o następującej treści:

1. Dot. zad.1 IV

Czy Zamawiający dopuści mierniki bez wyjścia Contronics na drukarkę zewnętrzną?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie mierników bez wyjścia Contronics na drukarkę zewnętrzną.

2. Dot. zad. 1 V

Czy Zamawiający dopuści miernik przenośny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania miernika przenośnego.

3.Dot. zad.3 dot I

Prosimy o wyjaśnienie czy do każdego z urządzeń wielofunkcyjnych Zamawiający wymaga dostarczenia wymienionego wyposażenia dodatkowego?

Odpowiedź Zamawiającego:

Przedstawione wyposażenie dodatkowe należy traktować jako ilość przewidziana dla jednej sztuki aparatury i należy ją zwiększyć dwukrotnie.

4. Dot. zad.3 dot. II zarówno pkt 1 jak i 2

Prosimy o sprecyzowanie co ma wchodzić  w skład wyposażenia.

Odpowiedz Zamawiającego:

- do pkt. 1

Wyposażenia dodatkowego nie przewidziano poza wyposażeniem standardowym 
w skład którego wchodzą:

- czujnik temperatury, zasilacz do przyrządu, elektroda pH, czujnik konduktometryczny, czujnik tlenowy, statyw na elektrodę.

- do pkt. 2

Wyposażenia dodatkowego nie przewidziano poza wyposażeniem standardowym 
w skład którego wchodzą:

- czujnik temperatury, zasilacz do przyrządu, elektroda pH, czujnik konduktometryczny, czujnik tlenowy, statyw na elektrodę

5. Dot. zad. Nr 5 I

Prosimy o wyjaśnienie czy miernik pH winien posiadać wyposażenie, jeśli tak to prosimy 
o jego określenie?

Odpowiedź Zamawiającego:

W SIWZ miernik ten nie ma wyposażenia dodatkowego. W pozycji II przedstawiono specyfikacje na elektrody, które będą wykorzystywane również w tym aparacie.

6. Dot. zadania nr 5 ,III

Czy Zamawiający dopuści miernik pH z zakresem temperatury -50 do 1050C ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie miernika pH z ww. zakresem temperatur.

…………………………………

Pieczęć i podpis Zamawiającego