Bydgoszcz, dnia 08.06.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 93 82

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę mierników do pomiarów wielkości fizycznych

nr postępowania:	AZZP-B.24-73/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 27.05.2010r. o następującej treści:

1. Dot. zadania nr 1- Konduktometry pkt I i III, zadania nr 3-Urządzenia wielofunkcyjne II Urządzenie wielofunkcyjne do pracy w laboratorium 1. Miernik wielofunkcyjny i 2. Miernik wielofunkcyjny, zadanie nr 4-Tlenomierze pkt 1 i 2

- prosimy o sprecyzowanie co ma wchodzić w skład kompletnego dodatkowego wyposażenia w/w mierników?

Odpowiedź Zamawiającego:

- Konduktometry pkt I

Nie przewiduje się wyposażenia dodatkowego. Specyfikacja na elektrody została przedstawiona w Konduktometrach pkt. III (elektrody przedstawione w pkt. III będą używane do obu aparatów).

Konduktometry pkt III

Wyposażenia dodatkowego nie przewidziano poza wyposażeniem standardowym 
w skład którego wchodzą: czujnik temperatury, karta pamięci co najmniej 2 GB, czytnik kart, zasilacz. Specyfikacja na elektrody została przedstawiona w pkt. V, gdyż będą one używane przez Konduktometry III, IV, V.

- Miernik wielofunkcyjny II do pkt. 1

Wyposażenia dodatkowego nie przewidziano poza wyposażeniem standardowym 
w skład którego wchodzą: czujnik temperatury, zasilacz do przyrządu, elektroda pH, czujnik konduktometryczny, czujnik tlenowy, statyw na elektrodę.

do pkt. 2

Wyposażenia dodatkowego nie przewidziano poza wyposażeniem standardowym 
w skład którego wchodzą: czujnik temperatury, zasilacz do przyrządu, elektroda pH, czujnik konduktometryczny, czujnik tlenowy, statyw na elektrodę.

c)  Tlenomierze pkt 1

Wyposażenia dodatkowego nie przewidziano poza wyposażeniem standardowym 
w skład którego wchodzą: czujnik temperaturowy, czujnik tlenowy, zasilacz do przyrządu, pojemnik plastykowy.

Tlenomierz pkt 2

Wyposażenia dodatkowego nie przewidziano poza wyposażeniem standardowym 
w skład którego wchodzą: czujnik temperaturowy, czujnik tlenowy, zasilacz do przyrządu, pojemnik plastykowy.

2. Dot. zadania nr 5-Mierniki pH Akcesoria dodatkowe wzorce pH

-czy Zamawiający dopuści wzorzec pH ze świadectwem o pH 4,01?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie wzorca pH ze świadectwem o pH 4,01.

3. Dot. zadania nr 5 Mierniki pH I

-czy Zamawiający wymaga aby urządzenie miało posiadać funkcję tlenomierza?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało funkcję tlenomierza.

…………………………………

Pieczęć i podpis Zamawiającego