Bydgoszcz, dnia 08.06.2010r.

Zamawiający:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

im. J. J. Śniadeckich

85-225 Bydgoszcz

ul. Kordeckiego 20

Tel./fax 052 374 93 82

dot. postępowania o zamówienie publiczne na dostawę mierników do pomiarów wielkości fizycznych

nr postępowania:	AZZP-B.24-73/2010

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz.1655 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień w związku z zapytaniem, które wpłynęło w dniu 28.05.2010r. o następującej treści:

Zadanie 1., pkt. I

Czy zamawiający wymaga zaoferowania dodatkowych akcesoriów do urządzenia (elektrody, czujniki )? Jeśli tak, proszę podać jakie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Konduktometry pkt I

Wyposażenia dodatkowego nie przewiduje się poza standardowym. Specyfikacja elektrod przedstawiona jest przy konduktometrach z pkt. II

Zadanie 1., pkt. III

Czy zamawiający wymaga zaoferowania dodatkowych akcesoriów do urządzenia (elektrody, czujniki )? Jeśli tak, proszę podać jakie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Konduktometry pkt III

Wyposażenia dodatkowego nie przewidziano, jedynie wyposażenie standardowe Konduktometru III czyli czujnik temperatury, karta pamięci o poj. co najmniej 2 GB, czytnik kart, zasilacz. Specyfikacja elektrod jest przedstawiona przy konduktometrze V.

Zadanie 1., pkt. IV

Czy zamawiający wymaga zaoferowania dodatkowych akcesoriów do urządzenia (elektrody, czujniki)? Jeśli tak, proszę podać jakie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Konduktometry pkt IV

Wyposażenia dodatkowego nie przewidziano, jedynie wyposażenie standardowe Konduktometru III czyli czujnik temperatury, karta pamięci o poj. co najmniej 2 GB, czytnik kart, zasilacz. Specyfikacja elektrod jest przedstawiona przy konduktometrze V.

Zadanie 3., pkt. II – 1 i 2

Czy zamawiający wymaga zaoferowania dodatkowych akcesoriów do urządzenia

( elektrody, czujniki )? Jeśli tak, proszę podać jakie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Miernik wielofunkcyjny II do pkt. 1

Nie przewiduje się dodatkowego wyposażenia poza wyposażeniem standardowym: czujnik temperatury, zasilacz do przyrządu, elektroda pH, czujnik konduktometryczny, czujnik tlenowy, statyw na elektrodę.

do pkt. 2

Nie przewiduje się dodatkowego wyposażenia poza wyposażeniem standardowym: czujnik temperatury, zasilacz do przyrządu, elektroda pH, czujnik konduktometryczny, czujnik tlenowy, statyw na elektrodę.

Zadanie 4., pkt. 1 i 2

Czy zamawiający wymaga zaoferowania dodatkowych akcesoriów do urządzenia (elektrody, czujniki)? Jeśli tak, proszę podać jakie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tlenomierze pkt 1

Nie przewiduje się dodatkowego wyposażenia poza wyposażeniem standardowym: czujnik temperaturowy, czujnik tlenowy, zasilacz do przyrządu, pojemnik plastykowy.

Tlenomierz pkt. 2

Nie przewiduje się dodatkowego wyposażenia poza wyposażeniem standardowym: czujnik temperaturowy, czujnik tlenowy, zasilacz do przyrządu, pojemnik plastykowy.

…………………………………

Pieczęć i podpis Zamawiającego